## Приложение
П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв.№ | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръже-нието (актива) | От.....до…. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова ст/ст (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | кв.м | Диаметър /см/
[12 empty] | Дължина | м.лин. |  |  | ПДС, съгл.чл.13 и чл.15 | ПОС, съгл.чл.19
[12 empty] | Обем | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 6 | 202 | 310 | ПС ЛЮБИМЕЦ | 011058 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 1 | неработи, полуразрушена | сграда | в м-ста "Бикя", на входа на гр.Любимец | полуразрушена | 72 м2 | кв.м |  | акт /2220/31.05.2000 |  | 2251.7
2 | 6 | 202 | 344 | БПС 1 ВОДОСН ЛЮБИМЕЦ ПС-2 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | съхранява ел.табла, водомер, кранове, възвратна клапа, помпа; | БПС с наземна и подземна части | намират се в района ПС2 Любимец | правоъгълен стоманобетон | 13 м2 | кв.м |  | акт /2220/31.05.2000 |  | 126.51
3 | 6 | 202 | 345 | БПС 2 ВОДОСНАБД ЛЮБИМЕЦ ПС-2 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | съхранява ел.табла, водомер, кранове, възвратна клапа, помпа; | БПС с наземна и подземна части | намират се в района ПС2 Любимец | правоъгълен стоманобетон | 13 м2 | кв.м |  | акт /2220/31.05.2000 |  | 72.93
4 | 6 | 202 | 346 | БПС 3 ВОДОСН ЛЮБИМЕЦ ПС-2 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | съхранява ел.табла, водомер, кранове, възвратна клапа, помпа; | БПС с наземна и подземна части | намират се в района ПС2 Любимец | правоъгълен стоманобетон | 13 м2 | кв.м |  | протокол/15.01.1987 |  | 126.51
5 | 6 | 202 | 347 | БПС 4 ВОДОСНАБД ЛЮБИМЕЦ ПС-2 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | съхранява ел.табла, водомер, кранове, възвратна клапа, помпа; | БПС с наземна и подземна части | намират се в района ПС2 Любимец | правоъгълен стоманобетон | 13 м2 | кв.м |  | протокол/15.01.1987 |  | 72.93
6 | 6 | 202 | 348 | ХЛОРАТОРНА СТАНЦИЯ ЛЮБИМЕЦ | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обеззаразява питейната водата с активен (течен) хлор | сграда | част е от ПС - 2 Любимец | масивна, стоманобетон | 26 м2 | кв.м |  | акт /2220/31.05.2000 |  | 496.84
7 | 6 | 202 | 349 | ТРАФОПОСТ ЛЮБИМЕЦ до БПС 2 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | съхранява силов трансформатор | сграда | до БПС 2 | масивна | 12 м2 | кв.м |  | акт /2220/31.05.2000 |  | 489.6
8 | 6 | 202 | 319 | ПС1 ЛОЗЕН | 011066 | 44077 | ЛОЗЕН | обсл.с.Лозен | сграда | до с.Лозен на левия бряг на р.Маданя | масивна |  | кв.м |  |  |  | 224.37
9 | 6 | 202 | 320 | ПС МАЛ ГРАДИЩЕ | 010551 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | обсл.с.М.градище | сграда | в м-ст Чинаря | масивна |  | кв.м |  |  |  | 37.45
10 | 6 | 202 | 321 | СКЛАД ПС МАЛ ГРАДИЩЕ | 011074 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | обсл. ПС М.градище | помещение в ПС М.градище | в м-ст Чинаря | масивна | [5 empty] | 53.33
11 | 6 | 202 | 338 | ПС БЕЛИЦА | 010978 | 03544 | БЕЛИЦА | обсл.с.Белица по напорен водопровод до водоем с.Белица | сграда | в м-ст Беличката ува, в десния бряг на р.Бисерска | масивна | [5 empty] | 586.72
12 | 6 | 202 | 301 | БПС Вилно селище "Арда" | 011194 | 24311 | в землището на с.Дъбовец | изчерпва водата от ШК1 и я изпраща в ЧР в ПС ІІ подем | БПС | в чашата на яз."Ивайловград" до Вилно селище "Арда" | квадратен бетон с подземна и надземна част |  |  |  | прококол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 119
13 | 6 | 202 | 307 | ПС II ПОДЕМ Вилно селище "Арда" | 011194 | 24311 | в землището на с.Дъбовец | подава вода по напорен водопровод до с.Дъбовец и с.Вълче поле | сграда | до Вилно селище "Арда" | масивна |  |  |  | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 532.46
14 | 6 | 202 | 308 | ТРАФОПОСТ в ПС ІІ подем Вилно селище "Арда" | 011194 | 24311 | в землището на с.Дъбовец | съхранява трансформатор 63КVА | трафопост | в непосредствена близост до ПС ІІ подем, до Вилно селище "Арда" | масивен |  |  |  | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 59.09
15 | 6 | 202 | 365 | ПС ОРЯХОВО | 010170 | 54033 | ОРЯХОВО | междинна ПС, препраща вода от ПС ІІ подем Пъстрогор към с.Младиново, с.Изворово и водоем с.Оряхово | сграда | в м-ст "Алана", равноотдалечено от с.Оряхово и с.Васково | масивна |  |  |  |  | 554.56
16 | 6 | 203 | 8272 | ЕЛ ТАБЛА ЛЮБИМЕЦ ПС2 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл. ел.мрежа в хлораторна станция Любимец | ел.табло | в хлораторна станция Любимец | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
17 | 6 | 203 | 8274 | ЕЛ ТАБЛА ЛЮБИМЕЦ ПС2 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл. ел.мрежа в хлораторна станция Любимец | ел.табло | в хлораторна станция Любимец | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
18 | 6 | 203 | 8276 | СИЛОВ ТРАНСФОРМАТОР | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | понижава средното напрежение от 20 КV в ниско напрежение 380V | трансформатор | в трафопост до БПС-2 | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
19 | 6 | 203 | 23164 | Помпа SP 77-7 | 31.08.2008 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | изчерпва водата и я препраща във водоема | помпа | в ш.кл.1 | ВиК съоръжение | SP 77-7 |  |  |  |  | 13078.81
20 | 6 | 203 | 23165 | Помпа SP 77-7 | 31.08.2008 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | изчерпва водата и я препраща във водоема | помпа | в ш.кл.2 | ВиК съоръжение | SP 77-7 |  |  |  |  | 13078.81
21 | 6 | 203 | 23166 | Помпа SP 77-7 | 31.08.2008 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | изчерпва водата и я препраща във водоема | помпа | в ш.кл.3 | ВиК съоръжение | SP 77-7 |  |  |  |  | 13078.81
22 | 6 | 203 | 23167 | Помпа SP 77-7 | 31.08.2008 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | изчерпва водата и я препраща във водоема | помпа | в ш.кл.4 | ВиК съоръжение | SP 77-7 |  |  |  |  | 13156.74
23 | 6 | 203 | 23223 | Ел.табло | 31.12.2008 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл. Потопяемата помпа в БПС | ел.табло | в БПС | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
24 | 6 | 203 | 23224 | Ел.табло | 31.12.2008 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл. Потопяемата помпа в БПС | ел.табло | в БПС | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
25 | 6 | 203 | 23235 | Помпа SP 77-7 | 31.12.2008 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | монтирана в ш.кл.5 на БПС 5, но неработи, не е въведена в действие | помпа | в ш.кл.5 на БПС 5, но неработи, не е въведена в действие | ел.съоръжение | SP 77-7 |  |  |  |  | 9245.09
26 | 6 | 203 | 29933 | Ел.табло с честотно управление | 10.11.2009 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | Управлява помпенния агрегат по честота в ПС2 Любимец | Ел.табло с честотно управление | в ПС 2 Любимец | ел.съоръжение | [5 empty] | 1725.92
27 | 6 | 203 | 22627 | ПОМПА 6Е50М | 31.10.2005 | 44077 | ЛОЗЕН | обсл. ПС1 Лозен и изпомпва водата и пълни резервоара на селото | помпа | в ПС1 Лозен | ел.съоръжение | 6Е50М |  |  |  |  | 163.4
28 | 6 | 203 | 23026 | ДОЗИРЩА ПОМПА | 31.07.2007 | 44077 | ЛОЗЕН | хлорира водата - впръсква хипохлорид за обеззаразяване на водата | помпа | в ПС1 Лозен | ел.съоръжение | [5 empty] | 423.34
29 | 6 | 203 | 6038 | ТРАНСФОРМАТОР 63 КВА | 01.02.2000 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | трансформира напрежението на тока от 20КV в 380V | трансформатор | в ПС М.градище | ел.съоръжение | 63 КВА |  |  |  |  | 0
30 | 6 | 203 | 22675 | ДОЗАТОРНА ПОМПА | 01.01.2007 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | хлорира водата - впръсква хипохлорид за обеззаразяване на водата | помпа | в ПС М.градище | ел.съоръжение | [5 empty] | 952.12
31 | 6 | 203 | 23110 | Помпа MVI 3210-3/25E/3-400-50 | 29.05.2008 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | достака на вода до резервоара | помпа | в ПС М.градище | ел.съоръжение | MVI 3210-3/25E/3-400-50 |  |  |  |  | 7596.86
32 | 6 | 203 | 23025 | ДОЗИРАЩА ПОМПА | 31.07.2007 | 03544 | БЕЛИЦА | хлорира водата - впръсква хипохлорид за обеззаразяване на водата | помпа | в ПС Белица | ел.съоръжение | [5 empty] | 423.34
33 | 6 | 203 | 23237 | Помпа 46-11 | 31.12.2008 | 03544 | БЕЛИЦА | изпомпва вода и захранва водоема на с.Белица чрез външен водопровод | помпа | в Ш.К. | ел.съоръжение | 46-11 |  |  |  |  | 14525.51
34 | 6 | 203 | 23046 | ДОЗИРАЩА ПОМПА | 31.07.2007 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | впрпъсква дезинфектант във водата, монтирана в ПС Георги Добрево | дозираща помпа | в ПС Георги Добрево | ел.съоръжение | [5 empty] | 520.52
35 | 6 | 203 | 6002 | ПОМПА 7 МТ 32Х5 |  | 44570 | до Вилно селище "Арда" | изпомпва вода от ЧР и изппраща по напорен водопровод за с.Дъбовец и с.Вълче поле - монтирана, но е резервна | помпа | в ПС ІІ подем | ел.съоръжение | 7 МТ 32Х5 |  |  |  |  | 0
36 | 6 | 203 | 22676 | ДОЗАТОРНА ПОМПА | 01.01.2007 | 44570 | до Вилно селище "Арда" | впрпъсква дезинфектант във водата, монтирана в кранова шахта до ПС ІІ подем | дозаторна помпа | в кранова шахта до ПС ІІ подем | ел.съоръжение | [5 empty] | 952.12
37 | 6 | 203 | 23168 | Помпа SP 30-22 | 31.08.2008 | 44570 | до Вилно селище "Арда" | изчерпва вода от ШК1 и подава чрез напорен водопровод за с.Вълче поле и с.Дъбовец, монтирана в ШК1 | потопяема помпа | находяща се в ШК1 в чашата на яз."Ивайловград" до Вилно селище "Арда" | ел.съоръжение | SP 30-22 |  |  |  |  | 37226.38
38 | 6 | 203 | 23238 | Помпа SP 30-22 | 31.12.2008 | 44570 | до Вилно селище "Арда" | налична, резервна, намира се в ПС ІІ подем | потопяема помпа | в ПС ІІ подем | ел.съоръжение | SP 30-22 |  |  |  |  | 8343.21
39 | 6 | 203 | 6162 | ПОМПА 7МТ32Х3 | 29.11.1996 | 54033 | ОРЯХОВО | изпомпва водата от ЧР и я подава за с. Младиново, монтирана в сградата на ПС Оряхово | помпа | монтирана в ПС Оряхово | ел.съоръжение | 7МТ 32Х3 |  |  |  | 0
40 | 6 | 203 | 8117 | ТРАНСФОРМ ТМ 160/20 ОРЯХО | 011068 | 54033 | ОРЯХОВО | трансформира напрежението на тока от 20КV в 380V, монтиран в трафопост залепен за ПС Оряхово | трансформатор | в трафопост залепен за ПС Оряхово | ел.съоръжение | 160КЛВ |  |  |  | 33.09
41 | 6 | 203 | 23119 | Помпа VRH 65/4-55/2 | 31.07.2008 | 54033 | ОРЯХОВО | Подава водата от ЧР към водоем с.Изворово | помпа | монтирана в ПС Оряхово | ел.съоръжение | VRH 65/4-55/2 |  |  |  | 14913.53
42 | 6 | 203 | 14296 | ПОМПА 4МТ32Х3 | 01.121996 | 1250 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | изпомпва вода и захранва водоема на с.Любимец чрез външен водопровод | помпа | монтирана в ПС Любимец 2 | ел.съоръжение | 4МТ32Х3 |  |  |  |  | 1964
43 | 6 | 203 | 23236 | Помпа SP 77-7 | 31.12.2008 | 1250 | ЛЮБИМЕЦ ПС 1 | резервна | помпа | ЛЮБИМЕЦ ПС 1 | ел.съоръжение | SP 77-7 |  |  |  |  | 9143.08
44 | 6 | 203 | 23327 | Дозаторна помпа | 30.06.2011 | 1250 | ЛЮБИМЕЦ ПС 1 | хлорира водата - впръсква хипохлорид за обеззаразяване на водата | помпа | ЛЮБИМЕЦ ПС 1 | ел.съоръжение | [5 empty] | 690.87
45 | 6 | 203 | 6016 | ПОМПА 2" С МОТОР BS-К-Т | 30.11.2002 | 1251 | АДМИНИСТРАЦИЯ-ЛЮБИМЕЦ | изпомпва водата при отстраняване на аварии | помпа | АДМИНИСТРАЦИЯ-ЛЮБИМЕЦ | ел.съоръжение | ПОМПА 2" С МОТОР BS-К-Т |  |  |  |  | 0
46 | 6 | 203 | 13642 | ПОМПА 7МТ28Х4 | 01.12.1996 | 1254 | БЕЛИЦА-ЛЮБИМЕЦ | изпомпва вода и захранва водоема на с.Белица чрез външен водопровод | помпа | В ШК ПС Белица | ел.съоръжение | 7МТ28Х4 |  |  |  |  | 794.2
47 | 6 | 203 | 23257 | Дозаторна помпа | 31.12.2013 | 1254 | БЕЛИЦА-ЛЮБИМЕЦ | хлорира водата - впръсква хипохлорид за обеззаразяване на водата | помпа | в ПС Белица | ел.съоръжение | [5 empty] | 193.54
48 | 6 | 203 | 29975 | Помпа SAER S151 A/15 | 31.12.2013 | 1256 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО-ЛЮБИМЕЦ | изпомпва вода и захранва водоема на с.Георги Добрево чрез външен водопровод | помпа | ПС ГЕОРГИ ДОБРЕВО | ел.съоръжение | SAER S151 A/15 |  |  |  |  | 7034.29
49 | 6 | 203 | 8197 | ТРАНСФОРМАТОР |  | 1257 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ-ЛЮБИМЕЦ | трансформира напрежението на тока от 20КV в 380V, монтиран в трафопост залепен за ПС Оряхово | трансформатор | ПС Вълче поле | ел.съоръжение | 63 КВА |  |  |  |  | 1932
50 | 6 | 203 | 23309 | Дозаторна помпа | 31.12.2013 | 1257 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ-ЛЮБИМЕЦ | хлорира водата - впръсква хипохлорид за обеззаразяване на водата | помпа | в ПС Вълче поле | ел.съоръжение | [5 empty] | 626.05
51 | 6 | 203 | 22605 | ПОМПА 11МТ 24Х2 | 31.12.2013 | 1259 | ОРЯХОВО-ЛЮБИМЕЦ | изпомпва вода и захранва водоема на с.Оряхово чрез външен водопровод | помпа | ПС Оряхово | ел.съоръжение | 11МТ 24Х2 |  |  |  | 62.3
52 | 6 | 203 | 22628 | ПОМПА 6Е50М | 31.12.2013 | 1261 | СКЛАД ЛЮБИМЕЦ | резервна | помпа | ПС Лозен 1 | ел.съоръжение | 6Е50М |  |  |  |  | 163.4
53 | 6 | 203 | 23291 | Дозаторна помпа | 31.12.2013 | 1268 | ЛОЗЕН 2 ЛЮБИМЕЦ | хлорира водата - впръсква хипохлорид за обеззаразяване на водата | помпа | в ПС Лозен2 | ел.съоръжение | [5 empty] | 626.05
54 | 6 | 203 | 23350 | Помпа NR 152 В/18 | 31.12.2013 | 1268 | ЛОЗЕН 2 ЛЮБИМЕЦ | изпомпва вода и захранва водоема на с.Лозен чрез външен водопровод | помпа | ПС Лозен 2 | ел.съоръжение | NR 152 В/18 |  |  |  |  | 2992.5
55 | 6 | 204 | 1016 | ТРЪБЕН КЛАДЕН ПС1 ЛЮБИМЕЦ | 010658 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 1 | неработи, полуразрушен до ПС 1 Любимец | кладенец | до ПС 1 Любимец | не работи, полуразрушен | [5 empty] | 44.54
56 | 6 | 204 | 1017 | ТРЪБЕН КЛАД ПС1 ЛЮБИМЕЦ | 010770 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 1 | неработи, полуразрушен до ПС 1 Любимец | кладенец | до ПС 1 Любимец | не работи, полуразрушен | [5 empty] | 29.72
57 | 6 | 204 | 1018 | ШАХТЕН КЛАДЕНЕЦ В гр.ЛЮБИМЕЦ - база ВиК, район Любимец | 010965 | 44570 | в базата на ВиК, р-н ЛЮБИМЕЦ | неработи, неизползваем, сградата е без покривна конструкция | кладенец | в базата на ВиК, р-н ЛЮБИМЕЦ | неработи, неизползваем, сградата е без покривна конструкция | [5 empty] | 56.68
58 | 6 | 204 | 1044 | ВОДОЕМ V 2950М | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | събира вода от ПС 2 Любимец и захранва по хран. Водопровод Ф400Е гр.Любимец | водоем | в м-ст "Бисерска ува" | стоманобетон, двукамерен | V =2950 М3 |  |  | протокол/15.01.1987 |  | 5057.33
59 | 6 | 204 | 1047 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ 1 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | добиване на вода от кватернерен водоносен хоризонт и обсл.водоем Любимец | кладенец | в м-ст "Биличката ува" | кръгли бетонови с Ф3000 мм |  |  | Ф 3000 мм |  |  | 7.66
60 | 6 | 204 | 1048 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ 2 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | добиване на вода от кватернерен водоносен хоризонт и обсл.водоем Любимец | кладенец | в м-ст "Биличката ува" | кръгли бетонови с Ф3000 мм |  |  | Ф 3000 мм |  |  | 7.66
61 | 6 | 204 | 1049 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ 3 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | добиване на вода от кватернерен водоносен хоризонт и обсл.водоем Любимец | кладенец | в м-ст "Биличката ува" | кръгли бетонови с Ф3000 мм |  |  | Ф 3000 мм |  |  | 7.66
62 | 6 | 204 | 1050 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ 4 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | добиване на вода от кватернерен водоносен хоризонт и обсл.водоем Любимец | кладенец | в м-ст "Биличката ува" | кръгли бетонови с Ф3000 мм |  |  | Ф 3000 мм |  |  | 7.66
63 | 6 | 204 | 1861 | РЕЗЕРВОАР ЛЮБИМЕЦ | 010572 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 1 | не работи, поради липса на нужното налягане за обслужване на водоснабдителната мрежа в гр.Любимец | резервоар | в м-ст "Чуката" | правоъгълен бетон | V=200М3 |  |  |  |  | 139.42
64 | 6 | 204 | 12303 | КАБЕЛНА ЛИНИЯ НН Л-Ц 2 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС2 | Доставка на ел.енергия до БПС | кабел | в ПС 2 Любимец | мед и алуминии |  |  |  | протокол/15.01.1987 |  | 566.31
65 | 6 | 204 | 12304 | КАТОДНА ЗАЩИТА | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | Предпазнане от корозия на стоманените водопроводи | катодна защита | в катодната станция, зад хлораторната станция на ПС2 Любимец | ел.съоръжение |  |  |  | протокол/15.01.1987 |  | 13936.06
66 | 6 | 204 | 12305 | КАТОДНА СТАНЦИЯ | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл. Катодната защита | катодна станция | съхранява катодната защита | ел.съоръжение | [5 empty] | 3721.11
67 | 6 | 204 | 5398 | ВЪНШ ВОДОПР СТОМ ТРЪБИ ЛЮ | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | захранва водоем Любимец | напорен външен водопровод | минава през м-сти: Беличката ува, Бисерка ува; | стомана | 159ДО426-2367 м. | м.лин. | ф.159;219;325;377;426 | протокол/15.01.1987 |  | 9269.75
68 | 6 | 204 | 5399 | ВЪНШ ВОДОПР ЕТ ТРЪБИ 2500 | 011188 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | захранва Вътр.ВМ гр.Любимец | хранителен външен водопровод | минава през м-сти: Бисерка ува; Беличката ува, Сметището, Чуката; | етернит | 2924 | м.лин. | ф400 | протокол/15.01.1987 |  | 2489.57
69 | 6 | 204 | 5428 | ВОДОПРОВОД ВЪНШЕН Ф 400 | 011058 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | захранва Вътр.ВМ гр.Любимец | хранителен външен водопровод | от м-ст Бисерска ува до м-ст Чуката; | етернит | 1424 | м.лин. | ф400 |  |  | 495.46
70 | 6 | 204 | 5524 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 010768 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 89-268,268-168,171-88,78-79,11-3,9-2,7-1,9-7,7-6,12-4,13-5,135-141,138-112,112-111,131-130,130-113,114-141, | етернит | 2544 | м.лин. | ф60 |  |  | 280.08
71 | 6 | 204 | 5525 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 010665 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 128-130,126-115,123-124,235-235А,74-57,71-65,36-35,207-70,226-218,223-222,238-232,236-243,261-244, | етернит | 2096 | м.лин. | ф60 |  |  | 314.18
72 | 6 | 204 | 5526 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 011060 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 129-114,59А-50,230-225,257-224, | стомана | 1111 | м.лин. | 100 |  |  | 255.43
73 | 6 | 204 | 5527 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 011060 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 100-166,111-163,163-172,172-177,177-176,176-175,75-74,39-16,74А-232,223-230, | стомана | 2340 | м.лин. | 125 |  |  | 814.12
74 | 6 | 204 | 5528 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 010768 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 75 към точка 63 | стомана | 380 | м.лин. | 80 |  |  | 347.72
75 | 6 | 204 | 5529 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 010665 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 25-26,26-43,105-86,86-84,102-87,87-86,86-84,105-25,102-105,87-88,101-100,100-89,89-90,92-93,93-94,45-93,43-83,83-91,110-164,164-200,90-168,91-167,170-161,61-60,60-59,200-63,63-64,168-69,69-64,64-65,65-67,93-165,165-13,13-12,12-11,0-95,95-95А,165-95,166-165,167-166,168-167,169-168,200-169,200-170,170-171,171-172,172-173,173-156,173-235А | етернит | 7130 | м.лин. | 80 |  |  | 382.54
76 | 6 | 204 | 5530 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 011060 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 162-173,268-201,115-114,123-170,123-117,267-266,267-154,235А-77,248-234,234-76,76-63,63-68,63-10,63-66,74А-22,57-49,59-58,58-57,57-56,56-65,65-51,50-51,73-56,56-48,268-269,74-34,51-20,34-270,31-19,42-31,40-30,30-18,29-17,38-27,37-272,273-271, | етернит | 7308 | м.лин. | 80 |  |  | 235.62
77 | 6 | 204 | 5531 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 011158 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 274-270,16-14,39-274,212-209,210-231,230-72,221-215,208-201,88-80,206-54,227-41,202-201,225-224,247-233,239-236,229-220,252-225,263-246,245-262,260-242,255-253,251-259,258-250,257-249,159-264, | етернит | 8075 | м.лин. | 80 |  |  | 882.15
78 | 6 | 204 | 5532 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 011158 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 43-44,90-91,91-92,111-110,156-235,158-156,235-234,264-248,41-39,21-16,264-210, | етернит | 1940 | м.лин. | 100 |  |  | 223.03
79 | 6 | 204 | 5533 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 011158 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 44-43,92-166,68-10,10-22,21-322,113-159, | етернит | 1200 | м.лин. | 125 |  |  | 1019.82
80 | 6 | 204 | 5534 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 011158 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 162-158,162-163,163-164,225-39, | стомана | 1658 | м.лин. | 150 |  |  | 97.98
81 | 6 | 204 | 5535 | ВЪТРЕШ ВОД ЛЮБИМЕЦ | 011158 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | обсл.СВО в гр.Любимец | вътрешен водопровод | 248-243,243-225, | стомана | 710 | м.лин. | 200 |  |  | 32
82 | 6 | 204 | 5639 | ПЪТ ДО ПС ЛЮБИМЕЦ 2-4200М | 011288 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | за обслужване на ПС 2 Любимец | асфалтов път | от жп прелеза в гр.Любимец до ПС 2 Любимец |  | 4200 м | м.лин. |  |  |  | 108.95
83 | 6 | 204 | 5660 | ВОДОПРОВОД Ф 80 | 011058 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 1 | изключен, бил е към ПС 1 - не работеща (за брак), амортизиран | водопровод | Изключен,бил е към ПС 1 не работеща/за брак/,амортизиран – извън регулация | етернит | L 1193М | м.лин. | 80 |  |  | 40.7
84 | 6 | 204 | 5661 | ВОДОПРОВОД Ф 80 | 011058 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 1 | изключен, бил е към ПС 1 - не работеща (за брак), амортизиран | водопровод | изключен, бил е към ПС 1 - не работеща (за брак), амортизиран | етернит | L 1000М | м.лин. | 80 |  |  | 34.64
85 | 6 | 204 | 1019 | ШАХТЕН КЛАД ЛОЗЕН | 010666 | 44077 | ЛОЗЕН | обсл. ПС 1 Лозен | кладенец | до ПС1 Лозен на левия бряг на р.Маданя | кръгъл, бетон | Ф 3000 мм |  |  |  |  | 62.05
86 | 6 | 204 | 1863 | РЕЗЕРВОАР ЛОЗЕН | 010466 | 44077 | ЛОЗЕН | обсл. с.Лозен | резервоар | над с.Лозен | правоъгълен, бетон | R-140М3 | куб.м |  |  |  | 43.17
87 | 6 | 204 | 5312 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.100-791 М | 010776 | 44077 | ЛОЗЕН | напорен водопровод, водоснабдява резервоар Лозен | външен водопровод | от ПС Лозен1 до Резервоар на с.Лозен - в м-ст Маданя | етернит | 791 | м.лин. | 100 |  |  | 200.32
88 | 6 | 204 | 5313 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.200-441 М | 010776 | 44077 | ЛОЗЕН | хранителен водопровод, водоснабдява с.Лозен | външен водопровод | от Резервоар Лозен - м-ст Абрашева могила до с.Лозен | етернит | 441 | м.лин. | 200 |  |  | 163.25
89 | 6 | 204 | 5539 | ВЪНШЕН ВОД ЛОЗЕН | 011066 | 44077 | ЛОЗЕН | хранителен водопровод, водоснабдява с.Лозен | външен водопровод | от Резервоар Лозен - м-ст Абрашева могила до с.Лозен | етернит | 475 | м.лин. | 200 |  |  | 122.87
90 | 6 | 204 | 5540 | ВЪНШЕН ВОД ЛОЗЕН | 011066 | 44077 | ЛОЗЕН | напорен водопровод, водоснабдява резервоар Лозен | външен водопровод | от ПС Лозен1 до Резервоар на с.Лозен - м-ст Абрашева могила | етернит | 401 | м.лин. | 150 |  |  | 68.97
91 | 6 | 204 | 5541 | ВЪНШЕН ВОД ЛОЗЕН | 011066 | 44077 | ЛОЗЕН | напорен водопровод, водоснабдява резервоар Лозен | външен водопровод | от ПС Лозен1 до Резервоар на с.Лозен | етернит | 692 | м.лин. | 100 |  |  | 135.22
92 |  |  |  | ВЪНШЕН ВОД ЛОЗЕН |  |  | ЛОЗЕН | напорен водопровод, водоснабдява резервоар Лозен | външен водопровод | от ПС Лозен2 до Резервоар на с.Лозен | стомана |  | м.лин. | 159
93 | 6 | 204 | 5542 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД С.ЛОЗЕН | 011066 | 44077 | ЛОЗЕН | обсл. Вътр.ВМ на с.Лозен, водоснабдява СВО | Вътрешен водопровод | 32-30; -9-32; 32-33; 30-5; 27-43; 52-55; 52-11; 31-33; 113-116; 120-111; 43-45; 45-46; | етернит | 1253 | м.лин. | 80 |  |  | 67.4
94 | 6 | 204 | 5543 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД С.ЛОЗЕН | 011066 | 44077 | ЛОЗЕН | обсл. Вътр.ВМ на с.Лозен, водоснабдява СВО | Вътрешен водопровод | 9-12; 12-55; 104-96; 32-14; 76-75; 88-68; 27-68; | етернит | 582 | м.лин. | 80 |  |  | 40.1
95 | 6 | 204 | 5544 | ВЪНШЕН ВОД ЛОЗЕН | 011066 | 44077 | ЛОЗЕН | хранителен водопроводр водоснабдява с. Лозен | външен водопровод | от Резервоар Лозен - м-ст Абрашева могила до с.Лозен | етернит | 475 | м.лин. | 200 |  |  | 122.71
96 | 6 | 204 | 5575 | ВЪТРЕШЕН ВОД ЛОЗЕН | 010763 | 44077 | ЛОЗЕН | обсл. Вътр.ВМ на с.Лозен, водоснабдява СВО | Вътрешен водопровод | 3-32; 31- -10; | етернит | 374 | м.лин. | 100 |  |  | 188.07
97 | 6 | 204 | 5576 | ВЪТРЕШЕН ВОД ЛОЗЕН | 011183 | 44077 | ЛОЗЕН | обсл. Вътр.ВМ на с.Лозен, водоснабдява СВО | Вътрешен водопровод | 15-14; | етернит | 126 | м.лин. | 125 |  |  | 1351.99
98 | 6 | 204 | 5577 | ВЪТРЕШЕН ВОД ЛОЗЕН | 010860 | 44077 | ЛОЗЕН | обсл. Вътр.ВМ на с.Лозен, водоснабдява СВО | Вътрешен водопровод | 16-19; 19-3; 16-15; | етернит | 747 | м.лин. | 150 |  |  | 112.51
99 | 6 | 204 | 5644 | ВЪТР.ВОДОПРОВОД ЛОЗЕН | 011083 | 44077 | ЛОЗЕН | обсл. Вътр.ВМ на с.Лозен, водоснабдява СВО | Вътрешен водопровод | 43-31; | етернит | 249 | м.лин. | 100 |  |  | 214.34
100 | 6 | 204 | 1025 | ШАХТЕН КЛАД МАЛКО ГРАДИЩЕ 1 | 010951 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | събира водата от водоносния хоризонт | кладенец | в м-ст Чинаря до ПС М.градище | гръгъл, бетон |  |  | Ф 3000 мм |  |  | 3923.96
101 | 6 | 204 | 1026 | ШАХТЕН КЛАД МАЛКО ГРАДИЩЕ 2 | 010770 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | събира водата от водоносния хоризонт | кладенец | в м-ст Чинаря до ПС М.градище | гръгъл, бетон |  |  | Ф 3000 мм |  |  | 6.57
102 | 6 | 204 | 1027 | ШАХТЕН КЛАД МАЛКО ГРАДИЩЕ 3 | 010871 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | събира водата от водоносния хоризонт | кладенец | в м-ст Чинаря до ПС М.градище | гръгъл, бетон |  |  | Ф 3000 мм |  |  | 18.3
103 | 6 | 204 | 1874 | РЕЗЕРВОАР МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010951 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | събира водата от шахтните кладенци | резервоар | над с.М.градище | правоъгълен, бетон | R-180М3 | куб.м |  |  |  | 39.69
104 | 6 | 204 | 5357 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-400 М | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | превежда водата от ПС М.градище до водоема | нопорен водопровод | в м-ст Чинаре | етернит | 400 | м.лин. | 125 |  |  | 72.02
105 | 6 | 204 | 5358 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-400 М | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | превежда водата от ПС М.градище до водоема | нопорен водопровод | в м-ст Старите лозя | етернит | 400 | м.лин. | 125 |  |  | 65.81
106 | 6 | 204 | 5359 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-870 М | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | превежда водата от ПС М.градище до водоема | нопорен водопровод | в м-ст Чуката | етернит | 870 | м.лин. | 125 |  |  | 184.47
107 | 6 | 204 | 5360 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-870 М | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | превежда водата от ПС М.градище до водоема | нопорен водопровод | в м-ст Чуката | етернит | 870 | м.лин. | 125 |  |  | 187.33
108 | 6 | 204 | 5361 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-268 М | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | превежда водата от ПС М.градище до водоема | нопорен водопровод | в м-ст Малкото орехче | етернит | 268 | м.лин. | 125 |  |  | 57.33
109 | 6 | 204 | 5362 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-267 М | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | превежда водата от ПС М.градище до водоема | нопорен водопровод | в м-ст Лъгъ | етернит | 267 | м.лин. | 125 |  |  | 56.69
110 | 6 | 204 | 5363 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.150-70 М | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва Вътр.ВМ на с.М.градище | хранителен външен водопровод | м-ст "Над село" | етернит | 70 | м.лин. | 150 |  |  | 16.33
111 | 6 | 204 | 5364 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.150-70 М | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва Вътр.ВМ на с.М.градище | хранителен външен водопровод | м-ст "Над село" | етернит | 70 | м.лин. | 150 |  |  | 16.11
112 | 6 | 204 | 5584 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010671 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 231,241,234,237; 241,238; 234,208,211; 208,186; 188,204; 206,203; | етернит | 1029 | м.лин. | ф.60 |  |  | 224.66
113 | 6 | 204 | 5585 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010671 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 203,148; 203,247,197; 247,145; 247,202; 197,139,138; 139,136; | етернит | 1000 | м.лин. | ф.60 |  |  | 225.54
114 | 6 | 204 | 5586 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 011168 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 136,125; 155,145; 136,131; 134,126; 134,133; 131,127; 216,71; 71,222; 71,169; 169,165; 165,163; 163,на СИ; 96,на СЗ; С+СЗ; 182,115; 115,150; 150,182; 150,148; 147,146; 148,117; | етернит | 2487 | м.лин. | ф.60 |  |  | 349.62
115 | 6 | 204 | 5587 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 011168 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 120,121; 71,67; 71,70; 120,100; 100,59; 73,74; 74,61; 74,58; 117,77; 77,73; 76,80; 81,115; 114,117; 90,78; 76,75; 70,57; 57,56; 56,25; 40,42; | етернит | 2300 | м.лин. | ф.60 |  |  | 336.31
116 | 6 | 204 | 5588 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 011067 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 42,24; 24,25; 93,88; 88,56; 56,54; 88,86,81; 86,111,108; 107,95,96; 24,12; 203,238; 133,134; 132,131; | етернит | 1511 | м.лин. | ф.60 |  |  | 318.75
117 | 6 | 204 | 5589 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 011067 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод |  | етернит | 60-2250 | м.лин. |  |  |  | 303.31
118 | 6 | 204 | 5590 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010461 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 174,173; | етернит | 50 | м.лин. | ф.80 |  |  | 6.64
119 | 6 | 204 | 5591 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010451 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 117,119 | етернит | 50 | м.лин. | ф.80 |  |  | 6.52
120 | 6 | 204 | 5592 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010670 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 180,174,160; 175,178; 182,178; | етернит | 384 | м.лин. | ф.80 |  |  | 39.15
121 | 6 | 204 | 5593 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010670 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 121,71; | етернит | 156 | м.лин. | ф.80 |  |  | 41.74
122 | 6 | 204 | 5594 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | от водоем до ок.243; | етернит | 120 | м.лин. | ф.150 |  |  | 17.27
123 | 6 | 204 | 5595 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 216,186; | етернит | 240 | м.лин. | ф.125 |  |  | 17.02
124 | 6 | 204 | 5596 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 71,229; | етернит | 250 | м.лин. | ф.125 |  |  | 45.35
125 | 6 | 204 | 5597 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010851 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 234,216; 186,120; | етернит | 700 | м.лин. | ф.100 |  |  | 106.73
126 | 6 | 204 | 5598 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010971 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 71,93; 93,С+СЗ; | етернит | 746 | м.лин. | ф.100 |  |  | 146.37
127 | 6 | 204 | 5599 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАЛКО ГРАДИЩЕ | 010971 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | захранва вътрешната ВМ с.Малко градище | вътрешен водопровод | 119,144; 119,120; 93,12; | етернит | 560 | м.лин. | ф.100 |  |  | 142.57
128 | 6 | 204 | 1036 | ШАХТЕН КЛ БЕЛИЦА - ТРЪБЕН | 011078 | 03544 | БЕЛИЦА | не работи, наличен | кладенец | в района на ПС Белица | кръгъл, бетон |  |  | Ф 5000 мм |  |  | 74.47
129 | 6 | 204 | 1051 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ | 011078 | 03544 | БЕЛИЦА | не съществува към момента, зарит, недействащ, негоден | кладенец | в района на ПС Белица | кръгъл, бетон |  |  | Ф 3000 мм |  |  | 25.78
130 | 6 | 204 | 1052 | ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ - 1 | 011078 | 03544 | БЕЛИЦА | подава вода към ПС Белица | кладенец | в района на ПС Белица | кръгъл, бетон |  |  | Ф 3000 мм |  |  | 25.78
131 | 6 | 204 | 1886 | РЕЗЕРВОАР БЕЛИЦА | 010665 | 03544 | БЕЛИЦА | събира водата и захранва селото | резервоар | в м-ст "Над село" | правоъгълен бетон | R-240М3 | куб.м |  |  |  | 300
132 | 6 | 204 | 5391 | ВЪНШЕН ВОД. БЕЛИЦА | 011065 | 03544 | БЕЛИЦА | напорен водопровод, водоснабдява резервоар Белица | външен водопровод | от ПС Белица, м-сти: Джевизлика до Сантово кладенче | етернит | 420 | м.лин. | 150 |  |  | 77.43
133 | 6 | 204 | 5392 | ВЪНШЕН ВОД. БЕЛИЦА | 011065 | 03544 | БЕЛИЦА | напорен водопровод, водоснабдява резервоар Белица | външен водопровод | от Сантово кладенче, Четма дере, Момата, Каменчето, Бюл дерене до Резервоар в м-ст Копана могила | етернит | 4800 | м.лин. | 150 |  |  | 1134.46
134 | 6 | 204 | 5393 | ВЪНШЕН ВОД. БЕЛИЦА | 011178 | 03544 | БЕЛИЦА | хранителен водопровод, водоснабдява с.Белица | външен водопровод | от Резервоар Белица в м-ст Копана могила, Църните ниви до с.Белица | етернит | 1100 | м.лин. | 150 |  |  | 552.57
135 | 6 | 204 | 5636 | ВЪТРЕШЕН ВОД БЕЛИЦА | 011165 | 03544 | БЕЛИЦА | захранва вътрешната ВМ с.Белица | вътрешен водопровод | 60,64; 60,43,45,58,115; 76,126; 41,стоп.двор; 11,12; 27,30; 84,101; 90,92; 94,90; 26,22; 16,18; 21,25; 80,51,52; | етернит | 1860 | м.лин. | ф.60 |  |  | 482.33
136 | 6 | 204 | 5637 | ВЪТРЕШЕН ВОД БЕЛИЦА | 011165 | 03544 | БЕЛИЦА | захранва вътрешната ВМ с.Белица | вътрешен водопровод | 138,76,129; 56,55; 57,68; 37,41; 42,8; 8,9; 9,11,34; 37,29,83; 117,110; 18,21; 48,49,53; | етернит | 2380 | м.лин. | ф.80 |  |  | 674.8
137 | 6 | 204 | 5638 | ВЪТРЕШЕН ВОД БЕЛИЦА | 011165 | 03544 | БЕЛИЦА | захранва вътрешната ВМ с.Белица | вътрешен водопровод | 47,46; 47,48; 80,137; 81,119; 81,108,116; 108,118,117,144,116,115; | етернит | 1220 | м.лин. | ф.80 |  |  | 140.78
138 | 6 | 204 | 5645 | ВОДОПРОВОД Белица | 011071 | 03544 | БЕЛИЦА | захранва вътрешната ВМ с.Белица | вътрешен водопровод | 58,67,69; 58,47; 48,54,78,81; 80,81,82; 47,37; 9,37; 83,82; 83,84,90,26; 90,92,19,2; 15,13,21; 13,12; 10,25; 10,9; | етернит | 2970 | м.лин. | ф.100 |  |  | 175.2
139 | 6 | 204 | 1053 | ВОДОЕМ 160 М3 | 010771 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | приема и подава вода в с.Йерусалимово, чрез напорен водоппровод | водоем | в м-ст "Над село" | правоъгълен бетон | 160 м3 | куб.м |  |  |  | 19.74
140 | 6 | 204 | 5536 | ВЪНШЕН ВОД ИЕРУСАЛИМОВО | 010771 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | напорен водопровод, водоснабдява резервоар Йерусалимово | външен водопровод | от водоем .Г.Добрево до м-ст Калдъръма, | етернит | 760 | м.лин. | 150 |  |  | 295.92
141 | 6 | 204 | 5537 | ВЪНШЕН ВОД ИЕРУСАЛИМОВО | 010872 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | напорен водопровод, водоснабдява резервоар Йерусалимово | външен водопровод | от м-ст Калдъръма, Агова кория, Дълбокото дере към с.Йерусалимово | етернит | 2820 | м.лин. | 100 |  |  | 936.2
142 | 6 | 204 | 5538 | ВЪНШЕН ВОД ИЕРУСАЛИМОВО | 010973 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | хранителен водопровод, водоснабдява вътр.ВМ Йерусалимово | външен водопровод | от водоем Йерусалимово към с.Йерусалимово | етернит | 470 | м.лин. | 60 |  |  | 113.21
143 | 6 | 204 | 5646 | ВОДОПРОВОД 80 | 011065 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | захранва вътрешната ВМ с.Йерусалимово | вътрешен водопровод | 27,29,52,51,47; 41,58,51; 32,29; 82,52,56; 17,10; от моста до ок.93; | етернит | 1440 | м.лин. | ф.80 |  |  | 37.39
144 | 6 | 204 | 5647 | ВОДОПРОВОД Ф 125 | 010771 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | захранва вътрешната ВМ с.Йерусалимово | вътрешен водопровод | 82,25; 23,82; 27,57; 25,35; | етернит | 410 | м.лин. | ф.125 |  |  | 356.24
145 | 6 | 204 | 5649 | ВОДОПРОВОД Ф 100 | 011070 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | захранва вътрешната ВМ с.Йерусалимово | вътрешен водопровод | 21,24,27; 21,25,41; | етернит | 680 | м.лин. | ф.100 |  |  | 445.08
146 | 6 | 204 | 5650 | ВОДОПРОВОД Ф 150 | 010771 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | захранва вътрешната ВМ с.Йерусалимово | вътрешен водопровод | 1,13,21; 27,41,47; 37,35,30,13; 35,107; | етернит | 1640 | м.лин. | ф.150 |  |  | 155.58
147 | 6 | 204 | 5651 | ВОДОПРОВОД Ф 60 | 011070 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | захранва вътрешната ВМ с.Йерусалимово | вътрешен водопровод | 72,74,27; 24,25,17; 25,18; 17,16,13; 21,79; 35,74; 107,109,99,101; 99,98,92; 98,94,85,90,107; 90,88,86,78,74; 78 до моста; 39 към дерето | етернит | 3470 | м.лин. | ф.60 |  |  | 57.69
148 | 6 | 204 | 1864 | РЕЗЕРВОАР Г ДОБРЕОВО | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | подава вода към вътр.ВМ с.Г.Добрево | резервоар | в м-ст "Над село" на с.Г.Добрево | правоъгълен бетон | R-240М3 | куб.м |  |  | ` | 1715.18
149 | 6 | 204 | 5314 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-95 М | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | стар напорен водопровод, неработещ,изключен, няма данни за него. | външен водопровод | предполага се че е от ПС Момково до водоем Г.Добрево, неработещ, изключен | етернит | 125-95 | м.лин. |  |  |  | 32.58
150 | 6 | 204 | 5315 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-95 М | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | стар напорен водопровод, неработещ,изключен, няма данни за него. | външен водопровод | предполага се че е от ПС Момково до водоем Г.Добрево, неработещ, изключен | етернит | 125-95 | м.лин. |  |  |  | 33.19
151 | 6 | 204 | 5316 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.200-1105 М | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | стар напорен водопровод, неработещ,изключен, няма данни за него. | външен водопровод | предполага се че е от ПС Момково до водоем Г.Добрево, неработещ, изключен | етернит | 200-1105 | м.лин. |  |  |  | 496.95
152 | 6 | 204 | 5317 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.200-1676 М | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | стар напорен водопровод, неработещ,изключен, няма данни за него. | външен водопровод | предполага се че е от ПС Момково до водоем Г.Добрево, неработещ, изключен | етернит | 200-1676 | м.лин. |  |  |  | 703.36
153 | 6 | 204 | 5318 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.200-1676 М | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | стар напорен водопровод, неработещ,изключен, няма данни за него. | външен водопровод | предполага се че е от ПС Момково до водоем Г.Добрево, неработещ, изключен | етернит | 200-1676 | м.лин. |  |  |  | 754.76
154 | 6 | 204 | 5319 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.200-56 М | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | стар напорен водопровод, неработещ,изключен, няма данни за него. | външен водопровод | предполага се че е от ПС Момково до водоем Г.Добрево, неработещ, изключен | етернит | 200-56 | м.лин. |  |  |  | 24.54
155 | 6 | 204 | 5320 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.200-56 М | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | стар напорен водопровод, неработещ,изключен, няма данни за него. | външен водопровод | предполага се че е от ПС Момково до водоем Г.Добрево, неработещ, изключен | етернит | 200-56 | м.лин. |  |  |  | 21.6
156 | 6 | 204 | 5321 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-30 М | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | стар напорен водопровод, неработещ,изключен, няма данни за него. | външен водопровод | предполага се че е от ПС Момково до водоем Г.Добрево, неработещ, изключен | етернит | 125-30 | м.лин. |  |  |  | 0.8
157 | 6 | 204 | 5322 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-22М | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | стар напорен водопровод, неработещ,изключен, няма данни за него. | външен водопровод | предполага се че е от ПС Момково до водоем Г.Добрево, неработещ, изключен | етернит | 125-22 | м.лин. |  |  |  | 0.86
158 | 6 | 204 | 5545 | ВЪНШЕН ВОД Г ДОБРЕВО | 011170 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | стар напорен водопровод, неработещ,изключен, няма данни за него. | външен водопровод | предполага се че е от ПС Момково до водоем Г.Добрево, неработещ, изключен | етернит | 200-220 | м.лин. |  |  |  | 97.78
159 | 6 | 204 | 5546 | ВЪНШЕН ВОД Г ДОБРЕВО | 011170 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | хранителен водопровод, захранващ вътр.ВМ на с.Г.Добрево. | външен водопровод | от Резервоар Г.Добрево, м-сти: "Над село", Калдъръма до Вътр.ВМ на с.Г.Добрево | етернит | 830 | м.лин. | 200 |  |  | 311.76
160 | 6 | 204 | 5547 | ВЪНШЕН ВОД Г ДОБРЕВО | 011170 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | стар напорен водопровод, неработещ,изключен, няма данни за него. | външен водопровод | предполага се че е от ПС Момково до водоем Г.Добрево, неработещ, изключен | етернит | 80-2930 | м.лин. |  |  |  | 800.68
161 |  |  |  | ВЪНШЕН ВОД Г ДОБРЕВО |  | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | напорен водопровод от ПС Георги Добрево до Напорен резервоар 240 куб.м | външен водопровод | землище на Георги Добрево | стомана | 1320 | м.лин. | ф.219
162 |  |  |  | ВЪНШЕН ВОД Г ДОБРЕВО |  | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | напорен водопровод от ПС Георги Добрево до Напорен резервоар 240 куб.м | външен водопровод | землище на Георги Добрево | стомана | 1000 | м.лин. | ф159
163 |  |  |  | ПС Георги Добрево |  | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | обслужва с.Г.Добрево и с.Йерусалимово | сграда | землище на Георги Добрево | масивна |  | м.лин.
164 | 6 | 204 | 5548 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ГЕОРГИ ДОБРЕВО | 011170 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | захранва вътрешната ВМ с.Георги Добрево | вътрешен водопровод | 155,196; 108,107,122; 107,82,127; 128,177,136; 133,138; 129,127; 164,177д.бряг; 177,151; 150,162; 149,159; 149,165; 69,148,177; 148,64,80; 77,80; 156,187,183,157; 183,166; 164,172,173,164; 156,194,на юг; 153,194,югозапад; 194,66,64,63,77; 63,59; 64,24; 20,29; 28,22; 29,22; 2,3,18,29; 18,16,28; 16,25; 4,6,13; 54,58; 30,54,107; 28,л.бряг; 56,55; 56,91,82; 122,194; 121,на юг; 126,125; 138,143; 125,119; 194,на изток; 119,117; 109,118, на юг; 36,38; 109,55; 111,53,52; 53,32; 33,на север; 36,38, на СИ; хр.водопровод в кв.14 | етернит | 13380 | м.лин. | ф.60 |  |  | 322.88
165 | 6 | 204 | 5648 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ГЕОРГИ ДОБРЕВО | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | захранва вътрешната ВМ с.Георги Добрево | вътрешен водопровод | 64,89; 24,20; 29,1,2,29,28; 4,18; 117,49; 38,49; 44,116,117; 14, на изток; | етернит | 1830 | м.лин. | ф.80 |  |  | 18.91
166 | 6 | 204 | 5652 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ГЕОРГИ ДОБРЕВО | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | захранва вътрешната ВМ с.Георги Добрево | вътрешен водопровод | 122,121; 49,108; 54,36; 49,44; 32,33,36; 14, на изток | етернит | 870 | м.лин. | ф.100 |  |  | 522.17
167 | 6 | 204 | 5653 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ГЕОРГИ ДОБРЕВО | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | захранва вътрешната ВМ с.Георги Добрево | вътрешен водопровод | 32,30,16; 155,157,159,164,137,139,122; 14,на изток; | етернит | 1075 | м.лин. | ф.125 |  |  | 554.45
168 | 6 | 204 | 5654 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ГЕОРГИ ДОБРЕВО | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | захранва вътрешната ВМ с.Георги Добрево | вътрешен водопровод | 19,86,77,69,155; 121,108; | етернит | 970 | м.лин. | ф.150 |  |  | 559.47
169 | 6 | 204 | 5655 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД ГЕОРГИ ДОБРЕВО | 011070 | 14787 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО | захранва вътрешната ВМ с.Георги Добрево | вътрешен водопровод | 66,69; хр.водопровод в кв.14; | етернит | 685 | м.лин. | ф.200 |  |  | 154.05
170 | 6 | 204 | 1021 | КАПТАЖ ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | 010852 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | недействащ в момента, не работи | каптаж | м-ст "На чучура" - не работи | [6 empty] | 0
171 | 6 | 204 | 1022 | КАПТАЖ ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | 010852 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | недействащ в момента, не работи | каптаж | м-ст "Азмака" - не работи | [6 empty] | 0
172 | 6 | 204 | 1023 | КАПТАЖ ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | 010852 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | недействащ в момента, не работи | каптаж | м-ст "Студен кладенец" - не работи | [6 empty] | 0
173 | 6 | 204 | 1024 | КАПТАЖ ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | 010852 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | недействащ в момента, не работи | каптаж | м-ст "Старите лозя" - не работи | [6 empty] | 0
174 | 6 | 204 | 1055 | ЧЕРП.ВОДОЕМ в ПС ІІ подем на Вилно селище "Арда" | 011194 | 24311 | в землището на с.Дъбовец | съхранява водата от БПС и чрез помпа по напорен водоппровод я подава към с.Дъбовец и с.Вълче поле | черпателен резервоар | в непосредствена близост до ПС ІІ подем, до Вилно селище "Арда" | правоъгълен бетон | 18 м 3 | куб.м |  | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 29.92
175 | 6 | 204 | 1860 | РЕЗЕРВОАР 150 МЗ ЗА ДЪБОВЕЦ | 011194 | 24311 | в землището над с.Дъбовец | съхранява водата подадена от ПС ІІ подем и чрез хранителен водопровод водоснабдява с.Дъбовец | резервоар | м-ст "Над село" | правоъгълен бетон | 150 м3 | куб.м |  | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 233.72
176 | 6 | 204 | 1862 | РЕЗЕРВОАР 200 М3 ЗА ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | 011194 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | съхранява водата подадена от ПС ІІ подем и чрез хранителен водопровод водоснабдява с.Вълче поле | резервоар | м-ст "Старите лозя" | правоъгълен бетон | 200 м3 | куб.м |  | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 167.69
177 | 6 | 204 | 12306 | КАБЕЛНА ЛИНИЯ ОТ ПС II подем до БПС | 011194 | 44570 | до Вилно селище "Арда" | превежда ел.енергия от трансформатора в трафопоста до БПС | кабелна линия | от трансформатора в трафопоста до БПС | мед | 400 м | м.лин. |  | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 29.71
178 | 6 | 204 | 12307 | СИГНАЛИЗАЦИЯ от Черпателен резервоар до ПС ІІ подем | 011194 | 44570 | до Вилно селище "Арда" | показва нивото на водата в Черпателен резервоар | сигнализация | в Черпателен резервоар до ПС ІІ подем | ел.съоръжение |  |  |  | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 37.03
179 | 6 | 204 | 5324 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.60-2500 М | 010752 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | хранителен водопровод от резервоара до вътр.ВМ на с. Дъбовец | външен водопровод | м-ст "Над село" | етернит | 2500 | м.лин. | 60 | разрешие за ползване на общ.Любимец и ВиК Хасково |  | 153.52
180 | 6 | 204 | 5325 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.60-500 М | 011072 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | хранителен водопровод от резервоара до вътр.ВМ на с.Вълче поле | външен водопровод | м-ст "Старите лозя" | етернит | 500 | м.лин. | 60 |  |  | 119.93
181 | 6 | 204 | 5559 | ВЪТРЕШЕН ВОД ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | 010952 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | захранва вътрешната ВМ с.Вълче Поле | вътрешен водопровод | 84,3; 6,24; 17,3; 24,8; | етернит | 1515 | м.лин. | ф.60 |  |  | 103.17
182 | 6 | 204 | 5560 | ВЪТРЕШЕН ВОД ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | 010952 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | захранва вътрешната ВМ с.Вълче Поле | вътрешен водопровод | 8,11; 9,99,116,114,63; | етернит | 980 | м.лин. | ф.60 |  |  | 52.44
183 | 6 | 204 | 5561 | ВЪТРЕШЕН ВОД ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | 010952 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | захранва вътрешната ВМ с.Вълче Поле | вътрешен водопровод | 63,47; 66,125; 123,75; 97,123;116,131; 116,143; 114,149; 146,152; | етернит | 3380 | м.лин. | ф.60 |  |  | 36.15
184 | 6 | 204 | 5656 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД В.ПОЛЕ | 011072 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | захранва вътрешната ВМ с.Вълче Поле | вътрешен водопровод | 74,82; 84,108; | етернит | 650 | м.лин. | ф.80 |  |  | 19.49
185 | 6 | 204 | 5657 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД В.ПОЛЕ | 011072 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | захранва вътрешната ВМ с.Вълче Поле | вътрешен водопровод | от водоем В.Поле до вътрешната ВМ с.Вълче Поле | етернит | 700 | м.лин. | ф.125 |  |  | 63.31
186 | 6 | 204 | 5666 | ВЪНШ.ВОДОПР.СТОМ.ТРЪБИ В. | 011194 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | Продължение на клон: продължение с Ф108С на клона напорен водопровод (Ф125С) за водем с. Дъбовец |  | м-ст "Кара тарла" | стоманени тръби | 205 м. | м.лин. | ф.108 | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 48.14
187 | 6 | 204 | 5667 | ВЪНШ.ВОДОПР.СТОМ.ТРЪБИ В. | 011194 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | напорен водопровод от ПС ІІ подем до началото на Ф133 | външен водопровод | м-ст "Ставри Димитрово" | стоманени тръби | 2660 м. | м.лин. | ф.159 | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 720.59
188 | 6 | 204 | 5668 | ВЪНШ.ВОДОПР.СТОМ.ТРЪБИ В. | 011194 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | продължение с Ф133 на напорен водопровод Ф133 до Ф133 | външен водопровод | м-ст "Курията" | стоманени тръби | 1250 м. | м.лин. | ф.133 | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 400.73
189 | 6 | 204 | 5669 | ВЪНШ.ВОДОПР.СТОМ.ТРЪБИ В. | 011194 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | Край на клона - Резервоар с.Дъбовец: продължение с Ф80С на клона напорен водопровод (Ф125 и Ф108С) за водоем с. Дъбовец | външен водопровод | м-ст "Кара тарла" | стоманени тръби | 2140 м. | м.лин. | ф.80 | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 606.18
190 | 6 | 204 | 5670 | ВЪНШ.ВОДОПР.СТОМ.ТРЪБИ В. | 011194 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | продължение с Ф100 на напорен водопровод до водоем Вълче поле | външен водопровод | м-ст"Студената вода" | стоманени тръби | 485 м. | м.лин. | ф.100 | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 63.85
191 | 6 | 204 | 5671 | ВЪНШ.ВОДОПР.СТОМ.ТРЪБИ В. | 011194 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | продължение с Ф133 на напорен водопровод Ф133 до началото на Ф100 | външен водопровод | м-ст "Азмака" | стоманени тръби | 4240 м. | м.лин. | ф.133 | протокол обр.16/1994, х-ка/03.11.94 |  | 1612.04
192 | 6 | 204 | 5672 | ВЪНШ.ВОДОПР.СТОМ.ТРЪБИ В. | 011194 | 12560 | ВЪЛЧЕ ПОЛЕ | Начало на клон: клон напорен водопровод Ф 125С за водоем с. Дъбовец от (тетка с кран) на напорен водопровод Вълче поле | външен водопровод | разклон главен път "Любимец-Ивайловград" и Вилно селище"Арда" | стоманени тръби | 400 м. | м.лин. | ф.125 |  |  | 62.7
193 | 6 | 204 | 20759 | Вътрешен водопровод вилно сел-ще Арда | 31.12.2007 | 44570 | Вилно селище "Арда" | водоснабдява ВСО | вътрешен водопровод | Вилно селище "Арда", до яз "Ивайловград" | PVP | 869 | м.лин. | 32 |  |  | 12392.16
194 | 6 | 204 | 1885 | РЕЗЕРВОАР ВАСКОВО | 011171 | 10286 | ВАСКОВО | съхранява транспортираната вода от ПС Пъстрогор към с.Васково и ПС Оряхово | резервоар | над с.Васково, м-сти: "Кехаите", "Зюндела" | правоъгълен бетон | R-280М3 | куб.м |  |  | 194.75
195 | 6 | 204 | 5365 | ВЪНШ.ВОД.250-400 М | 010671 | 10286 | ВАСКОВО | І клон:напорен водопровод от Резервоар 280 м3 на с.Васково до Черпателен резервоар на ПС Оряхово | външен водопровод | м-сти: "Кулито", "Васковски лозя", |  | 400 | м.лин. | 300 |  | 202.21
196 | 6 | 204 | 5366 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.300-400 М | 010671 | 10286 | ВАСКОВО | ІІ клон: напорен водопровод от Резервоар 280 м3 на с.Васково до Черпателен резервоар на ПС Оряхово | външен водопровод | м-сти: "Ешмеджика" |  | 400 | м.лин. | 300 |  | 217.57
197 | 6 | 204 | 5367 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.250-2250 М | 010671 | 10286 | ВАСКОВО | напорен водопровод от ПСІІ подем Пъстрогор към Резервоар 280 м3 на с.Васково | външен водопровод | м--сти:"Коджаорман", "Щаба", "Бондджуклука", "Лозята" | етернит | 2250 | м.лин. | 250 |  | 1157.42
198 | 6 | 204 | 5368 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.250-416 М | 010671 | 10286 | ВАСКОВО | напорен водопровод от Резервоар 280 м3 на с.Васково до вътр.ВМ на с. Васково | външен водопровод | м-ст "Лозята" | етернит | 416 | м.лин. | 250 |  | 23.44
199 | 6 | 204 | 5600 | ВЪТРЕШЕН ВОД ВАСКОВО | 010971 | 10286 | ВАСКОВО | обсл. СВО с.Васково | вътрешен водопровод | 22-5; 5-3; 3-1; 1-34; 34-11; м-ст "Ниви"; 34-5; | етернит | 1820 | м.лин. | 100 |  |  | 396.79
200 | 6 | 204 | 5601 | ВЪТРЕШЕН ВОД ВАСКОВО | 010971 | 10286 | ВАСКОВО | обсл. СВО с.Васково | вътрешен водопровод | 32-22; водоем-3; 32- м-ст "Ниви"; | етернит | 730 | м.лин. | 80 |  |  | 74.59
201 | 6 | 204 | 5602 | ВЪТРЕШЕН ВОД ВАСКОВО | 010971 | 10286 | ВАСКОВО | обсл. СВО с.Васково | вътрешен водопровод | 11-43; 43-32; м-ст "Ниви"; | етернит | 810 | м.лин. | 60 |  |  | 180.19
202 | 6 | 204 | 5603 | ВЪТРЕШЕН ВОД ВАСКОВО | 010971 | 10286 | ВАСКОВО | обсл. СВО с.Васково | вътрешен водопровод | водоем-3; м-ст "Ниви"; | етернит | 340 | м.лин. | 125 |  |  | 20.82
203 | 6 | 204 | 1054 | ВОДОЕМ 150 М3 | 010170 | 54033 | ОРЯХОВО | Черпателен водоем - приема водата от Резервоар Васково и подава на ПС Оряхово за препращане | водоем | м-ст "Алана" | правоъгълен бетон | 150 м3 | куб.м |  |  | 13.22
204 | 6 | 204 | 1875 | РЕЗЕРВОАР ОРЯХОВО | 011171 | 54033 | ОРЯХОВО | Приема вода от ЧР и подава по хранителен водопровод на вътр.ВМ с.Оряхово | резервоар | м-ст "Алана" | правоъгълен бетон | R-240М3 | куб.м |  |  |  | 166.12
205 | 6 | 204 | 5369 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.200-180 М | 011171 | 54033 | ОРЯХОВО | Хранител водопровод, подава водата от водоем Оряхово към вътр.ВМ с.Оряхово | външен водопровод | м-сти: "Алана" - "Каялталъ" | етернит | 180 | м.лин. | 200 |  |  | 76.29
206 | 6 | 204 | 5370 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.200-180 М | 011171 | 54033 | ОРЯХОВО | Хранител водопровод, подава водата от водоем Оряхово към вътр.ВМ с.Оряхово | външен водопровод | м-сти: "Алана" - "Каялталъ" | етернит | 180 | м.лин. | 200 |  |  | 84.82
207 | 6 | 204 | 5371 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.100-600 М | 011171 | 54033 | ОРЯХОВО | напорен водопровод от ЧР на ПС Оряхово до водоем с.Оряхово (последователно) | външен водопровод | м-сти: "Алана" - "Каялталъ" | етернит | 600 | м.лин. | 100 |  | 198.13
208 | 6 | 204 | 5372 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.100-600 М | 011171 | 54033 | ОРЯХОВО | напорен водопровод от ЧР на ПС Оряхово до водоем с.Оряхово (последователно) | външен водопровод | м-сти: "Алана" - "Каялталъ" | етернит | 600 | м.лин. | 100 |  | 162.53
209 | 6 | 204 | 5373 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.80-580 М | 011171 | 54033 | ОРЯХОВО | напорен водопровод от ЧР на ПС Оряхово до водоем с.Оряхово (последователно) | външен водопровод | м-сти: "Алана" - "Каялталъ" | етернит | 580 | м.лин. | 80 |  | 150.02
210 | 6 | 204 | 5374 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.80-470 М | 011171 | 54033 | ОРЯХОВО | напорен водопровод от ЧР на ПС Оряхово до водоем с.Оряхово (последователно) | външен водопровод | м-сти: "Алана" - "Каялталъ" | етернит | 470 | м.лин. | 80 |  | 131.23
211 | 6 | 204 | 5604 | ВЪТРЕШЕН ВОД ОРЯХОВО | 010971 | 54033 | ОРЯХОВО | захранва вътрешната ВМ с.Оряхово | вътрешен водопровод | 5,3,21,19; 22,27,28; 19,16; 14,10,133; 10,12,98,96,95; 91,114; 120,89; | етернит | 2940 | м.лин. | ф.60 |  |  | 119.29
212 | 6 | 204 | 5605 | ВЪТРЕШЕН ВОД ОРЯХОВО | 010971 | 54033 | ОРЯХОВО | захранва вътрешната ВМ с.Оряхово | вътрешен водопровод | 88,81,129; 90,82,80,60,58; 51,56; 57,35,17; | етернит | 1860 | м.лин. | ф.60 |  |  | 88.04
213 | 6 | 204 | 5607 | ВЪТРЕШЕН ВОД ОРЯХОВО | 010971 | 54033 | ОРЯХОВО | захранва вътрешната ВМ с.Оряхово | вътрешен водопровод | 38,35; 36,49; 46,47,100; 47,48; 40,139,106,103; 108,109; | етернит | 1680 | м.лин. | ф.60 |  |  | 558.19
214 | 6 | 204 | 5608 | ВЪТРЕШЕН ВОД ОРЯХОВО | 010971 | 54033 | ОРЯХОВО | захранва вътрешната ВМ с.Оряхово | вътрешен водопровод | 20,29; 102,108; | етернит | 440 | м.лин. | ф.80 |  |  | 122.86
215 | 6 | 204 | 5609 | ВЪТРЕШЕН ВОД ОРЯХОВО | 011171 | 54033 | ОРЯХОВО | захранва вътрешната ВМ с.Оряхово | вътрешен водопровод | 1,14,15,12; 15,16,52,55,88,121,114,113; | етернит | 1590 | м.лин. | ф.100 |  |  | 1686.72
216 | 6 | 204 | 5658 | ВЪТРЕШ. ВОДОПРОВОД ОРЯХОВО | 010971 | 54033 | ОРЯХОВО | захранва вътрешната ВМ с.Оряхово | вътрешен водопровод | 113,98,100,103,43,40; 14,19,на изток; 19,58; от фурната до ок.57,75; 56,79,76; 120,130,129; | етернит | 2320 | м.лин. | ф.100 |  |  | 76.63
217 | 6 | 204 | 15785 | КАНАЛ БЕТ ТРЪБИ ЛЮБИМЕЦ | 011276 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 101-100, 90-168, 168-23,76-68,11-93,168-64,111-163,47-53,74-48,74-57,71-65,47-21,33-20 | бетон | 3725 | м.лин. | 40Б |  |  | 1394.99
218 | 6 | 204 | 15786 | КАНАЛ БЕТ ТРЪБИ ЛЮБИМЕЦ | 011283 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 235-235А,230-221, | бетон | 97 | м.лин. | 40Б | х-ка /28.12.1982 |  | 375.45
219 | 6 | 204 | 15787 | КАНАЛ БЕТ ТРЪБИ ЛЮБИМЕЦ | 011283 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 39-274,225-39,225-249, | бетон | 920 | м.лин. | 120Б | х-ка /28.12.1982 |  | 1971.52
220 | 6 | 204 | 15788 | КАНАЛ БЕТ ТРЪБИ ЛЮБИМЕЦ | 011281 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 91-92,92-94,158-112, | бетон | 210 | м.лин. | 150Б |  |  | 930.53
221 | 6 | 204 | 15789 | КАНАЛ БЕТ ТРЪБИ ЛЮБИМЕЦ | 011281 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 200-95, | бетон | 515 | м.лин. | 130Б |  |  | 2150.42
222 | 6 | 204 | 15790 | КАНАЛ БЕТ ТРЪБИ ЛЮБИМЕЦ | 011281 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 90-91,53-39,240-249,248-240, | бетон | 798 | м.лин. | 100Б |  |  | 532.35
223 | 6 | 204 | 15791 | КАНАЛ БЕТ ТРЪБИ ЛЮБИМЕЦ | 011286 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 105-86,86-84,102-82,88-87,43-167,86-90,89-169,100-166,110-168,11-3,9-2,9-6,94-0,9-75, | бетон | 4198 | м.лин. | 30Б | х-ка /01.1986 |  | 1234.52
224 | 6 | 204 | 15792 | КАНАЛ БЕТ ТРЪБИ ЛЮБИМЕЦ | 011286 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 295-288; | бетон | 81 | м.лин. | 30Б | х-ка /01.1986 |  | 342.84
225 | 6 | 204 | 15793 | КАНАЛ БЕТ ТРЪБИ ЛЮБИМЕЦ | 011286 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 163-172; 172-203; 327-326; 326-324; 261-258; | бетон | 873 | м.лин. | 90Б | х-ка /01.1986 |  | 331.38
226 | 6 | 204 | 15794 | КАНАЛ БЕТ ТРЪБИ ЛЮБИМЕЦ | 011286 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 155-173; | бетон | 113 | м.лин. | 60Б | х-ка /01.1986 |  | 590.27
227 | 6 | 204 | 15795 | КАНАЛ БЕТ ТРЪБИ ЛЮБИМЕЦ | 011286 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 158-156; 156-177; 157-310; 311-327; 171-170; 219-221; 258-253; 257-264; 98-97; | бетон | 1404 | м.лин. | 80Б | х-ка /01.1986 |  | 1102.35
228 | 6 | 204 | 15799 | КАНАЛИЗАЦИЯ ГР ЛЮБИМЕЦ L=1433 | 011289 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 206-219; 200-211; 285-286; 352-351; 349,350-292;292-295;197-263; 263-262; | бетон | 1433 | м.лин. | 40Б | протокол/07.08.1989, х-ка |  | 6505.57
229 | 6 | 204 | 15800 | КАНАЛ УЛ Я ИВАНОВ ЛЮБИМЕЦ | 011289 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 282,283; 281-284; 280,281; 266-269; 290-278; 89-93; 97-95; 208-170; 206-210; | бетон | 1005 | м.лин. | 40Б | протокол /14.12.1987, х-ка/87г. |  | 5058.38
230 | 6 | 204 | 15801 | КАНАЛ ОДРИН ХР БОТЕВ Л-Ц | 011289 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 115; 158-162; 221-222; 261-258; 224-227; | бетон | 955 | м.лин. | 70Б | х-ка ; протокол/1987 |  | 6093.99
231 | 6 | 204 | 15802 | КАНАЛИЗАЦИЯ Л-Ц L=886М | 011289 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 317-след 321; 327-335; 314-307; 306-185; 17-108; 344-345; 330-329; 298-193; 193-192; 297-296; 196-195; 193-194; 276-282; 281-282; 362-359; 364-366; 96-95; 166-220; 214-224;78-224; 227-253; 388-389; | бетон | 4055 | м.лин. | 50Б | х-ка;протокол /1989 |  | 6477.03
232 | 6 | 204 | 15803 | КАНАЛИЗАЦИЯ Л-Ц L=1575 | 011289 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 189-188; 108-111; 344-345; 333-332; 332-331; 331-330; 299-327; 296-288; 286-287; 287-380; 199-261; 264-265; 276-277; 288-362; 100-98; | бетон | 2264 | м.лин. | 60Б | протокол/12.12.1988, х-ка |  | 7589.2
233 | 6 | 204 | 15806 | КАНАЛ ЛЮБИМЕЦ БЕТ ТР.Ф200 | 011290 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 162-166; 176-175; 197-285; 285-284; 266-276; 209-215; 213-257; | бетон | 915 | м.лин. | 20Б | х-ка ; протокол/01.02.1990 |  | 3564.78
234 | 6 | 204 | 15808 | КАНАЛИЗАЦИЯ Ф 300 | 011276 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 291-380; 89-93; 97-96; 96-95; 20-215; 260-208; 171-206; 210-211; 110-165; 218-215; 25-63; 381-274; 275-383; | бетон | 2000 | м.лин. | 30Б |  |  | 1937.24
235 | 6 | 204 | 15809 | КАНАЛИЗАЦИЯ Ф 400 | 011276 | 44570 | КАНАЛИЗАЦИЯ Любимец | вътр.канализац.мрежа | канал | 165,166; 220-218; 215,214-224; 227,228; 101,100;228-248; 267-275; 383-388;379-390; | бетон | 1580 | м.лин. | 40Б |  |  | 1602.28
236 | 6 | 207 | 6140 | ЕЛЕКТРОМЕР INDIGO | 20.11.2000 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | измерва консумацията на ток в трафопоста | електромер | в трафопост до БПС-2 | ел.съоръжение | INDIGO |  |  |  |  | 0
237 | 6 | 207 | 27099 | АСУВ ПС2 ЛЮБИМЕЦ | 30.10.2006 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | приема данните от АСУВ на водоем Любимес и ги показва на монитора в ПС2 Любимец | АСУ | в ПС 2 Любимец | ел.съоръжение | [5 empty] | 8390.26
238 | 6 | 207 | 27970 | АСУВ на водоем Любимец | 31.12.2007 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | изпраща данните за нивата на водата във водоем Любимец | АСУ | във водоем Любимец | ел.съоръжение | [5 empty] | 3027.56
239 | 6 | 207 | 28002 | Водомер ф 150 | 30.04.2008 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | измерва количеството добита вода от Ш.К. -1 | водомер | в БПС 1 | ВиК съоръжение |  |  | 150 |  |  | 501.44
240 | 6 | 207 | 28005 | Водомер ф 150 | 31.07.2008 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | измерва количеството добита вода от Ш.К. -2 | водомер | в БПС 2 | ВиК съоръжение |  |  | 150 |  |  | 0
241 | 6 | 207 | 28006 | Водомер ф 150 | 31.07.2008 | 44570 | ЛЮБИМЕЦ ПС 2 | измерва количеството добита вода от Ш.К. -3 | водомер | в БПС 3 | ВиК съоръжение |  |  | 150 |  |  | 0
242 | 6 | 207 | 10221 | ВОДОМЕР Ф200 | 011088 | 44077 | ЛОЗЕН | монтиран на входа на вътр.ВМ на с.Лозен | водомер | върху хранителен водопровод Ф200 | ВиК съоръжение |  |  | 200 |  |  | 0
243 | 6 | 207 | 22774 | ВОДОМЕР Ф 80 | 30.12.2004 | 44077 | ЛОЗЕН | измерва количеството подадена вода към водоем Лозен | водомер | монтиран на напорния водопровод в ПС1 Лозен | ВиК съоръжение |  |  | 80 |  |  | 35.52
244 | 6 | 207 | 22773 | ВОДОМЕР Ф 80 | 30.12.2004 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | измерва количеството подадена вода към водоем М.градище | водомер | в ПС М.градище | ВиК съоръжение |  |  | 80 |  |  | 35.52
245 | 6 | 207 | 27961 | Мобилна радиостанция М 50 | 30.11.2007 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | за предаване данните от водоем М.градище до ПС2 Любимец | Мобилна радиостанция М 50 | във въдоем М.градище | ел.съоръжение | М 50 |  |  |  |  | 263.38
246 | 6 | 207 | 27963 | Предавател на данни | 30.11.2007 | 46574 | М.ГРАДИЩЕ | отчина нивата на водата във водоема и ги предава на радиостанцията | предавател на данни | във въдоем М.градище | ел.съоръжение | [5 empty] | 278.8
247 | 6 | 207 | 27090 | РЕГУЛАТОР НИВО 80 |  | 03544 | БЕЛИЦА | регулира нивото на водата в ШК | регулатор ниво | в ШК | ел.съоръжение |  |  | 80 |  |  | 458.28
248 | 6 | 207 | 27985 | Поплавков вентил ф 80 | 31.03.2008 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | Регулира нивото във водоем с.Йерусалимово, не работи, негоден, наличен, монтиран на напорния водопровод | поплавъков винтил | във водоем с.Йерусалимово | ВиК съоръжение |  |  | 80 |  |  | 2469.95
249 | 6 | 207 | 28066 | Поплавков вентил Ф 80 | 30.09.2009 | 34014 | ЙЕРУСАЛИМОВО | Регулира нивото във водоем с.Йерусалимово, не работи, негоден, наличен, находящ се във ВиК гр.Любимец (не е монтиран) | поплавъков винтил | находящ се във ВиК гр.Любимец (не е монтиран) | ВиК съоръжение |  |  | 80 |  |  | 237.58
250 | 6 | 207 | 28067 | Поплавков вентил Ф 80 |  | 34014 | ГЕОРГИ ДОБРЕВО |  | поплавков вентил | [7 empty] | 238.07
251 | 6 | 207 | 22775 | ВОДОМЕР Ф 80 | 30.12.2004 | 44570 | до Вилно селище "Арда" | измерва количеството вода на подадената вода за с.Дъбовец и с.Вълче поле, монтиран на напорния водопровод в ПСІІ подем | водомер | монтиран на напорния водопровод в ПСІІ подем | ВиК съоръжение |  |  | 80 |  |  | 35.52
252 | 6 | 207 | 27089 | РЕГУЛАТОР НИВО 80 |  | 12560 | в резервоара до с.Вълче поле | регулира нивото на водата в Резервоар с. Вълче поле, монтиран в резервоар с.Вълче поле | регулатор ниво | в резервоар с.Вълче поле | ел.съоръжение |  |  | 80 |  |  | 458.28
253 | 6 | 207 | 27960 | Мобилна радиостанция М 50 | 30.11.2007 | 44570 | до Вилно селище "Арда" | монтирана в ПС ІІ подем; предава данни до ПС2 Любимец за нивото на водата в резервоара | Мобилна радиостанция М 50 | монтирана в ПС ІІ подем | ел.съоръжение | М 50 |  |  |  |  | 263.38
254 | 6 | 207 | 27962 | Предавател на данни | 30.11.2007 | 12560 | до Вилно селище "Арда" | изпраща данните за нивата на водата в резервоар Вълче поле, монтиран в резервоар Вълче поле | предавател на данни | монтиран в резервоар Вълче поле | ел.съоръжение | [5 empty] | 278.8
255 | 6 | 207 | 27971 | АСУВ Водоем Вълче поле | 31.12.2007 | 12560 | до Вилно селище "Арда" | контролира управлението на помпа SP 30-22, монтирано в ПС ІІ подем | АСУВ | монтирано в ПС ІІ подем | ел.съоръжение | [5 empty] | 3027.56
256 | 6 | 207 | 27091 | РЕГУЛАТОР НИВО 80 |  | 44570 | Вилно селище "Арда" | регулатор на ниво на водата в Черпателен резервоар в ПС ІІ подем до Вилно селище "Арда" | регулатор ниво | в Черпателен резервоар в ПС ІІ подем до Вилно селище "Арда" | ел.съоръжение | [5 empty] | 458.28
257 | 6 | 207 | 27092 | РЕГУЛАТОР НИВО 80 |  | 44570 | Вилно селище "Арда" | регулатор на ниво на водата в ШК до Вилно селище "Арда" | регулатор ниво | в ШК до Вилно селище "Арда" | ел.съоръжение | [5 empty] | 458.28
258 | 6 | 203 | 30068 | Помпен агрегат SAER TMZ2P-40-6 | 2014-09-30 | 54033 | ПС Оряхово | Подава вода за села от общ. Харманли | помен агрегат | ПС Оряхово | [5 empty] | 16510.99
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 34524.99 | 321183.07
IІ. Задбалансови активи - ВиК системи и съоръжения
1 |  | 9902 |  | Канализация ул."Янтра" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 194 |  | Ф300,ф400 |  |  | 115963
2 |  | 9902 |  | Канализация ул."ген.Гурко" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 266 |  | Ф300,ф400 |  |  | 66237.21
3 |  | 9902 |  | Канализация ул."Дамян Груев" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 380 |  | Ф300,ф400,ф500 |  |  | 81178
4 |  | 9902 |  | Канализация ул."Лозенград" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 198 |  | Ф300,ф400,ф500 |  |  | 71922
5 |  | 9902 |  | Канализация ул."С.Врачански" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 939 |  | Ф300,ф400 |  |  | 97849
6 |  | 9902 |  | Канализация ул."Орбита" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 539 |  | Ф300,ф400 |  |  | 224349.78
7 |  | 9902 |  | Канализация ул."Цар Асен" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 577 |  | ф300,500, ф800 |  |  | 260234.75
8 |  | 9902 |  | Канализация ул."Родопи" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 265 |  | ф300,ф400 |  |  | 90702
9 |  | 9902 |  | Канализация ул."Вела Пеева" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 394 |  | ф500рф800 |  |  | 254467
10 |  | 9902 |  | Канализация ул."Търново" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 381 |  | ф500рф800,ф1000 |  |  | 297892
11 |  | 9902 |  | Канализация ул."Митко Палаузов" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 133 |  | ф400 |  |  | 73033
12 |  | 9902 |  | Канализация бул."Марица" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 674 |  | ф800,ф1000 |  |  | 751625
13 |  | 9902 |  | Канализация бул."Струмица" | 20.07.2005г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 307 |  | ф300,ф400,ф500 |  |  | 70200
14 |  | 9902 |  | Канализация ул."Кап.П.Войвода" | 20.12.2004г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 161 |  | ф300рф400 |  |  | 39754.11
15 |  | 9902 |  | Канализация ул."Черно море" | 03.08.2004г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 240 |  | ф300,ф400,ф500 |  |  | 58070.75
16 |  | 9902 |  | Канализация ул."Иван Вазов" | 20.12.2004г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 182 |  | ф300,ф400 |  |  | 35891
17 |  | 9902 |  | Канализация ул."Оборище" | 27.06.2008г. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 326 |  | Ф300 |  |  | 77758
18 |  | 9902 |  | Канализация ул."хан Исперих" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 89 |  | ф400 |  |  | 13830
19 |  | 9902 |  | Канализация ул."Рила" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 331 |  | ф500,ф400 |  |  | 105599.53
20 |  | 9902 |  | Канализация ул."Л.Каравелов" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 880 |  | ф400,ф600,ф800,ф1000,ф1500 |  |  | 238768.69
21 |  | 9902 |  | Канализация ул."Бреза" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 218 |  | ф300,400, 600 |  |  | 77965.5
22 |  | 9902 |  | Канализация ул."Богомил" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 146 |  | ф400
23 |  | 9902 |  | Канализация ул."П.Евтимий"-към Тракия | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 280 |  | ф400
24 |  | 9902 |  | Канализация ул."Х.Димитър" към "Тракия" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 264 |  | ф400
25 |  | 9902 |  | Канализация ул."Антим І" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 240 |  | ф400
26 |  | 9902 |  | Канализация ул."Църковна" към "Тракия" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 175 |  | ф400
27 |  | 9902 |  | Канализация ул."Стара планина" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 265 |  | ф300;ф400;ф500
28 |  | 9902 |  | Канализация ул."Преслав" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация |  | бет.тръби | 450 |  | ф400
29 |  | 9902 |  | Канализация ул."Тракия "о.т.342(1)-341-336-13 | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация | о.т.342-13 | бет.тръби | 247 |  | ф300, ф400
30 |  |  |  | Канализация ул."Одрин" и "Богомил" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация | о.т.82-17-14 | бет.тръби | 2193 |  | ф1100
31 |  |  |  | Канализация ул."Охрид" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация | о.т.202-201 | бет.тръби | 105 |  | ф300
32 |  |  |  | Канализация ул."Витоша" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация | о.т.252-250 | бет.тръби | 210 |  | ф400
33 |  |  |  | Канализация ул."Петър Берон" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация | о.т.254-253 | бет.тръби | 93 |  | ф600
34 |  |  |  | Канализация ул."Златица" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация | о.т.212-209 | бет.тръби | 220 |  | ф500
35 |  |  |  | Канализация ул."Ст.Караджа" | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | ул.канализация | о.т.248-157-158 | бет.тръби | 442 |  | ф400
36 |  |  |  | Помпена станция и напорен водопровод с.Г.Добрево | не въвед.в експл. | 14787 | Землище с.Г.Добрево |  | водопровод |  | стом.тръби | 2545 |  | ф219 |  |  | 135554
37 |  |  |  | Главен клон І | 1998г. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | стом.тръби | 1934 |  | ф133,ф159,ф219,ф273
38 |  |  |  | Главен клон ІІ- /ул."Одрин",ул."Л.Каравелов"/по ул.Л.Каравелов /до автогара/ | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | стом.тръби | 2429 |  | ф133,ф159,ф219,ф274
39 |  |  |  | Гл.клон ІІІ - ул.Бяло море /между Ал.Стамболийски и ул."Шипка"/ | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | стом.тръби | 270 |  | ф133/4
40 |  |  |  | Клон 75 -о.т.386А-386-386Б-266 ул.Стара планина /м/у Одрин и Софр.Врач./ | 1992г. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | стом.тръби | 148 |  | ф108/4, ф133/4
41 |  |  |  | Клон 76 - ул."Роза | 1992г. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | стом.тръби | 247 |  | ф133/4
42 |  |  |  | Клон 4 о.т.18-19-50 | 1992г. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | стом.тръби | 115 |  | ф108/4
43 |  |  |  | Клон 104 - ул."Л.Каравелов" /от Одрин до бул."Марица"/ | 1992г. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | стом.тръби | 192 |  | ф108/4
44 |  |  |  | Клон 49 ул.Тракия /между Антим І и Църковна/ | 1992г. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | стом.тръби | 203 |  | ф108/4
45 |  |  |  | Водопровод клон 72 -ул."Теменуга" | 1993г. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | стом.тръби | 120 |  | ф108/4
46 |  |  |  | Водопр.ул."Стара планина"(от"Бяло море" до "Софр.Врачански) | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | ПЕВП | 265 |  | ф110
47 |  |  |  | Водопровод ул."Тракия"- (от ул.Ивайловгр.до Антим І) | не въвед.в експл. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | ПЕВП | 661 |  | ф90
48 |  |  |  | Външен водопровод м/у ул."Ж.Терпешев"и ул."Републиканска" | 04.11.2002г. | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод |  | ПЕВП | 90 |  | ф90
49 |  |  |  | Външен (захранващ) водопровод с.Лозен |  | 44077 | землище с.Лозен |  | Захр.водопровод |  | стом.тръби | 4000 |  | ф159
50 |  |  |  | Водопровод ул."В.Друмев" |  | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод | о.т.51-52-53 | етернит | 100 |  | ф80
51 |  |  |  | Водопровод ул."Ивайловградска" |  | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод | о.т.75-234 | етернит | 120 |  | ф80
52 |  |  |  | Водопровод ул."Ал.Константинов" |  | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод | о.т.60-64 | етернит | 160 |  | ф80
53 |  |  |  | Водопровод ул."Бъкстон" |  | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод | о.т.10-9 | етернит | 28 |  | ф60
54 |  |  |  | Водопровод ул."Здравец" |  | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод | о.т.141-158 | ПЕВП | 25 |  | ф350
55 |  |  |  | Водопровод ул."Орбита" |  | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод | о.т.128-150 | ПЕВП | 605 |  | ф90
56 |  |  |  | Водопровод ул."Солун" |  | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод | о.т.101-102 | етернит | 115 |  | ф80
57 |  |  |  | Водопровод ул."Републиканска" |  | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод | о.т.113-109 | етернит | 400 |  | ф80
58 |  |  |  | Водопровод ул."Цар Асен" |  | 44570 | гр.Любимец |  | водопровод | о.т.83-82 | етернит | 134 |  | ф80
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 0 | 3238844.32

## _TM_Сравнение (hidden)
Left | Top | Right | Bottom | Ref
2 | 2 | 5 | 5 | $B$2:$E$5

## Сравнение
Сравнение
в хил.лв. | По Протокол | По Приложение 1 | Разлика
ПДС | 34.51 | 34.525 | -0.01499
ПОС | 3560 | 3560.0274 | -0.02739

## Обобщена информация (hidden)
Обобщена информация - ВиК Стара Загора
в хил.лв | 2013-12-31 | 2014-12-31 | Разликаа
Публични активи
ПДС | 6927018.64 | 34524.99 | -6892493.65
ПОС | 59381954.92 | 321183.07 | -59060771.85
Корпоративна собственост | 8270869.18 | 7498931.12 | -771938.06
Сума на заприходените активи ПДС |  | 0 | 0
Сума на заприходените активи ПОС |  | 571262.75 | 571262.75
Обобщена информация
2014-12-31
Отчетна Стойност на активите според САП |  | 111931578.83
Балансова Стойност на активите според САП |  | 70831085.61
Балансова Стойност на активите според прил 1а и 2а |  | 7854639.18
Разлика |  | 62976446.43