## Приложение
П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв.№ | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръже-нието (актива) | От.....до…. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова ст/ст (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | кв.м | Диаметър /см/
[12 empty] | Дължина | м.лин. |  |  | ПДС, съгл.чл.13 и чл.15 | ПОС, съгл.чл.19
[12 empty] | Обем | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 8 | 202 | 122 | ПС БОРИСЛАВЦИ | 010770 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | водоснабдява с.Бориславци | сграда | южно на ~100 м от с.Бориславци , до Стопански двор | масив | [5 empty] | 169.49
2 | 8 | 202 | 128 | ПС ГОРНО ПОЛЕ | 011186 | 16907 | ГОРНО ПОЛЕ | водоснабдява с.Горно поле | сграда | находяща се в селище "Ляв бряг" | масив | 20 м2 |  |  | акт 2225/01.06.2000 |  | 1103.28
3 | 8 | 202 | 129 | ПС - 2 бр. СЕНОКЛАС | 010578 | 66233 | СЕНОКЛАС | ПС1 и ПС2 водоснабдява с.Сеноклас | сгради | ПС1 - до кметство с.Сеноклас; ПС2 - до Стопански двор с.Сеноклас | масив | [5 empty] | 49.76
4 | 8 | 202 | 130 | ПС ТОПОЛОВО | 010287 | 72792 | ТОПОЛОВО | водоснабдява с.Тополово,с.Ръженово,с.Долни главанак и с.Златоустово; | сграда | находяща се в м-ст "Кулето", в близост до р.Арда | масив |  |  |  | протокол/17.11.87; х-ка/ 24.11.87 |  | 6.53
5 | 8 | 202 | 105 | ПС I ПОДЕМ | 010662 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 1 ПД | не съществува, съборена сградата, (разрушена) | сграда |  | масив |  |  |  |  | 84.62
6 | 8 | 202 | 106 | ПС IIРИ П МАДЖАРОВО | 010762 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД | обсл.ПС с.Странджево | сграда | находяща се в м-ст "Джумаята", ~150 м от пътя "Странджево - Маджарово" | масив |  |  |  |  | 158.72
7 | 8 | 202 | 107 | ПС III ПОДЕМ | 010762 | 69688 | СТРАДЖЕВО 3 ПОД | обсл. Резевоар Маджарово и ПС Ляв бряг | сграда | западно от гр.Маджарово, до м-ст "Момина скала" | масив |  |  |  |  | 2667.66
8 | 8 | 202 | 108 | ПС IVТИ П МАДЖАРОВО | 010762 | 46084 | МАДЖАРОВО 4 ПОД | сградата е разрушена, водоподаването преминава само през ІV подем за с.Горно поле, ; към днешна дата съществува само шахта с тетка разделяща водоподаването за с.Г.поле и за фирма ПИМ | разрушена сграда, шахта с тетка | 4 подем Маджарово, в близост до гр.Мажджарово, преди ПИМ | масивна | [5 empty] | 29.11
9 | 8 | 203 | 22567 | ПОМПА 25Е80 | 10.02.2004 | 46084 | МАДЖАРОВО | обсл. ПС 3-ти Подем Маджарово | помпа | монтирана в ПС на ІІІ подем Маджарово в машинна зала | ел.съоражение |  |  |  |  | 0
10 | 8 | 203 | 22569 | ПОМПА 25Е80 | 10.02.2004 | 46084 | МАДЖАРОВО | обсл. ПС 3-ти Подем Маджарово | помпа | монтирана в ПС на ІІІ подем Маджарово в машинна зала | ел.съоражение |  |  |  |  | 0
11 | 8 | 203 | 23132 | Помпа Гринфус | 31.07.2008 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | захранва ПС Бориславци | потапяща помпа | монтирана в кладенеца до ~20 м от р.Улу дере, южно на ~100 м от с.Бориславци , до Стопански двор | съоражение | [5 empty] | 9918.55
12 | 8 | 203 | 13738 | ПОМПА 7МТ 32Х10 Ц.СКЛА | 011187 | 16907 | ГОРНО ПОЛЕ | обсл. ПС с.Горно поле | помпа | в ПС Горно поле, монтирана на 15 м западно от ПС Горно поле на хранителния водопровод | съоражение |  |  |  | характеристика /1986 |  | 0
13 | 8 | 203 | 6234 | ПОМПА 4МТ25Х6 | 29.07.2002 | 72792 | ТОПОЛОВО | към ПС Тополово | помпа | в ПС Тополово | съоражение |  |  |  | протокол/17.11.87; х-ка/ 24.11.87 |  | 0
14 | 8 | 203 | 6254 | ПОМПА Гринфус | 28.02.2003 | 72792 | ТОПОЛОВО | към ПС Тополово | помпа | в ПС Тополово | съоражение | [5 empty] | 0
15 | 8 | 203 | 7728 | ЕЛ ТАБЛО АВТАМАТ ТОПОЛОВО | 010987 | 72792 | ТОПОЛОВО | ел. захранва ел.съораженията в ПС | ел.табло | в РУ в ПС Тополово | ел.съоражение | [5 empty] | 0
16 | 8 | 203 | 22679 | ДОЗАТОРНА ПОМПА | 01.01.2007 | 72792 | ТОПОЛОВО | към ПС Тополово | помпа | в ПС Тополово | съоражение | [5 empty] | 952.12
17 | 8 | 203 | 7557 | ТРАНСФОРМАТОР РМ 160/20 | 01.12.1996 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД | обсл. ПС с.Странджево | ел.съоражение | в ПС Странджево | съоражение |  |  |  |  | 0
18 | 8 | 203 | 23079 | Дозираща помпа | 31.03.2008 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД | към ПС с.Странджево | помпа | в ПС Странджево | съоражение |  |  |  |  | 1254.24
19 | 8 | 203 | 23131 | Помпа Грунфос SP 46-3 | 31.07.2008 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД | обсл. ПС с.Странджево и захранва Маджарово с вода | помпа | монтирана в кладенец 2, в района на ПС Странджево | съоражение |  |  |  |  | 8629.06
20 | 8 | 203 | 23133 | Помпа Грунфос SP 46-4 | 31.07.2008 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД | обсл. ПС с.Странджево и захранва Маджарово с вода | помпа | монтирана в кладенец 1, в района на ПС Странджево | съоражение |  |  |  |  | 3129.8
21 | 8 | 203 | 23162 | Помпа Грунфос SP 46-13 | 31.08.2008 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД | обсл. ПС с.Странджево и захранва Маджарово с вода | помпа | монтирана в СШ в района на ПС Странджево | съоражение |  |  |  |  | 2466.72
22 | 8 | 203 | 7579 | ТРАНСФОРМАТОР ТМ 100/20 | 01.12.1996 | 69688 | СТРАДЖЕВО 3 ПОД | обсл. ПС 3-ти Подем | ел.съоражение | в машинна зала на ПС ІІІ подем, м-ст до "Момина скала", до ІІІ подем | съоражение |  |  |  |  | 0
23 | 8 | 203 | 22622 | РОС ТРИПОЛЮСЕН 20/400 | 30.08.2005 | 66086 | СЕЛСКА ПОЛЯНА | обсл.ПС с.Селска поляна | ел.съоражение | в ПС 4 подем Маджарово | съоражение | [5 empty] | 151.64
24 | 8 | 203 | 22680 | ДОЗАТОРНА ПОМПА | 01.01.2007 | 66086 | СЕЛСКА ПОЛЯНА | към ПС с.Селска поляна | помпа | в ПС 4 подем Маджарово | съоражение | [5 empty] | 952.12
25 | 8 | 203 | 22595 | ПОМПА ГРУНФОС | 04.06.2004 | 46499 | МАЛКИ ВОДЕН | монтирана на външния водопровод и подава вода за селото | помпа | обсл. Външния водопровод | етернит | [5 empty] | 0
26 | 8 | 203 | 23080 | Дозираща помпа | 31.03.2008 | 46499 | МАЛКИ ВОДЕН | дозира хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода | помпа | към ПС с.Малки воден | етернит | [5 empty] | 1254.34
27 | 8 | 203 | 23256 | Дозаторна помпа | 30.04.2009 | 22375 | Долни главанак | дозира хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода | помпа | обсл. ПС с.Долни главанак | съоражение | [5 empty] | 193.54
28 | 8 | 203 | 23310 | Дозаторна помпа | 31.05.2010 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | дозира хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода | помпа | обсл. ПС с.Бориславци | съоражение | [5 empty] | 626.05
29 | 8 | 203 | 7694 | ТРАНСФОРМАТОР 100/42 | 01.12.1996 | 16907 | ГОРНО ПОЛЕ | обсл. ПС сГорно поле |  | обсл. ПС сГорно поле | съоражение | [5 empty] | 1489
30 | 8 | 203 | 23296 | Дозаторна помпа | 31.05.2010 | 16907 | ГОРНО ПОЛЕ | дозира хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода | помпа | обсл. ПС сГорно поле | съоражение | [5 empty] | 626.05
31 | 8 | 203 | 29946 | Ел.табло със софтстартер | 30.11.2011 | 16907 | ГОРНО ПОЛЕ | обсл. ПС сГорно поле |  | обсл. ПС сГорно поле | съоражение | [5 empty] | 2345
32 | 8 | 203 | 29961 | Помпа SAER 201 Х/16 | 31.07.2012 | 16907 | ГОРНО ПОЛЕ | обсл. ПС сГорно поле | помпа | обсл. ПС сГорно поле | съоражение | [5 empty] | 12070.1
33 | 8 | 203 | 7725 | ТРАНСФ ТМ63120/04 ТОПОЛ | 01.11.1993 | 72792 | ТОПОЛОВО | обсл. ПС с.Тополово | трансформатор | обсл. ПС с.Тополово | съоражение | [5 empty] | 1820
34 | 8 | 203 | 23320 | Дозаторна помпа | 30.06.2011 | 72792 | ТОПОЛОВО | дозира хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода | помпа | обсл. ПС с.Тополово | съоражение | [5 empty] | 690.87
35 | 8 | 203 | 23321 | Дозаторна помпа | 30.06.2011 | 72792 | ТОПОЛОВО | дозира хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода | помпа | обсл. ПС с.Тополово | съоражение | [5 empty] | 690.87
36 | 8 | 203 | 23339 | Дозаторна помпа | 30.06.2011 | 27663 | ЕФРЕМ | дозира хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода | помпа | обсл. ПС с.Ефрем | съоражение | [5 empty] | 690.87
37 | 8 | 203 | 13319 | ПОМПА 4МТ25Х6 | 01.12.1996 | 66086 | СЕЛСКА ПОЛЯНА | обсл. ПС с.Селска поляна | помпа | обсл. ПС с.Селска поляна | съоражение | [5 empty] | 0
38 | 8 | 203 | 23313 | Помпа SAER NR 152 B/12 | 28.02.2011 | 66086 | СЕЛСКА ПОЛЯНА | обсл. ПС с.Селска поляна | помпа | обсл. ПС с.Селска поляна | съоражение | [5 empty] | 4436.58
39 | 8 | 203 | 30010 | СИЛОВ ТРАНСФОРМАТОР | 31.10.2013 | 66086 | СЕЛСКА ПОЛЯНА | обсл. ПС с.Селска поляна | трансформатор | обсл. ПС с.Селска поляна | съоражение | [5 empty] | 2822.66
40 | 8 | 203 | 23260 | Дозаторна помпа | 30.4.2009 | 22375 | Долни главанак | дозира хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода | помпа | обсл. ПС с.Долни Главанак | съоражение | [5 empty] | 193.54
41 | 8 | 203 | 23312 | Помпа SAER MK 40/16 | 02.02.2011 | 22375 | Долни главанак | обсл. ПС с.Долни Главанак | помпа | обсл. ПС с.Долни Главанак | съоражение | [5 empty] | 2930.2
42 | 8 | 203 | 23311 | Дозаторна помпа | 31.05.2010 | 22856 | Долно съдиево | дозира хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода | помпа | обсл. ПС с.Долно Съдиево | съоражение | [5 empty] | 625.91
43 | 8 | 204 | 1782 | РЕЗЕРВОАР 400М3 | 011062 | 46084 | МАДЖАРОВО | обсл. Гр. Маджарово и с.Горно поле | резервоар | южно на ~100 м от гр.Маджарово, до Шивашки цех | бетон | [5 empty] | 321.52
44 | 8 | 204 | 3278 | ВЪНШЕН ВОД МАДЖАРОВО | 010462 | 46084 | МАДЖАРОВО | 1.Водоснабдява от ПС ІІІ подем до резервоар Маджарово - Ф200С, 526 м 2.Водоснабдява от резервоар до вътр.ВМ гр.Маджарово - Ф125С, 100м | 1. Хранителен външ.водопровод 2. Напорен вън.водопровод | 1. От ПС 3-ти Подем до резервоар Маджарово; 2. От резервоар Маджарово до вътр.ВМ гр.Маджарово | стомана | 1.Ф200С=526м 2.Ф125С=100м |  | 1.Ф200С 2.Ф125С |  |  | 120.23
| 8 | 204 | 3279 | ВЪНШЕН ВОД МАДЖАРОВО | 011162 | 46084 | МАДЖАРОВО | водоснабдява резервоар Маджарово | външ.водопровод | от с.Бряговец до 3-ти Подем | етернит | 5126 |  | 200 |  | 1092.95
45 | 8 | 204 | 3280 | ВЪНШЕН ВОД МАДЖАРОВО | 010962 | 46084 | МАДЖАРОВО | водоснабдява резервоар Маджарово | външ.водопровод | от ПС Странджево до с.Бряговец | етернит | 3456 |  | 150 |  | 625.7
46 | 8 | 204 | 3281 | ВЪНШЕН ВОД МАДЖАРОВО | 010862 | 46084 | МАДЖАРОВО | захранва ПС Странджево | външ.водопровод | от кладенец 1 до ПС Странджево | етернит | 1828 |  | 125 |  | 327.58
47 | 8 | 204 | 3468 | ВЪТРЕШЕН ВОД.МАДЖАРОВО | 011162 | 46084 | МАДЖАРОВО | вътрешна водопроводна мрежа Маджарово | Вътрешен водопровод | 4,6; 6,9; 7,16; 9,10; 10,11; 11,60; 16,17; 20,63; 20,22; 23,22; 63,17; 63,21; | ПВЦ | 1545 |  | ф.90 |  |  | 8.22
48 | 8 | 204 | 3469 | ВЪТРЕШЕН ВОД.МАДЖАРОВО | 011162 | 46084 | МАДЖАРОВО | вътрешна водопроводна мрежа Маджарово | Вътрешен водопровод | 1,4; 4,7; 23,33; 36,29; | ПВЦ | 622 |  | ф.63 |  |  | 214.68
49 | 8 | 204 | 3470 | ВЪТРЕШЕН ВОД.МАДЖАРОВО | 011162 | 46084 | МАДЖАРОВО | вътрешна водопроводна мрежа Маджарово | Вътрешен водопровод | 37,33; | ПВЦ | 201 |  | ф.50 |  |  | 951.35
50 | 8 | 204 | 3471 | ВЪТРЕШЕН ВОД.МАДЖАРОВО | 011162 | 46084 | МАДЖАРОВО | вътрешна водопроводна мрежа Маджарово | Вътрешен водопровод | 7,8; 8,9; 8,61; | етернит | 509 |  | ф.80 |  |  | 143.95
51 | 8 | 204 | 3472 | ВЪТРЕШЕН ВОД.МАДЖАРОВО | 011162 | 46084 | МАДЖАРОВО | вътрешна водопроводна мрежа Маджарово | Вътрешен водопровод | 10,12; 11,14; 12,13; 20,21; | етернит | 738 |  | ф.60 |  |  | 0
52 | 8 | 204 | 3473 | ВЪТРЕШЕН ВОД.МАДЖАРОВО | 011162 | 46084 | МАДЖАРОВО | вътрешна водопроводна мрежа Маджарово | Вътрешен водопровод | 18,17; 19,28; 19,30; 31,19; | етернит | 581 |  | ф.125 |  |  | 0
53 | 8 | 204 | 3563 | ВЪТРЕШЕН ВОД МАДЖАРОВО | 011082 | 46084 | МАДЖАРОВО | вътрешна водопроводна мрежа Маджарово | Вътрешен водопровод | 21,25; 21,31; 22,29; 31,18; 31,66; 63,26; | железни тръби | 796 |  | 2 цола |  |  | 188.54
54 | 8 | 204 | 20747 | РЕК.ВЪТР.ВОДОПР.МАДЖАРОВО | 30.11.2007 | 46084 | МАДЖАРОВО | вътрешна водопроводна мрежа Маджарово | Вътрешен водопровод | 23,32; 24,23; 24,35; 24,34; | железни тръби | 512 |  | 3/4 цола |  |  | 2815.41
55 | 8 | 204 | 832 | КАПТАЖ БОРИСЛАВЦИ | 010771 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | обсл. ПС с.Бориславци | водоизточник | до р.Улу дере, кладенеца южно на ~100 м от с.Бориславци , до Стопански двор | бетон | [5 empty] | 0
56 | 8 | 204 | 1783 | ШАХТ КЛАДЕНЕЦ ДЪЛБ 5М | 011280 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | шахтен кладенец към ПС Бориславци | кладенец | до ~20 м от р.Улу дере, южно на ~100 м от с.Бориславци , до Стопански двор | бетон | [5 empty] | 9546.41
57 | 8 | 204 | 1784 | ШАХТ КЛАДЕНЕЦ ДЪЛБ 5М | 011280 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | наличен, недействащ, зарит, негоден | шахтен кладенец | до ~20 м от р.Улу дере, южно на ~100 м от с.Бориславци , до Стопански двор | [6 empty] | 2.66
58 | 8 | 204 | 1785 | РЕЗЕРВОАР 100М3 | 010770 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | захранва с.Бориславци | резервоар | южно от с.Бориславци, в м-ст "Барчинката" | бетон | [5 empty] | 40.09
59 | 8 | 204 | 3328 | ВЪНШЕН ВОД БОРИСЛАВЦИ | 011071 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | захранва резервоар Бориславци | външ.водопровод | от кладенеца, през Стопански двор, през м-ст "Кошарите",пресича асфалтовия път, до Чанковия язовир до резервоара в м-ст "Барчинката" | етернит | 1300 |  | 90 |  |  | 202.16
60 | 8 | 204 | 3554 | ВЪТР ВОДОПР БОРИСЛАВЦИ | 011171 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | вътрешна водопроводна мрежа с.Бориславци | Вътрешен водопровод | 2-3;2-1;3-4;4-5;5-30;10-5;14-30;14-4;27-118;27-100;28-112;29-28;30-29;31-29;32-28;36-34;36-37;37-38;38-39;39-41;41-27;41-43;42-49;43-43а;52-39;52-49;54-52;54-48;56-57;56-54;57-59;59-60;60-37;60-52;61-36;61-60;62-61;62-66;65-65а;66-63а;66-59;67-65а;67-68;6 | етернит | 6287м. |  | ф.80 |  |  | 438.85
61 | 8 | 204 | 3555 | ВЪТР ВОДОПР БОРИСЛАВЦИ | 011170 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | вътрешна водопроводна мрежа с.Бориславци | Вътрешен водопровод | 47-46; | PVC | 135м. |  | ф.63 |  |  | 467.38
62 | 8 | 204 | 3556 | ВЪТР ВОДОПР БОРИСЛАВЦИ | 010870 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | вътрешна водопроводна мрежа с.Бориславци | Вътрешен водопровод | 15-14;15-3;15-16;16-2;26-27;26-15;42-44;43-44;44-25;46-45;71-45; | етернит | 1454м. |  | ф.60 |  |  | 177.77
63 | 8 | 204 | 3557 | ВЪТР ВОДОПР БОРИСЛАВЦИ | 011171 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | вътрешна водопроводна мрежа с.Бориславци | Вътрешен водопровод | ф.100:31-10;32-31;36-32;46-42;71-46; ф.125:71-94 | етернит | ф.100:552м. Ф.125:90м. |  | ф.100 ф.125 |  |  | 63.27
64 | 8 | 204 | 1683 | РЕЗЕРВОАРИ ГОРНО ПОЛЕ | 010986 | 16907 | ГОРНО ПОЛЕ | хранителен водопровод за ВВМ с.Горно поле | резервоар | до Телевизионна кула | бетон | R100М3 |  |  |  |  | 403.27
65 | 8 | 204 | 1684 | РЕЗЕРВОАРИ ГОРНО ПОЛЕ | 010986 | 16907 | ГОРНО ПОЛЕ | захранва външншния водопровод на с.Горно поле | резервоар | на 15 м от ПС Горно поле | бетон | R 25М3 ; 20 м2 |  |  | акт 2225/01.06.2000 |  | 68.04
66 | 8 | 204 | 3337 | ВЪНШЕН ВОД ГОРНО ПОЛЕ | 011186 | 16907 | ГОРНО ПОЛЕ | 1.Водоснабдява от ПС Ляв бряг до резервоар Горно поле 100м3 - Ф100С, 1565 м 2.Водоснабдява от ІV подем до ПС Ляв бряг - Ф80Е, 1800м | външ.напорен водопровод | 1.От селище Ляв бряг, през м-ст "Втора жила" до м-ст "Телевизионна кула" Горно поле; 2.Водопроводът е успореден на асфалтовия път "Маджарово-Хасково" | 1.Стомана 2.Етерник | 1. Ф100С=1565 м 2. Ф80Е=1800 м |  | 1. Ф100С 2. Ф80Е | характеристика /1986 |  | 2006.36
67 | 8 | 204 | 3565 | ВЪТРЕШЕН ВОД ГОРНО ПОЛЕ | 011186 | 16907 | ГОРНО ПОЛЕ | захранва вътрешна водопроводна мрежа с.Горно поле, обсл.СВО | Вътрешен водопровод | 6-13;7-6;13-57;18-22;18-13;22-7;31-27;31-32;32-22;35-31;37-40;38-35;50-38;40-32;48-18;43-40;48-43;48-50;52-50;57-58;57-67; | етернит | 2835м. |  | ф.80 | характеристика /1986 |  | 1084.09
68 | 8 | 204 | 817 | ШАХТЕН КЛАД СЕНОКЛАС | 010882 | 66233 | СЕНОКЛАС | шахтен кладенец към ПС с.Сеноклас | кладенец | находящ се в м-ст Юреня, на 100 м южно от резервоара | бетон | 2м3 |  |  |  |  | 60.35
69 | 8 | 204 | 818 | КАПТАЖ СЕНОКЛАС | 010650 | 66233 | СЕНОКЛАС | обсл. Шахтения кладенец | водоизточник | в м-ст "Топчика" | бетон | [5 empty] | 2
70 | 8 | 204 | 819 | КАПТАЖ СЕНОКЛАС | 010650 | 66233 | СЕНОКЛАС | обсл. Шахтения кладенец | водоизточник | в м-ст "Черни камъни" | бетон | [5 empty] | 2.58
71 | 8 | 204 | 1680 | РЕЗЕРВОАРИ - 2 бр.СЕНОКЛАС | 010878 | 66233 | СЕНОКЛАС | обсл. Външна водопроводна мрежа към с.Сеноклас | 1.резервоар - 10 м3 2.резервоар - 100 м3 (контрарезервоар) | 1.в ПС2 с.Сеноклас до Стопански двор 2.в м-ст "Юреня" | бетон | R100М3 |  |  |  |  | 204.79
72 | 8 | 204 | 3275 | ВЪНШЕН ВОД СЕНОКЛАС | 010874 | 66233 | СЕНОКЛАС | обсл.резервоара към с.Сеноклас | външ.водопровод | от местноста Хисар до с.Сеноклас | етернит | 950 |  | 60 |  |  | 236.67
73 | 8 | 204 | 3276 | ВЪНШЕН ВОД СЕНОКЛАС | 010974 | 66233 | СЕНОКЛАС | обсл.Каптаж 2 | външ.водопровод | от местност Черните камъни до Събирателна шахта | етернит | 782 |  | 125 |  |  | 347.78
74 | 8 | 204 | 3277 | ВЪНШЕН ВОД СЕНОКЛАС | 011078 | 66233 | СЕНОКЛАС | обсл.Каптаж 1 | външ.водопровод | от местност Топчика до събирателна шахта | етернит | 1600 |  | 100 |  |  | 716.75
75 | 8 | 204 | 3449 | ВЪТРЕШЕН ВОД.СЕНОКЛАС | 011178 | 66233 | СЕНОКЛАС | вътрешна ВМ с.Сеноклас | Вътрешен водопровод | 13,14; 13,3; 26,26а; 26,8; 40,39; 40,40а; 47,56; 50,54; 50,39; | етернит | 1500 |  | ф.80 |  |  | 859.75
76 | 8 | 204 | 3450 | ВЪТРЕШЕН ВОД СЕНОКЛАС | 011050 | 66233 | СЕНОКЛАС | вътрешна ВМ с.Сеноклас | Вътрешен водопровод | 56,50; 56,57; 57,58; 57,40; 58,59; 40,26; 40,13; | етернит | 555 |  | ф.80 |  |  | 761.45
77 | 8 | 204 | 847 | ШАХТОВ КЛАД ТОПАЛОВО | 010887 | 72792 | ТОПОЛОВО | шахтен кладенец към ПС с.Тополово | кладенец | ~40 м от ПС Тополово, западно от ПС; | бетон | V=50м3 |  |  |  |  | 5285.29
78 | 8 | 204 | 848 | ШАХТА ТОПОЛОВО | 010887 | 72792 | ТОПОЛОВО | разпределя водата за с.Тополово,с.Ръженово и с.Долни главанак | шахта | до с.Тополово, до м-ст "Кошарите", до мандрата на селото | бетон | [5 empty] | 16.21
79 | 8 | 204 | 1685 | РЕЗЕРВОАРИ ТОПОДОВО | 010987 | 72792 | ТОПОЛОВО | захранва външните водопроводи за с.Тополово, с.Ръженово и с.Долни главанак | резервоар | Резервоар 140 м3 в м-ст "Папаская"; | бетон | R140М3 ; 25 м2 |  |  | акт 2226/01.06.2000 |  | 599.72
80 | 8 | 204 | 3572 | ВЪНШ ВОДОП ТОПОЛОВО | 010187 | 72792 | ТОПОЛОВО | захранва водоем Тополово, с.Ръженово и резервоар с.Долни главанак | външ.водопровод | от ПС, през местността Аважик пресича Тополовска река до с.Тополово | етернит | 2000 |  | 125 | протокол/24.11.87; х-ка/ 24.11.87 |  | 1799.26
81 | 8 | 204 | 3573 | ВЪТРЕШ ВОДОП ТОПОЛОВО | 010187 | 72792 | ТОПОЛОВО | вътрешна водопроводна мрежа на с.Тополово | Вътрешен водопровод | 1,14; 1,2; 2,3; 3,17; 3,4; 4,21; 4,41; 5,60; 5,6; 6,61; 6,44; 9,33; 12,35; 12,21; 14,17; 17,12; | етернит | 1921 |  | ф.80 |  |  | 228.03
82 | 8 | 204 | 3574 | ВЪТРЕШ ВОДОП ТОПОЛОВО | 010187 | 72792 | ТОПОЛОВО | вътрешна водопроводна мрежа на с.Тополово | Вътрешен водопровод | 21,42; 22,28; 28,50; 29,28; 29,4; 30,29; 30,5; 32,30; 32,7; 33,32; 33,45; 37,14; 38,1; 41,42; 41,5; 42,60; 44,46; 44,9; 60,61; 2,28; | етернит | 1511 |  | ф.80 | протокол/17.11.87 |  | 339.32
83 | 8 | 204 | 3575 | ВОДОПРОВОД АЦ ТРЪБИ Ф80-183 | 010788 | 72792 | ТОПОЛОВО | обсл.СВО | Вътрешен водопровод | минава през с.Тополово | етернит | 1834 |  | ф80 | протокол/17.11.87 |  | 0
84 | 8 | 204 | 830 | КАПТАЖИ ЕФРЕМ | 010660 | 27663 | ЕФРЕМ | обсл.ПС Ефрем | водоизточник | събира вода и подава до водоем 10 куб. в ПС | бетон | [5 empty] | 2.81
85 | 8 | 204 | 831 | КАПТАЖИ ЕФРЕМ | 010660 | 27663 | ЕФРЕМ | обсл.ПС Ефрем | водоизточник | събира вода и подава до водоем 10 куб. в ПС | бетон | [5 empty] | 2.81
86 | 8 | 204 | 3319 | ВЪНШЕН ВОД ЕФРЕМ | 011160 | 27663 | ЕФРЕМ | захранва водоем Ефрем | външ.водопровод | от местност Джумбаш чешма през нивите до асфалтов път до с.Орешец | етернит | 2000 |  | 75 |  |  | 271.96
87 | 8 | 204 | 3540 | ВЪТРЕШ ВОД ЕФРЕМ | 011160 | 27663 | ЕФРЕМ | вътрешна водопроводна мрежа с.Ефрем | Вътрешен водопровод | 20,14; 21,25; 33,35; 41,51; 42,17; 51,40; 51,65; 64,71; 29,30; | етернит | 1241 |  | ф.80 |  |  | 22.37
88 | 8 | 204 | 3541 | ВЪТРЕШ ВОД ЕФРЕМ | 011160 | 27663 | ЕФРЕМ | вътрешна водопроводна мрежа с.Ефрем | Вътрешен водопровод | 21,73; 64,63; | етернит | 413 |  | ф.60 |  |  | 53.03
89 | 8 | 204 | 12163 | ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ НН | 010762 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 1 ПД | не съществуват, останали само стълбовете |  |  |  | L-1828М |  |  |  | 19.99
90 | 8 | 204 | 821 | ШАХТ КЛАДЕНЕЦ N1 | 011162 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД | шахтен кладенец към ПС с.Странджево | кладенец | покрай р.Арда, в м-ст "Тополите" | бетон |  |  |  |  | 25.79
91 | 8 | 204 | 823 | СЪБИРАТ ШАХТА ДРЕНАЖИ | 010862 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД | шахтен кладенец към ПС с.Странджево | събирателна шахта | ~ на 15 м до ПС Странджево | бетон |  |  |  |  | 23.28
92 | 8 | 204 | 824 | ШАХТ КЛАДЕНЕЦ N2 | 011083 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД | шахтен кладенец към ПС с.Странджево | кладенец | покрай р.Арда, в м-ст "Тополите" | бетон |  |  |  |  | 14.18
93 | 8 | 204 | 839 | ДРЕНАЖ | 011062 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД | обсл.събирателната шахта на ПС с.Странджево | дренаж | южно, над СШ, ~ на 15 м до ПС Странджево | чакъл |  |  |  |  | 6.56
94 | 8 | 204 | 12155 | ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ НН | 010762 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД | захранва помпите в кладенците | алуминиев проводник | от ПС Странджево до кладенец 1 | ел.съоражение | 2200М |  |  |  | 21.16
95 | 8 | 204 | 1786 | РЕЗЕРВОАР 50 М3 | 010762 | 69688 | СТРАДЖЕВО 3 ПОД | захранва резервоар Маджарово и Горно поле | резервоар | м-ст до "Момина скала", до ІІІ подем | бетон |  |  |  |  | 15.48
96 | 8 | 204 | 841 | КЛАДЕНЕЦ СЕЛСКА ПОЛЯНА | 010680 | 66086 | СЕЛСКА ПОЛЯНА | водоземно съоръжение и подава вода за черпателен резероар към помпената станция захранваща с.Селска поляна | кладенец | северно от Горски кантон | бетон | [5 empty] | 9571.46
97 | 8 | 204 | 849 | РЕЗЕРВОАР 50 М3 | 010771 | 66086 | СЕЛСКА ПОЛЯНА | водоснабдяване с.Селска поляна | резервоар | в м-ст "Балаците", над селото, северно от с.Селска поляна | бетон | 90 |  |  | акт 2227/01.06.2000 |  | 74.54
98 | 8 | 204 | 3342 | ВЪНШЕН ВОД. 1 1/2 - 700 м. | 010975 | 66086 | СЕЛСКА ПОЛЯНА | 1.обсл. растоянията от кладенеца на п.станция до м-ст "Синия връх" 2.от м-ст "Синия връх" до резервоара на с.Селска поляна | външен хранителен водопровод | 1. От кладенеца на п.станция до м-ст "Синия връх"; 2. От м-ст "Синия връх" до резервоара в м-ст "Баллаците" северно от с.Селска поляна | 1.етернит Ф80; 2.стомана Ф2" | 1.Ф80Е=3000 м; 2.Ф2"=3000 м |  | 1. Ф80; 2. Ф2" |  |  | 30.36
99 | 8 | 204 | 3343 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД - общо: 1676 м | 010680 | 66086 | СЕЛСКА ПОЛЯНА | вътрешна водопроводна мрежа, обсл. СВО на с.Селска поляна | Вътрешен водопровод | Ф80Е: 5-9; 27-26; 27-28`; 36-27; 38-40; 38-34; 42-38; 27-28`; 34-31; 34-36; Ф50PVC: 28`-16; Ф2": 1-7; 5-1; 8-5; 16`-8; Ф3/4": 28`-24; | Ф80 етернит Ф50 PVC Ф3/4" Ф2" | 1676 |  | Ф80Е=947 м Ф50PVC=99 м Ф3/4"=115 м Ф2"=515 м |  |  | 5.82
100 | 8 | 204 | 842 | КАПТАЖ МАЛКО БРЯГОВО | 010776 | 06759 | М.БРЯГОВО | обсл.външен напорен водопровод | водоизточник | м-ст "Черешите" | бетон | [5 empty] | 8.74
101 | 8 | 204 | 843 | КАПТАЖ МАЛКО БРЯГОВО | 010776 | 06759 | М.БРЯГОВО | обсл.външен напорен водопровод | водоизточник | м-ст "Черешите" | бетон | [5 empty] | 18.11
102 | 8 | 204 | 3349 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.80 -262 М | 010776 | 06759 | М.БРЯГОВО | водоподава от каптаж до вътр.ВМ на с.Малко бяргово | външ.водопровод | от местност под Черешите до с.Малко брягово | етернит | L 262М |  | 80 |  |  | 8.69
103 | 8 | 204 | 3348 | ВЪНШ.ВОД.ПОЦ.1 1/2-1300 М | 010975 | 14060 | ГАБЕРОВО | обсл.с. Габерово | външ.водопровод | от местност Хисаря до с.Габерово | поцинк. Тръба | L 1300М |  | Ф 1 1/2" |  |  | 27.36
104 | 8 | 204 | 3346 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД | 011288 | 63584 | РЪЖЕНОВО | обсл.СВО на с.Ръжево (вътр.ВМ) | Вътрешен водопровод | 2-3;2-5;4-5;4-3;5-7;9-7;7-8;7-16;9-10;9-4;10-13;14-13;15-16;15-14;15-18;15-6;16-17;17-18;18-19;19-14; | етернит | 2024 |  | ф.80 |  |  | 80.16
105 | 8 | 204 | 3347 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.Ф 80-1857 м | 011288 | 63584 | РЪЖЕНОВО | подава вода от водоема до вътр.ВМ на с.Ръженово | хранителен външен водопровод | от местност Кошарите с.Тополово до местност Лозята; от местност Лозята до с.Ръженово | етернит | 1857 |  | ф 80 |  |  | 41.69
106 | 8 | 204 | 20783 | Рем.нап. вод. с.Тополово-Д.Гла | 30.06.2012 | 72792 | Тополово | подава вода за с.Тополово | външ.водопровод | от Тополово за с.Долни Главанак | [6 empty] | 11151.11
107 | 8 | 207 | 29990 | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АСУВ | 01.12.2012 | 46084 | МАДЖАРОВО |  | с-ма за у-е | [6 empty] | 4096.04
108 | 8 | 207 | 22779 | ВОДОМЕР Ф 80 | 30.12.2004 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | наличен, монтиран в ПС Бориславци (обсл. Е стария водопровод), за резерва | водомер | монтиран в ПС Бориславци, южно на ~100 м от с.Бориславци , до Стопански двор | [6 empty] | 35.52
109 | 8 | 207 | 22891 | КС 150 | 26.07.2005 | 05503 | БОРИСЛАВЦИ | към ПС Бориславци | спирателен кран | монтиран на хранителния водопровод, до ~20 м до ПС Бориславци | съоражение | [5 empty] | 50.76
110 | 8 | 207 | 29989 | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АСУВ | 01.12.2012 | 5503 | БОРИСЛАВЦИ М-РОВО | водоснабдителната с-ма | с-ма за у-е | водоем Бориславци | ел.съоражение | [5 empty] | 4096.04
111 | 8 | 207 | 29992 | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АСУВ | 01.12.2012 | 5503 | БОРИСЛАВЦИ М-РОВО | водоснабдителната с-ма | с-ма за у-е | ПС Бориславци | ел.съоражение | [5 empty] | 2800.04
112 | 8 | 207 | 22781 | ВОДОМЕР Ф 80 | 30.12.2004 | 72792 | ТОПОЛОВО | към ПС Тополово | водомер | в шахта до с.Тополово, до м-ст "Кошарите", до мандрата на селото | водомер | [5 empty] | 35.52
113 | 8 | 207 | 29993 | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АСУВ | 01.12.2012 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 1 ПД М-РОВО | водоснабдителната с-ма | с-ма за у-е | ПС Странджево Іподем | ел.съоражение |  |  |  |  | 2640
114 | 8 | 207 | 29994 | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АСУВ | 01.12.2012 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 1 ПД М-РОВО | водоснабдителната с-ма | с-ма за у-е | ПС Странджево Іподем | ел.съоражение |  |  |  |  | 2640
115 | 8 | 207 | 29986 | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ АСУВ | 01.12.2012 | 69688 | СТРАНДЖЕВО 2 ПД М-РОВО | водоснабдителната с-ма | с-ма за у-е | ПС СтранджевоІІподем | ел.съоражение |  |  |  |  | 3679.96
116 | 8 | 207 | 22778 | ВОДОМЕР Ф 80 | 30.12.2004 | 63584 | РЪЖЕНОВО | измерва количеството вода за с.Ръженово | водомер | в шахта до м-ст"Кошарите" с.Тополово | ВиК съоръжение |  |  | 80 |  |  | 35.52
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 33619.49 | 105986.8
IІ. Задбалансови активи - ВиК системи и съоръжения
1 | с.Бориславци |  | 20008 | канализация | 14.08.2007г. | 5503 | с.Бориславци |  | канализация |  | бетон | 3920 |  | 30 | РП |  | 1929832
2. | сТополово |  | 20003 | Външен водопровод |  | 72792 | с.Тополово |  | водопровод |  | Е | 2000 |  | 12.5 |  |  | 746362
3 | сЕфрем |  | 20004 | Външен водопровод |  | 27663 | с.Ефрем |  | водопровод |  | Е | 2000 |  | 75 |  |  | 159237
4 | с,Сеноклас |  | 20019 | Външен водопровод |  | 66233 | с.Сеноклас |  | водопровод |  | Е | 3332 |  | 10 |  |  | 5900
5 | с.Долно Съдиево |  | 20007 | Външен водопровод | 22.6.2011г. | 22856 | с.Долно Съдиево |  | водопровод |  | ПВВП | 3781 |  | 11 | РП |  | 617519
6 | с.Малки Воден |  | 20001 | Външен водопровод |  | 46499 | с.Малки Воден |  | водопровод | [7 empty] | 74991
7 | с.Малко Брягово |  | 20009 | Външен и вътрешен |  | 46557 | с.Малко Брягово |  | водопровод |  | ПВВП |  |  | 5,3,5 |  |  | 45980
8 | С.Златаустово |  | 20005 | Външен водопровод |  | 31173 | с.Горни Главанак |  | водопровод | [7 empty] | 30465
9 | с.Горни Главанак |  | 20038 | Вътрешен водопровод |  | 16496 | с.Горни Главанак |  | водопровод |  | ПВВП | [5 empty] | 38366
10 | с.Долни Главанак |  | 20002 | Вътрешен водопровод |  | 22375 | с.Долни Главанак |  | водопровод |  | PEHD | 2762 |  | 9 |  |  | 194047
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 0 | 3842699

## _TM_Сравнение (hidden)
Left | Top | Right | Bottom | Ref
2 | 2 | 5 | 5 | $B$2:$E$5

## Сравнение
Сравнение
в хил.лв. | По Протокол | По Приложение 1 | Разлика
ПДС | 33.66 | 33.6195 | 0.04051
ПОС | 3948.64 | 3948.6858 | -0.0458

## Обобщена информация (hidden)
Обобщена информация - ВиК Стара Загора
в хил.лв | 2013-12-31 | 2014-12-31 | Разликаа
Публични активи
ПДС | 6927018.64 | 33619.49 | -6893399.15
ПОС | 59381954.92 | 105986.8 | -59275968.12
Корпоративна собственост | 8270869.18 | 7498931.12 | -771938.06
Сума на заприходените активи ПДС |  | 0 | 0
Сума на заприходените активи ПОС |  | 571262.75 | 571262.75
Обобщена информация
2014-12-31
Отчетна Стойност на активите според САП |  | 111931578.83
Балансова Стойност на активите според САП |  | 70831085.61
Балансова Стойност на активите според прил 1а и 2а |  | 7638537.41
Разлика |  | 63192548.2