## Приложение
П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв.№ | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръже-нието (актива) | От.....до…. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова ст/ст (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | кв.м | Диаметър /см/
[12 empty] | Дължина | м.лин. |  |  | ПДС, съгл.чл.13 и чл.15 | ПОС, съгл.чл.19
[12 empty] | Обем | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 2 | 202 | 401 | ПС С ТАТАРЕВО | 011255 | 72103 | ТАТАРЕВО | водоснабдяване с.Татарево | сграда | в регулация на с.Татарево до реката | масив | 33 м2 |  |  | акт№2223/31.05.2000 |  | 128.21
2 | 2 | 202 | 428 | ПС МИНЕРАЛНИ БАНИ II Горски извор | 011283 | 48297 | МИН.БАНИ | водоснабдява с.Мин.бани и с.Спахиево, с.Г.Брястово, с.Д.Брястово | сграда | между с.Горски извор и с.Гарваново на път водещ за язовир "Гарваново" | масивна |  |  |  |  | 1036.63
3 | 2 | 202 | 442 | ПС 1 ВР МЕЧКОВЕЦ | 011288 | 48297 | МИН.БАНИ | водоснабдява с.Мин.бани и подава вода за ПС Вр.Мечковец 2 , с.Г.Брястово, с.Д.Брястово и с.Спахиево | сграда | над с.Минерални бани - "Сусамска махала" местност "Вълканово" | масивна | 000000000 |  |  |  | 985.38
4 | 2 | 202 | 443 | ПС 2 ВР МЕЧКОВЕЦ | 011288 | 48297 | МИН.БАНИ | водоснабдява военно поделение на Връх Мечковец, Предавателна станция на Далекосъобщенията и хижа Аида | сграда | по пътя за хижа "Аида " и връх "Мечковец" в местност "Шарапаните" | масивна | 000000000 |  |  |  | 998.95
5 | 2 | 202 | 430 | ПС СИРАКОВО | 011282 | 66634 | СИРАКОВО | водоснабдява с.Сираково | сграда | в регулация на с.Сираково на 150м. от кметството | бетон | [5 empty] | 627.03
6 | 2 | 202 | 436 | ПС СПАХИЕВО | 010186 | 68237 | СПАХИЕВО | водоснабдяване на с.Спахиево и с.Колец | сграда | в охр.зона на ПС Сираково в с.Сираково на 150м. от кметството | масив |  |  |  | характеристика/22.01.86 |  | 215.47
7 | 2 | 202 | 440 | ПС БОЯН БОТЕВО | 010187 | 05983 | БОЯН БОТЕВО | водоснабдяване на с.Ангел войвода | сграда | извън регулация на с.Ангел войвода и с.Боян Ботево в местност "Инжерлик" | масив | [5 empty] | 1145.74
8 | 2 | 202 | 427 | ПС КАРАМАНЦИ | 011283 | 36325 | КАРАМАНЦИ | водоснабдяване на с.Караманци,с.Боян ботево, с.Ангел войвода и с.Винево | сграда | извън регулация на с.Караманци в местност "Олу дере" | масив | [5 empty] | 1397.06
9 | 2 | 202 | 23013 | ОХР.ЗОНА 225М2 Г.БРЯСТОВО | 011090 | 06806 | Г.БРЯСТОВО | санитарно-охр.зона на напорен резервоар за с.Г.Брястово | санитарно-охр.зона | извън регулация на с.Г.Брястово в местност "Гарваница" | бетонови колове с бодлива тел | 225 м3 |  |  | Констативен акт обр.17;протокол по чл.40 от НДПОС /10.03.89 |  | 51.46
10 | 2 | 203 | 22715 | ДОЗИРАЩА ПОМПА | 31.07.2007 | 72103 | ТАТАРЕВО | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в маш.зала на ПС Татарево до помпените агрегати | ел.съоръжение | [5 empty] | 480.18
11 | 2 | 203 | 23123 | Помпа MVI 1607-3/16E-400-50 | 31.07.2008 | 72103 | ТАТАРЕВО | обслужва напорния водопровод от ПС Татарево до напорен резервоар | помпа | в маш.зала на ПС Татарево до помпените агрегати | ел.съоръжение | MVI 1607-3/16E-400-50 |  |  |  |  | 3159.9
12 | 2 | 203 | 23134 | Помпа WILO MVI 1607-3/16E3-400 | 31.07.2008 | 72103 | ТАТАРЕВО | обслужва напорния водопровод от ПС Татарево до напорен резервоар | помпа | в маш.зала на ПС Татарево до помпените агрегати | ел.съоръжение | WILO MVI 1607-3/16E3-400 |  |  |  |  | 3876.37
13 | 2 | 203 | 6145 | ПОМПА 7МТ 32Х10 ШАРАПАНИ | 011288 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва напорния водопровод от ПС 2 Връх Мечковец до напорния резервоар на военното поделение | помпа | в маш.зала на ПС 2 В.Мечковец - работна | ел.съоръжение | ПОМПА 7МТ 32Х10 ШАРАПАНИ |  |  |  | 706.8
14 | 2 | 203 | 6146 | ПОМПА 7МТ 32Х10 ШАРАПАНИ | 011288 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва напорния водопровод от ПС 2 Връх Мечковец до напорния резервоар на военното поделение | помпа | в маш.зала на ПС 1 В.Мечковец - резервна на склад | ел.съоръжение | ПОМПА 7МТ 32Х10 ШАРАПАНИ |  |  |  | 0
15 | 2 | 203 | 6147 | ПОМПА 7МТ 32Х10 ВР МЕЧКОВ | 011288 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва напорния водопровод от ПС 1 Връх Мечковец до черпателния резервоар 100м3 за ПС 2 В.Мечковец | помпа | в маш.зала на ПС 1 В.Мечковец- работна | ел.съоръжение | ПОМПА 7МТ 32Х10 ВР МЕЧКОВ |  |  |  | 0
16 | 2 | 203 | 6148 | ПОМПА 7МТ 32Х10 ВР МЕЧКОВ | 011288 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва напорния водопровод от ПС 1 Връх Мечковец до черпателния резервоар 100м3 за ПС 2 В.Мечковец | помпа | в маш.зала на ПС 1 В.Мечковец- резервна | ел.съоръжение | ПОМПА 7МТ 32Х10 ВР МЕЧКОВ |  |  |  | 0
17 | 2 | 203 | 6149 | ЕЛ ТАБЛО ВП МЕЧКОВЕЦ | 011288 | 48297 | МИН.БАНИ | ел.табло и обсл.помпените агрегати на ПС 1 В.Мечковец | ел.табло | в маш.зала на ПС 1 В.Мечковец | ел.съоръжение |  |  |  |  | 0
18 | 2 | 203 | 14193 | ПОМПА 18 ПВ 32Х4 ЩЪРК. | 010990 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва напорния водопровод от ПС Щъркелите до вътрешната ВМ с.М.Бани | помпа | в маш.зала на ПС Щъркелите- резервна | ел.съоръжение | ПОМПА 18 ПВ 32Х4 ЩЪРК. |  |  |  |  | 408
19 | 2 | 203 | 14605 | ПОМПА 18МТ32Х4-ЩЪРКЕЛИТ | 011295 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва напорния водопровод от ПС Щъркелите до вътрешната ВМ с.М.Бани | помпа | в маш.зала на ПС Щъркелите- работна | ел.съоръжение | ПОМПА 18МТ32Х4-ЩЪРКЕЛИТ |  |  |  |  | 0
20 | 2 | 203 | 22587 | ПОМПА ГРУНФОС SP 46-10 кл.2 | 15.03.2004 | 48297 | МИН.БАНИ | захранва черпателния резервоар в ПС Щъркелите - не се използва в момента | помпа | в кл.2 в охр.зона на ПС Щъркелите в местност "Щъркелите" | ел.съоръжение | ПОМПА ГРУНФОС SP 46-10 кл.2 |  |  |  |  | 0
21 | 2 | 203 | 22665 | ДОЗАТОРНА ПОМПА | 01.01.2007 | 48297 | МИН.БАНИ | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в маш.зала на ПС Щъркелите до помпените агрегати | ел.съоръжение | [5 empty] | 952.12
22 | 2 | 203 | 23062 | Управление за помпа | 31.01.2008 | 48297 | МИН.БАНИ | управлява помпения агрегат | управление за помпа | в маш. Зала на ПС1 връх Мечковец | ел.съоръжение |  |  |  |  | 457.59
23 | 2 | 203 | 23095 | Помпа VL 65/210/-22/2 | 08.05.2008 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва напорния водопровод от ПС 1 Връх Мечковец до напорен резервоар 2х500м3 за с.М.Бани | помпа | в маш.зала на ПС 1 В.Мечковец - работна | ел.съоръжение | Помпа VL 65/210/-22/2 |  |  |  | 4095.53
24 | 2 | 203 | 23244 | Дозаторна помпа | 18.01.2009 | 48297 | МИН.БАНИ | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в черпателния резервоар 2х150м3 в местност "Вълканово" | ел.съоръжение |  |  |  |  | 193.54
25 | 2 | 203 | 23017 | ДОЗИРАЩА ПОМПА | 07.04.2005 | 66634 | СИРАКОВО | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в маш.зала на ПС Сираково до помпените агрегати | ел.съоръжение | [5 empty] | 480.18
26 | 2 | 203 | 23085 | Помпа MVI1608/6-1/16E/3-400-50 | 15.04.2008 | 66634 | СИРАКОВО | монтирана в маш.зала на ПС Сираково и подава вода в напорния водопровод | помпа | монтирана в маш.зала на ПС Сираково | ел.съоръжение | Помпа MVI1608/6-1/16E/3-400-50 |  |  |  |  | 3259.26
27 | 2 | 203 | 23194 | Помпа MVI 1608/6-1/16Е/3-400 | 30.09.2008 | 66634 | СИРАКОВО | монтирана в маш.зала на ПС Сираково и подава вода в напорния водопровод | помпа | монтирана в маш.зала на ПС Сираково | ел.съоръжение | Помпа MVI 1608/6-1/16Е/3-400 |  |  |  |  | 2814.29
28 | 2 | 203 | 6206 | ПОМПА 4МТ25Х6 | 20.12.2001 | 68237 | СПАХИЕВО | монтирана в маш.зала на ПС Спахиево и подава вода в напорния водопровод за с.Спахиево | помпа | монтирана в маш.зала на ПС Спахиево - работна | ел.съоръжение | ПОМПА 4МТ25Х6 |  |  | характеристика/22.01.86 |  | 0
29 | 2 | 203 | 22690 | ДОЗИРАЩА ПОМПА | 31.07.2007 | 68237 | СПАХИЕВО | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в маш.зала на ПС Спахиево до помпените агрегати | ел.съоръжение | [5 empty] | 480.18
30 | 2 | 203 | 23073 | Дозираща помпа | 31.03.2008 | 68237 | СПАХИЕВО | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в напорния резервоар на с.Спахиево | ел.съоръжение | [5 empty] | 1254.24
31 | 2 | 203 | 23064 | Дозираща помпа | 31.03.2008 | 05983 | БОЯН БОТЕВО | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в шахтата на тр.кладенец извън регулация на с.Боян Ботево на 200м. от с.Боян Ботево | ел.съоръжение | [5 empty] | 1254.24
32 | 2 | 203 | 6036 | ТРАНСФОРМАТОР ТМ 100 КВА | 28.02.2000 | 36325 | КАРАМАНЦИ | за преобразуване на ел.енергията от 20 KV във 380V | ел.Съоръжение | в трафопоста в местност "Олу дере" | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
33 | 2 | 203 | 22666 | ДОЗАТОРНА ПОМПА | 01.01.2007 | 36325 | КАРАМАНЦИ | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в хлораторното помещение на ПС Караманци | ел.съоръжение | [5 empty] | 952.12
34 | 2 | 203 | 23102 | Помпа MVI3212-3/25/E3-400-50-2 | 12.05.2008 | 36325 | КАРАМАНЦИ | обслужва напорния водопровод от ПС Караманци до напорен резервоар Караманци и напорен водопровод до напорен резервоар Боян Ботево | помпа | в маш.зала на ПС Караманци в местност "Олу дере" | ел.съоръжение | Помпа MVI3212-3/25/E3-400-50-2 |  |  |  |  | 4862.26
35 | 2 | 203 | 23103 | Помпа MVI3212-3/25/Е3-400-50-2 | 10.05.2008 | 36325 | КАРАМАНЦИ | обслужва напорния водопровод от ПС Караманци до напорен резервоар Караманци и напорен водопровод до напорен резервоар Боян Ботево | помпа | в маш.зала на ПС Караманци в местност "Олу дере" | ел.съоръжение | Помпа MVI3212-3/25/Е3-400-50-2 |  |  |  |  | 4677.32
36 | 2 | 203 | 23111 | Помпа MVI 3212-3/25E/3-400-50 | 12.05.2008 | 36325 | КАРАМАНЦИ | обслужва напорния водопровод от ПС Караманци до напорен резервоар Караманци и напорен водопровод до напорен резервоар Боян Ботево | помпа | в маш.зала на ПС Караманци в местност "Олу дере" | ел.съоръжение | Помпа MVI 3212-3/25E/3-400-50 |  |  |  |  | 7781.16
37 | 2 | 203 | 22714 | ДОЗИРАЩИ ПОМПИ | 31.07.2007 | 70250 | СУСАМ | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в маш. зала на ПС Сусам | ел.съоръжение | [5 empty] | 480.18
38 | 2 | 203 | 23043 | ДОЗИРАЩА ПОМПА | 31.07.2007 | 70250 | СУСАМ | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в събирателна шахта на каптажа | ел.съоръжение | [5 empty] | 520.52
39 | 2 | 203 | 23088 | Помпа MVI1608/6-1/16E/3-400-50 | 14.04.2008 | 70250 | СУСАМ | обслужва напорния водопровод от ПС Сусам до напорен резервоар 120м3 | помпа | в маш.зала на ПС Сусам - работна | ел.съоръжение | Помпа MVI1608/6-1/16E/3-400-50 |  |  |  |  | 2734.79
40 | 2 | 203 | 23144 | Помпа MVI 1608-6-1/16E/3-400 | 31.08.2008 | 70250 | СУСАМ | обслужва напорния водопровод от ПС Сусам до напорен резервоар 120м3 | помпа | в маш.зала на ПС Сусам - резервна | ел.съоръжение | Помпа MVI 1608-6-1/16E/3-400 |  |  |  |  | 6103.34
41 | 2 | 203 | 23044 | ДОЗИРАЩА ПОМПА | 31.07.2007 | 11106 | ВИНЕВО | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | във водоема | ел.съоръжение | [5 empty] | 520.52
42 | 2 | 203 | 14390 | ПОМПА 3МТ 18Х6 БЕЗ ДВИГАТ | 010491 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | монтирана в маш.зала на ПС А.Войвода и подава вода в напорния водопровод | помпа | монтирана в маш.зала на ПС А.Войвода | ел.съоръжение | ПОМПА 3МТ 18Х6 БЕЗ ДВИГАТ |  |  | протокол обр.16/12.1987 |  | 0
43 | 2 | 203 | 23245 | Дозаторна помпа | 30.04.2009 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в маш.зала на ПС А.Войвода до помпените агрегати | ел.съоръжение | [5 empty] | 193.54
44 | 2 | 203 | 14372 | ПОМПА 4 МТ 25Х6 | 010491 | 70651 | СЪРНИЦА | обслужва напорния водопровод от ПС Сърница до напорен водоем | помпа | в маш.зала на ПС Сърница местност "Еленка" | ел.съоръжение | ПОМПА 4 МТ 25Х6 |  |  |  |  | 430.8
45 | 2 | 203 | 22494 | ТРАНСФОРМАТОР 100/20 | 21.04.2004 | 70651 | СЪРНИЦА | за преобразуване на ел.енергията от 20 KV във 380V | трансформатор | в трафопоста на ПС Сърница в местност "Еленка" | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
46 | 2 | 203 | 23021 | ДОЗИРАЩА ПОМПА | 31.07.2007 | 70651 | СЪРНИЦА | за дезинфекция на водата чрез дозиране на дезинфектант | помпа | в маш.зала на ПС Сърница до помпените агрегати в местност "Еленка" | ел.съоръжение | [5 empty] | 480.18
47 | 2 | 203 | 23114 | Помпа MVI 3211-3/25Е/3-400-50 | 15.05.2008 | 70651 | СЪРНИЦА | обслужва напорния водопровод от ПС Сърница до напорен водоем | помпа | в маш.зала на ПС Сърница в местност "Еленка" | ел.съоръжение | Помпа MVI 3211-3/25Е/3-400-50 |  |  |  |  | 5088.44
48 | 2 | 203 | 22682 | Помпа Grundfos CR 90 | 01.01.2007 | 15775 | ГОРСКИ ИЗВОР | обслужва напорния водопровод от ПС Г.Извор до облекчителна шахта "Таушан тепе" | помпа | в маш.зала на ПС Г.Извор - работна | ел.съоръжение |  |  |  |  | 5367.73
49 | 2 | 203 | 23143 | Помпа VRH 65/4-55/2 | 31.08.2008 | 15775 | ГОРСКИ ИЗВОР | обслужва напорния водопровод от ПС Г.Извор до облекчителна шахта "Таушан тепе" | помпа | в маш.зала на ПС Г.Извор - резервна | ел.съоръжение |  |  |  |  | 11424.69
50 | 2 | 203 | 8817 | У-ние за помпа+сензор | 31.03.2007 | 15775 | ГОРСКИ ИЗВОР | управлява помпения агрегат | управление за помпа | в маш.зала на ПС Г.Извор | ел.съоръжение |  |  |  |  | 0
51 | 2 | 203 | 13412 | ПОМПА 25Е80 | 01.11.1993 | 48297 | МИН.БАНИ | ПС Минерални бани | помпа | ПС Минерални бани | ел.съоръжение |  |  |  |  | 0
52 | 2 | 203 | 23314 | Помпа SAER NR 201 A/16 | 10.02.2011 | 48297 | МИН.БАНИ | ПС Минерални бани | помпа | ПС Минерални бани | ел.съоръжение |  |  |  |  | 6142.82
53 | 2 | 203 | 14370 | ПОМПА 4 МТ 25Х6 | 01.11.1993 | 68237 | СПАХИЕВО | ПС Спахиево | помпа | ПС Спахиево | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
54 | 2 | 203 | 6080 | ПОМПА 4МТ25Х5 | 01.12.1996 | 36325 | КАРАМАНЦИ | ПС Караманци | помпа | ПС Караманци | ел.съоръжение | [5 empty] | 690
55 | 2 | 203 | 14441 | ПОМПА 4МТ 25Х5 | 01.11.1993 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | ПС Ангел Войвода | помпа | ПС Ангел Войвода | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
56 | 2 | 203 | 6021 | ЕЛ.ДВИГАТЕЛ 37 КВТ | 20.10.1999 | 70651 | СЪРНИЦА | ПС Сърница | ел.двигател | ПС Сърница | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
57 | 2 | 203 | 6185 | ПОМПА 7МТ 32Х6 | 01.11.1993 | 70651 | СЪРНИЦА | ПС Сърница | помпа | ПС Сърница | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
58 | 2 | 203 | 13529 | ПОМПА 70ИТ32Х4 ГОРСКИ ИЗВ | 01.11.1993 | 15775 | ГОРСКИ ИЗВОР | ПС Горски извор | помпа | ПС Горски извор | ел.съоръжение |  |  |  |  | 0
59 | 2 | 203 | 13536 | ТРАНСФ ТМ250/20ЕЛ ЗАЛАГИЗ | 01.11.1993 | 15775 | ГОРСКИ ИЗВОР | ПС Горски извор | трансформатор | ПС Горски извор | ел.съоръжение |  |  |  |  | 0
60 | 2 | 203 | 30009 | ТАБЛО ПОМПЕНА СТАНЦИЯ | 27.12.2013 | 15775 | ГОРСКИ ИЗВОР | ПС Горски извор | ел.табло | ПС Горски извор | ел.съоръжение |  |  |  |  | 4700
61 | 2 | 204 | 631 | ДРЕНАЖ ТАТАРЕВО | 011251 | 72103 | ТАТАРЕВО | водовземно съоръжение и обсл. Шахтов кладенец на с.Татарево | дренаж | в охр.зона на ПС Татарево | перфорирани тръби | [5 empty] | 85.21
62 | 2 | 204 | 1572 | РЕЗЕРВУАРИ ТАТАРЕВО | 011155 | 72103 | ТАТАРЕВО | напорен резервоар и обслужва хранителния водопровод за с.Татарево | водоем | в местност "Каракуз", над селото | правоъгълен бетонов | К-160М3 |  |  |  |  | 204.93
63 | 2 | 204 | 2583 | Външен водопровод | 011255 | 72103 | ТАТАРЕВО | захранва Външна ВМ на с.Татарево от ПС Татарево до НР | външен водопровод | от ПСТатарево до НР през селото и през местност "Каракуз" | етернит | 1890м. |  | ф.100 |  |  | 1148.17
64 | 2 | 204 | 2584 | Външен водопровод | 011255 | 72103 | ТАТАРЕВО | Захранва Външна ВМ на с.Татарево от ПС Щъркелите до НР | външен водопровод | ОТ ПС Щъркелите до НР през местност "Каракуз" | стомана | 2720м. |  | ф.89 |  |  | 1985.26
65 | 2 | 204 | 2585 | Вътрешен водопровод | 011255 | 72103 | ТАТАРЕВО | вътрешна водопроводна мрежа на с. Татарево | вътрешен водопровод | 32-131;131-129;129-129а;129а-126б;126б-126;126-125;125-142;142-119;119-193;193-192;192-192а;192а-94;94-96;96-95;126-117;117-115;115-103;103-102;102-101;101-74;74-73-78;78-79;131-104;140-116;116-117;117-118;118-118а-119;140-129а;116-213а;129-137;137-138;138-159;159-158;158-157;157-155;155-130;130-135;137-136а;159-160;160-155;155-154;154-154а; | етернит | 2968м. |  | ф.80 |  |  | 110.03
66 | 2 | 204 | 2690 | Вътрешен водопровод |  | 48297 | МИН.БАНИ | вътрешна водопроводна мрежа на с. Татарево | вътрешен водопровод | 130-191;191-154;135-134;134-191;158-170;170-179;179-179а;179а-135;179-130;171-170;157-159;153-159;128-158;158-157;157-138;182-181;181-159;126-158;153-152;152-145;145-120;120-119;145-146;120-125;118-118а-119-121;121-112;190-196;96-78;115-214;214-213а;103-103а;103а-316;73-105;105-107;107-108;108-382;382-381;70-73;73-57;73-72;72-71;71-70;70-69;73-66;56-65;66-65;69-58;65-65а;65а-57;57-58;69-34;34-39-26;69-38;38-38а;38а-39б;39б-63;40-41;39-38;38-34;34-37;37-38;38-46;46-45;45-50;50-47;47-49;63-43;43-58;42-43;43-44;4449;65-50;47-47а;49-50;50-51;51-52;52-52а;52а-47а;79-90;90-90а;90а-93;90-105;105-95;95-73;73-96;96-95;80а-80;80-91;80-73;66а-60;60-73;73-50;50-59;65-65а;65а-60;64-63;63-63а;66-64;64-50;50-51;51-52;52-52а;51-54;54-63;54а-55;55-54; | етернит | 9637м. |  | ф.80 |  |  | 336.54
67 | 2 | 204 | 700 | РЕЗЕРВУАРИ МИН БАНИ | 010293 | 48297 | МИН.БАНИ | напорен резервоар и обслужва хранителния водопровод за с.Мин.бани | водоем | над с.Минерални бани - местност "Банска чука" | кръгъл стоманобетонов | 2х500 м3 |  |  |  |  | 421.59
68 | 2 | 204 | 1573 | РЕЗЕРВУАРИ МИН БАНИ | 010564 | 48297 | МИН.БАНИ | служи за облекчителна шахта на напорния водопровод | водоем | между с.Горски извор и с.Сусам в местност "Таушан тепе" | правоъгълен бетонов | 10 м3 |  |  |  | 4.43
69 | 2 | 204 | 1574 | РЕЗЕРВУАРИ МИН БАНИ | 010764 | 48297 | МИН.БАНИ | напорен резервоар и обсл.хранителния водопровод за с.Мин. Бани | водоем | над с.Минерални бани - "Сусамска махала" местност "Вълканово" | правоъгълен бетонов | К-200М3 |  |  |  | 696.81
70 | 2 | 204 | 1575 | РЕЗЕРВОАРИ МИН БАНИ | 010883 | 48297 | МИН.БАНИ | черпателен резервоар и обсл. Помпените агрегати на ПС 1 Връх Мечковец | водоем | над с.Минерални бани - "Сусамска махала" местност "Вълканово" | бетон | К- 2 х 150М3 |  |  |  | 108.93
71 | 2 | 204 | 1576 | РЕЗЕРВОАРИ МИН БАНИ | 010783 | 48297 | МИН.БАНИ | черпателен резервоар на ПС Щъркелите - не се използва в момента | водоем | на пътя за Хасково - Мин.бани между разклона за с.Гарваново и разклона за с.Татарево в местност "Щъркелите" | правоъгълен бетонов | К-25М3 |  |  |  |  | 66.32
72 | 2 | 204 | 1608 | ВОДОЕМ 100М3 ВР МЕЧКОВЕЦ | 011288 | 48297 | МИН.БАНИ | черпателен резервоар и обсл. Помпените агрегати на ПС 2 Връх Мечковец | водоем | по пътя за хижа "Аида " и връх "Мечковец" в местност "Шарапаните" | правоъгълен бетонов | 100 м3 |  |  |  | 499.18
73 | 2 | 204 | 1609 | НАПОРЕН ВОДОЕМ 15М3 ВР МЕ | 011288 | 48297 | МИН.БАНИ | напорен резервоар и обслужва водопроводната инсталация на Военно поделение | водоем | на връх "Мечковец" във военното поделение | бетонов | 15 м3 |  |  |  |  | 82.12
74 | 2 | 204 | 1616 | ПРЕХОДЕН РЕЗЕРВОАР | 011283 | 48297 | МИН.БАНИ | черпателен резервоар на ПС Горски извор | водоем | между с.Горски извор и с.Гарваново на път водещ за язовир "Гарваново" | правоъгълен бетонов | 25 М3 |  |  |  | 32.33
75 | 2 | 204 | 12053 | ПС М БАНИ ЕЛ ПРОВОД | 011279 | 48297 | МИН.БАНИ | захранващ кабел от трафопоста до ПС Връх Мечковец 1 | кабел ниско напрежение | от трафопоста до ПС Връх Мечковец 1 | кабел | [5 empty] | 560.83
76 | 2 | 204 | 2389 | ВЪНШЕН ВОД МИН БАНИ | 011072 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от напорен резервоар до с.Мин.бани | хранителен водопровод | от напорен резервоар до с.Мин.бани през местност "Банска чука" | стоманени тръби | 672 |  | ф.273 |  |  | 3019.75
77 | 2 | 204 | 2390 | ВЪНШЕН ВОД МИН БАНИ | 011164 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от разпределителен резервоар в местност "Караман тепе" до ПС Горски извор | напорен водопровод | подава вода от разпределителен резервоар в местност "Караман тепе" до ПС Горски извор | етернит | 2850 |  | ф.300 |  | 566.64
78 | 2 | 204 | 2391 | ВЪНШЕН ВОД МИН БАНИ | 011164 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от разпределителен резервоар в местност "Караман тепе" до ПС Горски извор | напорен водопровод | подава вода от разпределителен резервоар в местност "Караман тепе" до ПС Горски извор | етернит | 1660 |  | ф.300 |  | 162.73
79 | 2 | 204 | 2400 | ВЪНШЕН ВОД МИН БАНИ | 011185 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от разпределителен резервоар в местност "Караман тепе" до ПС Горски извор | напорен водопровод | подава вода от разпределителен резервоар в местност "Караман тепе" до ПС Горски извор | етернит | 1048 |  | ф.300 |  | 0
80 | 2 | 204 | 2401 | ВЪНШЕН ВОД МИН БАНИ | 010383 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от ПС 1 Връх Мечковец до напорен резервоар | напорен водопровод | от ПС 1Връх Мечковец до напорен резервоар през местност "Банска чука" и местност "Вълканово" | стоманени тръби | 40 |  | ф.219 |  | 0
81 | 2 | 204 | 2402 | ВЪНШЕН ВОД МИН БАНИ | 011084 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от ПС Щъркелите до напорен резервоар - не се използва в момента | напорен водопровод | от ПС Щъркелите до напорен резервоар през местност "Щъркелите" и покрай път Хасково-Мин.Бани | стоманени тръби | 4270 |  | ф.273 |  |  | 3221.43
82 | 2 | 204 | 2403 | ВЪНШЕН ВОД МИН БАНИ | 011084 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от ПС 1 Връх Мечковец до напорен резервоар | напорен водопровод | от ПС 1Връх Мечковец до напорен резервоар през местност "Банска чука" и местност "Вълканово" | стоманени тръби | 80 |  | ф.219 |  | 0
83 | 2 | 204 | 2404 | ВЪНШЕН ВОД МИН БАНИ | 011084 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от ПС 1 Връх Мечковец до напорен резервоар | напорен водопровод | от ПС 1Връх Мечковец до напорен резервоар през местност "Банска чука" и местност "Вълканово" | стоманени тръби | 605 |  | ф.219 |  | 192.96
84 | 2 | 204 | 2454 | ВЪНШЕН ВОД С МИН БАНИ | 010285 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец | напорен водопровод | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец през местност "Чуките", "Таушан тепе" и "Вълканово" | стоманени тръби | 2577 |  | ф.377 |  | 8815.93
85 | 2 | 204 | 2455 | ВЪНШЕН ВОД С МИН БАНИ | 010285 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец | напорен водопровод | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец през местност "Чуките", "Таушан тепе" и "Вълканово" | стоманени тръби | 1983 |  | ф.377 |  | 11527.17
86 | 2 | 204 | 2456 | ВЪНШЕН ВОД С МИН БАНИ | 010285 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец | напорен водопровод | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец през местност "Чуките", "Таушан тепе" и "Вълканово" | стоманени тръби | 1800 |  | ф.377 |  | 5101.52
87 | 2 | 204 | 2457 | ВЪНШЕН ВОД С МИН БАНИ | 010285 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от ПС Щъркелите до напорен резервоар - не се използва в момента | напорен водопровод | от ПС Щъркелите до напорен резервоар през местност "Щъркелите" и покрай път Хасково-Мин.Бани | стоманени тръби | 2200 |  | ф.273 |  |  | 1759.91
88 | 2 | 204 | 2472 | ВЪНШ ВОДОПРОВОД | 011288 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец | напорен водопровод | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец през местност "Чуките", "Таушан тепе" и "Вълканово" | стоманени тръби | 2000 |  | ф.377 |  | 16242.91
89 | 2 | 204 | 2480 | НАП ВОДОПРОВОД | 010293 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец | напорен водопровод | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец през местност "Чуките", "Таушан тепе" и "Вълканово" | стоманени тръби | 1000 |  | ф.377 |  | 6976.83
90 | 2 | 204 | 2481 | ГРАВИТ ВОДОПР СТОМ ТР Ф27 | 010293 | 48297 | МИН.БАНИ | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец | напорен водопровод | подава вода от ПС Горски извор до ПС 1Връх Мечковец през местност "Чуките", "Таушан тепе" и "Вълканово" | стоманени тръби | 1000 |  | ф.377 |  | 2084.68
91 | 2 | 204 | 2579 | ВЪТРЕШ ВОД МИН БАНИ | 011155 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва вътрешната ВМ с.Мин. Бани | вътрешен водопровод | 27,1,2; 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36; 26,27,29,36; 25,2,3; 21,3,6; 20,6,7; | етернит | 1200 |  | ф.60 |  |  | 299.6
92 | 2 | 204 | 2580 | ВЪТРЕШ ВОД МИН БАНИ | 010677 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва вътрешната ВМ с.Мин. Бани | вътрешен водопровод | 18,18а; 18,7,8; 16,8,9; 10,9; 56,82; 80,81; 72,75,75а,77,78; 57,58,71,65; 65,60; 163,108,108,116; 108,109; 95,78; 142,141; | етернит | 2499 |  | ф.60 |  |  | 81.98
93 | 2 | 204 | 2581 | ВЪТРЕШ ВОД МИН БАНИ | 010764 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва вътрешната ВМ с.Мин. Бани | вътрешен водопровод | 119,120,129; 139,126; 138,140,141; 140,126; 137,143; 143,142; 116,116а; 137,129; 116а,116б; 116а,137; 134,136,144,143; 116б,148; 94,119; 93,90,90а; 93,120; 90а,90б; 84,90; 85,84; 81,82; 82,84; | етернит | 1486 |  | ф.60 |  |  | 329.84
94 | 2 | 204 | 2582 | ВЪТРЕШ ВОД МИН БАНИ | 010965 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва вътрешната ВМ с.Мин. Бани | вътрешен водопровод | 24,36,44; | етернит | 292 |  | ф.125 |  |  | 467.73
95 | 2 | 204 | 2643 | ВЪТРЕШЕН ВОД МИН БАНИ | 011283 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва вътрешната ВМ с.Мин. Бани | вътрешен водопровод | 44,72,71,99,96,94; | етернит | 720 |  | ф.125 |  |  | 6968.4
96 | 2 | 204 | 2644 | ВЪТРЕШЕН ВОД МИН БАНИ | 011283 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва вътрешната ВМ с.Мин. Бани | вътрешен водопровод | 27,26,25,24; | етернит | 250 |  | ф.150 |  |  | 4399.98
97 | 2 | 204 | 2645 | ВЪТРЕШЕН ВОД МИН БАНИ | 011283 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва вътрешната ВМ с.Мин. Бани | вътрешен водопровод | 94,93,85,81,57; 23,20,18; 110,118,116,137,134,146; 118,119,129; | етернит | 1888 |  | ф.100 |  |  | 5156.82
98 | 2 | 204 | 2675 | ВЪТР ВОДОПРОВОД МАНЕСМ Ф1 | 011289 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва вътрешната ВМ с.Мин. Бани | вътрешен водопровод | 57,56; 18,16,10,53,56; | етернит | 1100 |  | ф.80 | протокол/30.11.89, х-ка |  | 376.81
99 | 2 | 204 | 2693 | ВОД.PVC90-L=160-МИН.БАНИ | 19.12.1996 | 48297 | Д.БОТЕВО | обслужва вътрешната ВМ с.Мин. Бани | вътрешен водопровод | 129,137; 134,116б; 146,149; 146,148,149; | етернит | 1028 |  | ф.80 | протокол обр.16/02.12.1996;акт; х-ка/18.12.1996 |  | 578.34
100 | 2 | 204 | 651 | КАПТАЖ СИРАКОВО | 010654 | 66634 | СИРАКОВО | водовземно съоръжение и подава вода за черпателни резервоари на ПС Сираково и ПС Спахиево | каптаж със събирателна шахта | в охр. Зона на ПС Сираково | [6 empty] | 34.03
101 | 2 | 204 | 1577 | РЕЗЕРВУАРИ СИРАКОВО | 011281 | 66634 | СИРАКОВО | напорен резервоар и подава вода на хр.водопровод за с.Сираково | резервоар | извън регулация на с.Сираково в местност "Хасара" | правоъгълен бетонов | К-200М3 |  |  |  |  | 401.63
102 | 2 | 204 | 2392 | ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД | 010581 | 66634 | СИРАКОВО | нап.водопровод, подава вода от ПС Сираково до НР; Хран.водопровод, подава вода от НР до Вътр.ВМ на с.Сираково; Хран.водопровод, подава вода от с.Г.Сираково до с.Долно Сираково | напорен водопровод; хранителен водопровод | от ПС Сираково до НР; от НР до Вътр.ВМ на с.Сираково; от с.Г.Сираково до с.Долно Сираково през местност "Хасара" | етернит | 320м., 420м., 875м. |  | Ф80, Ф150,Ф80 |  |  | 181.03
103 | 2 | 204 | 2617 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД | 010684 | 66634 | СИРАКОВО | обсл.СВО на с.Сираково | вътр.водопровод | 105-104, 104-103, 103-80 | етернит | 211м. |  | Ф125 |  |  | 315.59
104 | 2 | 204 | 2618 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД | 011181 | 66634 | СИРАКОВО | обсл.СВО на с.Сираково | вътр.водопровод | 80-81, 81-83, 83-84, 84-85, 85-86, 86-94, 80-79, 79-78, 78-77, 77-75, 75-77, 74-73, 73-76, 76-70, 70-71, 71-72, 72-6. 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1, 94-93, 93-91 | етернит | 1181м. |  | Ф100 |  |  | 1354.32
105 | 2 | 204 | 2691 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД | 19.12.1996 | 66634 | КОЗЛЕЦ | обсл.СВО на с.Сираково | вътр.водопровод | 105-106, 106-101, 101-103, 103-102, 86-99, 99-98, 98-97, 94-95, 95-96, 105-108, 108-109, 104-110-109, 109-112, 112-114, 114-115, 115-116, 116-117, 1117-4, 77-111, 111-110, 75-114, 117-117а, 117а-119, 114а-114б, 6-7, 70-69, 69-13, 13-12, 12-11, 11-10, 10-9, 9-8, 8-7, 73-66, 66-67, 67-68, 68-69, 66-65, 65-64-63, 63-20, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19-20, 77-73, 73-59, 59-60, 60-61, 61-62, 56-33, 33-32. 32-31, 31-30, 30-29, 29-28, 28-27. 27-26, 26-21, 21-20, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 33-34, 34-35, 35-36, 36-36а, 50-50а, 59-58, 58-57, 57-56, 56-55, 55-54, 54-53, 53-52, 52-50, 50-49, 49-48, 82-57, 83-55, 84-53, 86-87, 87-49, 94-88а, 88а-87, 94-88, 88-17, 17-42, 91-90, 90-45, 45-44, 91-92, 90-89, 89-88, 45-46, 46-17, 44-43, 43-42, 42-37, 37-36, 39-86, 86-40, 40-41, 86-87, 87-88, 18-17, 38-37, 124-123, 123-137, 137-148, 148-156, 156-158, 158-167, 167-177, 177-184, 123-122, 122-191, 191-121, 121-120, 122-196, 196-138, 138-147, 147-157, 191-143, 143-142, 142-141, 141-140, 140-199-144, 144-145, 145-159а, 159а-159, 159-159б, 159б-160, 160-181, 137-138, 138-192, 192-199, 148-147, 147-146, 146-144, 156-157, 157-158, 158-151, 151-169, 169-159, 146-158, 158-161, 161-180, 161-160, 163-162, 162-182, 182-181, 167-166, 166-165, 165-163, 163-164, 164-157, 177-178, 178-198, 198-179, 179-189, 189-162, 190-189, 184-190, 190-183, 183-182, 184-175, 175-174, 174-173, 173-172, 172-152, 177-176, 168-170, 170-171, 171-172, 156-155, 155-153, 153-152, 148-149, 149-150, 150-151, 137-136, 136-135, 135-134, 124-125, 125-126, 126-127, 127-128-129, 129-129а, 136-194, 194-125, 135-193, 193-127, 129-131, 131-132, 132-139, 139-134, 134-151, 151-152, 135-150, 150-153, 153-171, 171-174, 149-155, 155-170, 170-176, 176-175 | етернит | 14902м. |  | Ф80 | протокол обр.16/02.12.1996;акт;х-ка /18.12.96 |  | 228.07
106 | 2 | 204 | 650 | КАПТАЖ СПАХИЕВО | 010758 | 68237 | СПАХИЕВО | водовземно съоръжение и подава вода за ул.чешма в с.Спахиево | каптаж | извън регулация на с.Спахиево в местност "Герена" по пътя за с.Караманци | речни камъни и чакъл | [5 empty] | 0.32
107 | 2 | 204 | 1600 | РЕЗЕРВУАРИ СПАХИЕВО | 011286 | 68237 | СПАХИЕВО | черпателен резервоар и обсл. ПС Спахиево | резервоар | в охр.зона на ПС Сираково в с.Сираково на 150м. от кметството | бетон | R-50М3 |  |  | характеристика/22.01.86 |  | 163.97
108 | 2 | 204 | 1601 | РЕЗЕРВУАРИ СПАХИЕВО | 011286 | 68237 | СПАХИЕВО | напорен резервоар и обсл.хранителния водопровод за с.Спахиево и получава вода от ПС Спахиево | резервоар | извън регулация на с.Спахиево в местност "Хасара" | бетон | R-60М3 |  |  | характеристика/22.01.86 |  | 228.02
109 | 2 | 204 | 2453 | ВЪНШЕН ВОД С СПАХИЕВО | 011186 | 68237 | СПАХИЕВО | напорен водопровод и подава вода от ПС Сираково до напорен резервоар - стомана ф.89 1626м.; хранителен водопровод - от напорен резервоар до с.Спахиево - етернит ф.80 ; 940 м.; напорен водопровод от РШ до напорен резервоар - стомана ф.108 3500м. | външен водопровод | от ПС Сираково до напорен резервоар, от напорен резервоар до с.Спахиево - през местност "Хасара", от РШ до напорен резервоар- по пътя от с.Г.Брястово, с.Д.Брястово до с.Спахиево, през местност "Узун курия" | стомана и етернит | 6066 |  | ф.80, 89,108 | характеристика/22.01.86 |  | 3147.37
110 | 2 | 204 | 2650 | ВЪТРЕШЕН ВОД СПАХИЕВО | 011286 | 68237 | ГАРВАНОВО | захранва вътрешната ВМ с.Спахиево | вътрешен водопровод | 20,17,14,34,1,9,76,72,73; 20,22,31,36; 22,80; 31,32; 17,57; 17,32,36,36а; 14,57,61,61а; 57,11; 14,49,42,36; 49,3; 42,44; 34,11,10,61а,76; 10,61; 34,3,6,87; 1,7а,8; 7а,6;,9,10; 9,8,72; | етернит | 4338 |  | ф.80 | характеристика/22.01.86 |  | 3835.58
111 | 2 | 204 | 681 | УДАРОУБИВ ШАХ БОЯН БОТЕВО | 010587 | 05983 | БОЯН БОТЕВО | за монтаж на удароубивател | шахта | в охр.зона на ПС Караманци местност "Олу дере" | бетон | [5 empty] | 38.96
112 | 2 | 204 | 1606 | РЕЗЕРВУАРИ БОЯН БОТЕВО | 011087 | 05983 | БОЯН БОТЕВО | напорен резервоар и обслужва хранителния водопровод за с.Боян Ботево и помпения агрегат за с.Винево | резервоар | извън регулация на с.Ангел войвода и с.Боян Ботево в местност "Инжерлик" | правоъгълен бетонов | R-150М3 |  |  |  |  | 485.91
113 | 2 | 204 | 12055 | КАБЕЛНА НН ПС БОЯН БОТЕВО | 010487 | 05983 | БОЯН БОТЕВО | обслужва ел.таблото на ПС Боян ботево- кабел ниско напрежение | кабел | извън регулация на с.Ангел войвода и с.Боян Ботево в местност "Инжерлик" | мед | [5 empty] | 156.57
114 | 2 | 204 | 2467 | ВЪНШЕН ВОД С Б БОТЕВО | 010287 | 05983 | БОЯН БОТЕВО | водоснабдяване | хранителен водопровод | от напорен резервоар до вътрешната ВМ с.Боян Ботево през местност "Инжерлик" | етернит | 150 |  | ф.80 | прот.16/8.12.97/ х-ка |  | 304.27
115 | 2 | 204 | 2468 | ВЪНШЕН ВОД С Б БОТЕВО | 010287 | 05983 | БОЯН БОТЕВО | водоснабдяване | хранителен водопровод | от напорен резервоар до вътрешната ВМ с.Боян Ботево през местност "Инжерлик" | етернит | 161 |  | ф.80 | прот.16/8.12.97/ х-ка |  | 726.12
116 | 2 | 204 | 2668 | РЕКОНСТР ВОД.ВЪТР.Б.БОТЕВО | 010187 | 05983 | БОЯН БОТЕВО | вътрешна водопроводна мрежа с.Боян Ботево | вътрешен водопровод | 51a,50; 50,58; 58,54; 54,52; 52,25; 25,28; 28,35; 35,30; 30,13; 13,9; 9,3; 3,2; 2,1; 50,47; 47;17; 17,19; 19,6; 6,5; 5,4; 4,3; | етернит | 2400м. |  | ф.80 | прот.16/21.12.87/х-ка |  | 1692.36
117 | 2 | 204 | 2672 | РЕКОНСТР ВОД Б.БОТЕВО | 010187 | 05983 | БОЯН БОТЕВО | вътрешна водопроводна мрежа с.Боян Ботево | вътрешен водопровод | 50a,19,58,66a; 58,58a; 58a,30; 54,30; 46,44; 44,39; 44,43; 44,25; 25,22; 22,13; 28,38; 35,33; 33,31a; | етернит | 1600м. |  | ф.80 | прот.16/21.12.87/х-ка |  | 160.56
118 | 2 | 204 | 2673 | ВОДОПРОВОД АЦ ТРЪБИ Ф80ММ | 010788 | 05983 | КАРАМАНЦИ | вътрешна водопроводна мрежа с.Боян Ботево | вътрешен водопровод | 30a,31a; 30a,б1; б1,а; 2,1; 47,46; 17,32; 32,22; 32,25; 19,19а,61; 6,7; 7,9; 7 | етернит | 1622м. |  | ф.80 | прот.от 14.06.1988/х-ка |  | 1857.47
119 | 2 | 204 | 661 | КАПТАЖ КАРАМАНЦИ | 010658 | 36325 | КАРАМАНЦИ | не се използва в момента | каптаж | в регулация на с.Караманци в Казълбашката махала | перфорирани тръби | [5 empty] | 11.91
120 | 2 | 204 | 662 | КАПТАЖ КАРАМАНЦИ | 010658 | 36325 | КАРАМАНЦИ | не се използва в момента | каптаж | извън регулация на с.Караманци над Казълбашката махала | перфорирани тръби | [5 empty] | 11.91
121 | 2 | 204 | 663 | КАПТАЖ С ДРЕНАЖ КАРАМАНЦИ | 011283 | 36325 | КАРАМАНЦИ | подава вода в шахт.кл. на ПС Караманци | дренаж | в охр.зона на ПС Караманци | перфорирани тръби |  |  |  | х-ка/24.12.82 |  | 322.67
122 | 2 | 204 | 664 | ШАХТЕН КЛ КАРАМАНЦИ | 011283 | 36325 | КАРАМАНЦИ | обслужва помпените агрегати монтирани в ПС Караманци | шахтен кладенец | до ПС Караманци в местност "Олу дере" | бетонни гривни |  |  |  | х-ка/24.12.82 |  | 0
123 | 2 | 204 | 1552 | РЕЗЕРВОАРИ КАРАМАНЦИ | 011183 | 36325 | КАРАМАНЦИ | напорен резервоар и обслужва хранителния водопровод за с.Караманци | резервоар | извън регулация на с.Караманци в местност "Гайрак" | правоъгълен бетонов | К-200М3 |  |  | х-ка/24.12.82 |  | 483.57
124 | 2 | 204 | 1553 | РЕЗЕРВОАРИ КАРАМАНЦИ | 010758 | 36325 | КАРАМАНЦИ | не се използва в момента | резервоар | в регулация на с.Караманци в Казълбашката махала | бетон | К-10М3 |  |  |  |  | 19.01
125 | 2 | 204 | 1617 | ДРЕНАЖ | 011283 | 36325 | КАРАМАНЦИ | подава вода в шахт.кл. на ПС Караманци | дренаж | до ПС Караманци в местност "Олу дере" | перфорирани тръби | [5 empty] | 25.12
126 | 2 | 204 | 2407 | ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД | 010684 | 36325 | КАРАМАНЦИ | напорен водопровод, подава вода от ПС Караманци до НР | напорен водопровод | от ПС Караманци до НР през местност "Олу дере" и местност "Гайрак" | етернит | 2100м. |  | Ф125 | х-ка/24.12.82 |  | 4955.2
127 | 2 | 204 | 2408 | ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД | 011058 | 36325 | КАРАМАНЦИ | напорен водопровод, подава вода от НР до с.Караманци | напорен водопровод | от НР до с.Караманци през местност "Гайрак" | етернит | 400м. |  | Ф150 | х-ка/24.12.82 |  | 349.07
128 | 2 | 204 | 2485 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД | 011083 | 36325 | КАРАМАНЦИ | обсл.СВО на с.Караманци | вътр.водопровод | 1-5, 5-5а, 5а-6, 6-32, 32-30-29-21, 21-7, 7-29, 1-2, 2-3, 3-4,; 1-7, 7-2, 7-8, 8-9, 8-10, 10-11,; 5а-45, 45-107, 107-9, 9-17, 17-18, 17-19, 19-20, 20-21, 21-5 | етернит | 1278м., 777м., 1174м. |  | Ф150, Ф125, Ф100 |  |  | 113.97
129 | 2 | 204 | 2623 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД | 011058 | 36325 | КАРАМАНЦИ | обсл.СВО на с.Караманци | вътр.водопровод | 5-16, 16-19, 19-19а, 19а-65, 19а-71, 71-49, 49-50, 71-74, 49-49а, 49-69, 16-46, 46-67, 19-51, 51-50, 50-54, 6-46, 46-50, 50-4, 51-53, 32-76, 76-4, 76-21, 7-54 | етернит | 2411м. |  | Ф80 |  |  | 292.13
130 | 2 | 204 | 2624 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД | 011058 | 36325 | ЕЛЕНА | обсл.СВО на с.Караманци | вътр.водопровод | 49-11, 11-28, 6-13, 13-8, 13-11, 11-16, 9-13, 13-11, 8-8а, 8а-10, 6а-8, 8-10, 21-6, 6-13, 6-20, 10-8, 6-6а, 19-19а, 16-19, 7-9, 9-6, 9-10 | етернит | 2807м. |  | Ф60 |  |  | 58.55
131 | 2 | 204 | 627 | КАПТАЖ СУСАМ | 010943 | 70250 | СУСАМ | водоснабдяване на ниска зона на с.Сусам | събирателна шахта | до регулация на с.Сусам по пътя с.Сусам - с.Светлина в местност "Старата чешма" | стоманобетон | 9 м2 |  |  | акт№2229/01.06.2000г. |  | 11.87
132 | 2 | 204 | 628 | ШАХТ КЛ СУСАМ | 010864 | 70250 | СУСАМ | водоснабдяване с.Сусам | сграда | намира се в охр.зона на ПС Сусам местност "Бахчата" | стоманобетон | 9 м2 |  |  | акт№2222/31.05.2000 |  | 29.65
133 | 2 | 204 | 629 | ШАХТ КЛ СУСАМ | 010864 | 70250 | СУСАМ | водоснабдяване с.Сусам | сграда | намира се в охр.зона на ПС Сусам местност "Бахчата" | стоманобетон | 9 м2 |  |  | акт№2222/31.05.2000 |  | 29.65
134 | 2 | 204 | 630 | ШАХТЕН КЛ СУСАМ | 010864 | 70250 | СУСАМ | водоснабдяване с.Сусам | сграда | намира се в охр.зона на ПС Сусам местност "Бахчата" | стоманобетон | 9 м2 |  |  | акт№2222/31.05.2000 |  | 61.75
135 | 2 | 204 | 1579 | РЕЗЕРВОАРИ СУСАМ | 010760 | 70250 | СУСАМ | напорен резервоар и обсл.хранителен водопровод за с.Сусам | водоем | извън регулация на с.Сусам в местност "Таушан тепе" | правоъгълен бетонов | К-120М3 |  |  |  |  | 242.54
136 | 2 | 204 | 1580 | РЕЗЕРВОАРИ СУСАМ | 010943 | 70250 | СУСАМ | напорен резервоар и обсл.вътрешната ВМ на ниска зона на с.Сусам | водоем | в регулация на с.Сусам | правоъгълен бетонов | К-50М3 |  |  |  |  | 26.23
137 | 2 | 204 | 2383 | ВЪНШЕН ВОД С СУСАМ | 011066 | 70250 | СУСАМ | подава вода от ПС Сусам до напорен резервоар | напорен водопровод | от ПС Сусам до напорен резервоар през местност "Бахчата " и местност "Таушан тепе" | етернит | 2130 |  | ф.125 |  |  | 154.52
138 | 2 | 204 | 2384 | ВЪНШЕН ВОД С СУСАМ | 010666 | 70250 | СУСАМ | подава вода от напорен резервоар до вътрешната ВМ с.Сусам | хранителен водопровод | от напорен резервоар до вътрешната ВМ с.Сусам през местност "Таушан тепе" | стомана | 1510 |  | ф.108 |  |  | 31.58
139 | 2 | 204 | 2490 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД | 011286 | 70250 | СУСАМ | обслужва вътрешната ВМ с.Сусам | вътрешен водопровод | 67,53; 53,58; 58,42; 42,43а; | етернит | 366 |  | ф.80 |  |  | 545.36
140 | 2 | 204 | 2570 | ВЪТРЕШ ВОД СУСАМ | 011266 | 70250 | СУСАМ | обслужва вътрешната ВМ с.Сусам | вътрешен водопровод | 293,294; 294,310; 310,309; 309,366; 366,372; 372,379; 379,378; | етернит | 685 |  | ф.80 |  |  | 730.97
141 | 2 | 204 | 2571 | ВЪТРЕШ ВОД СУСАМ | 010860 | 70250 | СУСАМ | обслужва вътрешната ВМ с.Сусам | вътрешен водопровод | 22,21; 21,19; 19,14; 14,13; 13,11; 11,8; 178,328; 328,329; 329,351; 351,350; 350,363; 294,296; 296,297; 297,298; 310,364; 364,365;366,367; 372,306; 372,375; 139,138; 141,142; 110,72; 112,105; 67,49; 41,43а; 287,269; 239,238,232; 178,179,331; | етернит | 2715 |  | ф.80 |  |  | 85.32
142 | 2 | 204 | 2572 | ВЪТРЕШ ВОД СУСАМ | 010860 | 70250 | СУСАМ | обслужва вътрешната ВМ с.Сусам | вътрешен водопровод | 172,150; 150,139; 139,141; 141,115; 115,113; 113,110; 110,111; 111,70; 70,69; 69,67; 287,272,272,270а;270а,239; 239,240; 240,240а; 240а,240б; 240б,220; 220,217; 217,207; 207,22; 171,175,176,177,178; | етернит | 1636 |  | ф.100 |  |  | 130.13
143 | 2 | 204 | 2573 | ВЪТРЕШ ВОД СУСАМ | 010866 | 70250 | СУСАМ | обслужва вътрешната ВМ с.Сусам | вътрешен водопровод | 293,291,290,286,279,283,159,155,172; | етернит | 660 |  | ф.125 |  |  | 175.57
144 | 2 | 204 | 2646 | ВЪТРЕШЕН ВОД СУСАМ | 010866 | 70250 | СУСАМ | обслужва вътрешната ВМ с.Сусам | вътрешен водопровод | 43А,43,29; 378,377; 377,378; 8,7,6; 6,1,1А; 365,368,367; 365,366; 309,307; 367,369; 369,376; 367,373; 371,370; 307,304; 375,376,377; 375,378; 379,304; 304,311; 379,380,381,383; 380,312; 380,382; 381,313; 378,383; 291,302,298,363; 290,189,289,301,305,303,311,313; 302,314,313; 286,289; 283,316,315,314; 155,167,166,177; 165,166,232,322,326; 155,153,151; 153,129; 171,168; 148,147,146; 148,184а; 149,130,131; 138,131,121; 131,117; 142,144,186; 91,186; 91,89,78; 141,116,117,106; 72,73,74,73,75; 72,71,70; 74,77; 105,101,96,34; 103,69; 66,75,77а,78; 64,57,64,63,62; 49,36,35,32,31; 52,53; 38,39,40; 39,32; 45,59,61; 42,61; 41,40,31; 43а,43,29; 43а,27а,27,28,29; 43а,30,29; 278,276; 269,268,267,266,232; 269,270; 272,273,276,247; 274,250; 270а,270,262; 240,250,248,247,245; 250,240а; 232,233,234,235,237,231; 232,231,221,219; 240а,245,244; 240,243,224а; 220,224а; 224а,212; 225,213; 218,223,206; 217,214,212,208; 207,208; 207,206; 22,23,25; 20,25,18; 19,18,16,15; 14,15,12; 13,12; 11,10,9; 8,9,7,3,1а; 6,7; 175,184,181,185,143; 184,183,184а,185; 176,179; 177,324; 331,332,335,355,354; 179,180,181; 339,337,336,335а,334,335; 331,330,352,354; 332,353; 327,326,328,323,327,346; 329,330; 351,352,354,363; | етернит | 17913 |  | ф.60 |  |  | 4.23
145 | 2 | 204 | 20734 | РЕК.ВЪТР.ВОД.МРЕЖА С.СУСАМ | 31.12.2005 | 70250 | СТАМБОЛОВО | няма намерен такъв актив към днешна дата | [8 empty] | 751.58
146 | 2 | 204 | 656 | КАПТАЖ ВИНЕВО | 011283 | 11106 | ВИНЕВО | водовземно съоръжение и подава вода за напорен резервоар с.Винево | каптаж | извън регулация на с.Винево в местност "Буйлудлу" | речен камък и чакъл | [5 empty] | 58.09
147 | 2 | 204 | 657 | КАПТАЖ ВИНЕВО | 011283 | 11106 | ВИНЕВО | водовземно съоръжение и подава вода за напорен резервоар с.Винево | каптаж | извън регулация на с.Винево в местност "Буйлудлу" | речен камък и чакъл | [5 empty] | 58.09
148 | 2 | 204 | 746 | ДРЕНАЖPVCФ90-ВИНЕВО | 18.12.1996 | 11106 | ВИНЕВО | подава вода до каптажите, допълнително водоснабдяване | дренаж, тръби | извън регулация на с.Винево в местност "Буйлудлу" | пвц | 36м. |  | ф.90 | прот.16/04.12.1996;акт |  | 211.96
149 | 2 | 204 | 747 | ДРЕНАЖPVC90-ВИНЕВО | 18.12.1996 | 11106 | ВИНЕВО | подава вода до каптажите, допълнително водоснабдяване | дренаж, тръби | извън регулация на с.Винево в местност "Буйлудлу" | пвц | 36м. |  | ф.90 | прот.16/04.12.1996;акт |  | 211.96
150 | 2 | 204 | 1556 | РЕЗЕРВУАРИ ВИНЕВО | 011176 | 11106 | ВИНЕВО | напорен резервоар и обсл.хранителен водопровод за с.Винево | водоем | извън регулация на с.Винево в местност "Балъкянъ" | правоъгълен бетонов | К-50М3 |  |  |  |  | 140.04
151 | 2 | 204 | 2426 | ВЪНШЕН ВОД С ВИНЕВО | 010960 | 11106 | ВИНЕВО | напорен водопровод и подава вода от напорен резервоар Боян ботево до напорен резервоар Винево | външен водопровод | от напорен резервоар Боян Ботево до напорен резервоар Винево през местност "Инджерлик" и местност "Балъкянъ" | ПЕВП | 3380 |  | ф.75 |  |  | 290.93
152 | 2 | 204 | 2620 | ВЪТРЕШ ВОД ВИНЕВО | 011076 | 11106 | ВИНЕВО | захранва вътрешната ВМ с.Винево | вътрешен водопровод | 35,47,33,32,31; 21,21а,10,9,6; 21а,44,45,46; 10,13; 9,24; 9,50,51,51а,51б; 25,6,6а,6б; | етернит | 1500 |  | ф.80 |  |  | 631.68
153 | 2 | 204 | 2641 | ВЪТРЕШЕН ВОД ВИНЕВО | 010680 | 11106 | ВИНЕВО | захранва вътрешната ВМ с.Винево | вътрешен водопровод | 38,39; | етернит | 67 |  | ф.60 |  |  | 2.21
154 | 2 | 204 | 2642 | ВЪТРЕШЕН ВОД ВИНЕВО | 010680 | 11106 | КОЛЕЦ | захранва вътрешната ВМ с.Винево | вътрешен водопровод | 33,32,31,30,29,20,21,22,23,24,26; 31,38,42,41,45,40; 38,37,40; | етернит | 809 |  | ф.80 |  |  | 805.3
155 | 2 | 204 | 660 | КАПТАЖ КОЛЕЦ | 010560 | 38042 | КОЛЕЦ | водовземно съоръжение и подава вода за напорен резервоар с.Колец | каптаж | извън регулация на с.Колец в местност "Инкая" | речен камък и чакъл | [5 empty] | 8.63
156 | 2 | 204 | 1623 | ВОДОЕМ R=100М3 | 011077 | 38042 | КОЛЕЦ | напорен резервоар и обсл.хранителен водопровод за с.Колец | водоем | извън регулация на с.Колец в местност "Инкая" | правоъгълен бетонов | 100 м3 |  |  |  |  | 196.04
157 | 2 | 204 | 2427 | ВЪНШЕН ВОД С КОЛЕЦ | 011060 | 38042 | КОЛЕЦ | хранителен водопровод и подава вода от каптаж до напорен резервоар, напорен водопровод от напорен резервоар до с.Колец, и гравитачен водопровод от напорен резервоар Спахиево до напорен резервоар с.Колец | външен водопровод | от каптаж до напорен резервоар, от напорен резервоар до с.Колец през местност "Инкая" и от напорен резервоар Спахиево до напорен резервоар с.Колец | ПЕВП | 3976 |  | ф.50, ф.90 |  |  | 64.82
158 | 2 | 204 | 2594 | ВЪТРЕШ ВОД КОЗЛЕЦ | 011260 | 38042 | АЛЕКСАНДРОВО | захранва вътрешната ВМ с.Колец | вътрешен водопровод | 9,70,8,6,7,30,29,57,27,26,59; 6,5,4,35,63,33,32,45,46,59,50,52,58; 8,10,11,12; 4,3,64,2,1; 35,36,1; 36,37,38,39,40,41; 45,44,43,41; 43,47,42,62,48,49,65,68,50; 7,12,13,60,14,15,67,16,23,24; 16,69,17,18,19; 18,20,21,22; 30,31,56; 31,32; 29,28,27; 28,24,25,61,60; 57,56,55,54,50; | ПЕВП | 3912 |  | ф.90 |  |  | 12.46
159 | 2 | 204 | 682 | УДАРОУБИВ ШАХ АН ВОЙВОДА | 010587 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | за монтаж на удароубивател | шахта | до охр.зона на ПС А.Войвода в местност "Инжерлик" | бетон |  |  |  | протокол обр.16/08.12.1987 |  | 42.72
160 | 2 | 204 | 683 | ВОДОЕМНА ЯМА АН ВОЙВОДА | 010587 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | служи за поемане на излишната вода от преливната тръба на черп.резервоар | шахта | до охр.зона на ПС А.Войвода в местност "Инжерлик" | бетон |  |  |  | протокол обр.16/08.12.1987 |  | 26.79
161 | 2 | 204 | 1607 | РЕЗЕРВУАРИ АНГЕЛ ВОЙВОДА | 011087 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | напорен резервоар и обсл.хр.водопровод на с.А.Войвода | водоем | извън регулация на с.Ангел войвода в местност "Коджа тарлъ" | бетон | R-100М3 |  |  |  |  | 463.32
162 | 2 | 204 | 2462 | ВЪНШЕН ВИД С АН ВОЙВОДА | 010187 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | подава вода от ПС Караманци до ПС Ангел войвода | напорен водопровод | от ПС Караманци до ПС Ангел войводапрез местност "Инджерлик" | етернит | 3180 |  | ф.80 | протокол обр.16/08.12.1987 |  | 336.09
163 | 2 | 204 | 2463 | ВЪНШЕН ВИД С АН ВОЙВОДА | 010187 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | подава вода от ПС Караманци до ПС Ангел войвода | напорен водопровод | от ПС Караманци до ПС Ангел войводапрез местност "Инджерлик" | етернит | 1140 |  | ф.80 | протокол обр.16/08.12.1987 |  | 103.41
164 | 2 | 204 | 2464 | ВЪНШЕН ВИД С АН ВОЙВОДА | 010187 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | подава вода от ПС Ангел войвода до напорен водоем "Ангел войвода" | напорен водопровод | от ПС Ангел войвода до напорен водоем "Ангел войвода" през местност "Инжерлик" и местност "Коджа тарлъ" | стомана | 1270 |  | ф.89 | протокол обр.16/08.12.1987 |  | 124.66
165 | 2 | 204 | 2465 | ВЪНШЕН ВИД С АН ВОЙВОДА | 010187 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | подава вода от ПС Ангел войвода до напорен водоем "Ангел войвода" | напорен водопровод | от ПС Ангел войвода до напорен водоем "Ангел войвода" през местност "Инжерлик" и местност "Коджа тарлъ" | стомана | 890 |  | ф.89 | протокол обр.16/08.12.1987 |  | 43.56
166 | 2 | 204 | 2469 | ВЪНШЕН ВОД С АН ВОЙВОДА | 010187 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | няма намерен такъв актив към днешна дата | [8 empty] | 4.49
167 | 2 | 204 | 2669 | РЕКОНСТР ВОД ВЪТР.АН ВОЙВОДА | 010187 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | захранва вътрешната ВМ с.Ангел войвода | вътрешен водопровод | В1,В2,В3,В4,В6,В7,В12,17,15,10,9,8,С26,С25; | етернит | 1096 |  | ф.80 | протокол обр.16/21.12.87, х-ка |  | 446.98
168 | 2 | 204 | 2670 | РЕКОНСТР ВОД ВЪТР.АН ВОЙВОДА | 010187 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | захранва вътрешната ВМ с.Ангел войвода | вътрешен водопровод | В4,В10,В9,В8,В7; В10,В11,17,18,16,20; | етернит | 554 |  | ф.80 | протокол обр.16/21.12.87, х-ка |  | 230.92
169 | 2 | 204 | 2671 | РЕКОНСТР ВОД АН ВОЙВОДА | 010187 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | захранва вътрешната ВМ с.Ангел войвода | вътрешен водопровод | 15,14,13,14,14А; 20,11; 10,11,3; | етернит | 560 |  | ф.80 | протокол обр.16/21.12.87, х-ка |  | 0
170 | 2 | 204 | 2677 | ВЪТР ВОДОПРОВОД С АНГЕЛ В | 011289 | 00446 | АНГ.ВОЙВОДА | захранва вътрешната ВМ с.Ангел войвода | вътрешен водопровод | 11,6,4; 10,13,12,С26; 9,3,2,1; | етернит | 710 |  | ф.80 | прот./25.12.89,х-ка |  | 0
171 | 2 | 204 | 2692 | ВОД.PVC90-L=150-А.ВОЙВОДА | 19.12.1996 | 00446 | ПС 1 Връх Мечковец, Мин.Бани | захранва вътрешната ВМ с.Ангел войвода | вътрешен водопровод | 3,5,4,1а; 8,7,2; | етернит | 500 |  | ф.90 | протокол обр.16/02.12.1996;акт, |  | 368.73
172 | 2 | 204 | 584 | ШАХТИ СТОМ БЕЗ ДЪНО | 010781 | 70651 | СЪРНИЦА | за монтаж на 3 бр. спирателни кранове | стоманена шахта без дъно | монтирана до фурната на с.Сърница | стомана | [5 empty] | 22.82
173 | 2 | 204 | 1628 | ВОДОЕМ R=100М3 | 011088 | 70651 | СЪРНИЦА | напорен водоем и служи за захранване на хр.водопровод за с.Сърница | водоем | извън регулация на с.Сърница в местност "Църквата" | правоъгълен бетонов | 100 м3 |  |  |  |  | 282.66
174 | 2 | 204 | 2676 | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД | 011289 | 70651 | Г.БРЯСТОВО | обсл.СВО на с.Сърница | вътрешен водопровод | 84-82, 82-81, 81-78, 78-77, 77-76, 76-75, 75-71, 71-64, 64-65, 65-66, 66-68, 68-69, 69-110, 110-109, 109-108, 108-141, 141-106, 68-142, 142-57, 57-53, 53-52, 52-51, 51-50, 50-32, 32-31, 31-30, 30-29, 29-28, 28-25, 25-26, 26-27, 108-113, 113-115, 115-117, 117-118, 118-120, 120-130, 130-129, 129-132, 132-133, 133-134, 134-125, 125-127, 127-31, 75-282, 282-100, 100-186, 186-102, 102-106, 68а-70, 70-71, 71-72, 72-73, 64-63, 63-62, 62-54, 54-55, 55-49, 49-43, 62-61, 61-50, 50-59, 53-54, 55-57, 50-49, 49-48, 32-43, 43-44, 44-45, 45-46, 32-41, 41-40, 40-39, 25-24, 24-23, 23-22, 22-21, 21-20, 20-19, 19-18, 18-17, 17-16,16-11, 11-10, 10-9, 9-8, 8-7, 68-116, 116-115, 118-120, 120-121, 121-129, 129-125, 124-129, 129-130, 51-121, 132-136, 136-137, 1237-138, 138-139, 139-140, 140-31,; 53-119,129-172, 33-34, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38, 38-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-122 | стомана | 6144м., 723м. |  | Ф108, Ф89 | Прот./25.12.89,х-ка |  | 1007.91
175 | 2 | 204 | 1611 | ВОДОЕМ R=50М3 | 011090 | 06806 | Г.БРЯСТОВО | напорен водоем и обсл.хр.водопровод на с.Горно Брястово | водоем | извън регулация на с.Г.Брястово в местност "Гарваница" | бетон | 50 м3 |  |  | Констативен акт обр.17;протокол по чл.40 от НДПОС /10.03.90 |  | 326.78
176 | 2 | 204 | 2678 | ВЪТР.ВОДОПР.С.ГОРНО БРЯСТ | 011090 | 06806 | Г.БРЯСТОВО | захранва вътрешната ВМ с.Брястово | вътрешен водопровод | 80,79,76,73,1а,36,29,2,3; 80,81,62,63,60,59,46,47,47,50,54,51,86,56,90,3587,3; 2,СО; 29,28,42,а; 79,67,44,42; 46,44; 81,65,67; 63,65; 31,321,33; 35,100; 36,С; 73,17,78; 70,65,75; 76,66; 70,92,94; 131,СО; 27,87; 87,7; 47,20,35; 84,29а,26; 51,16; 50,20; 11,84; 54,56; 47,58,С; 58,37; 59,58; 60,83; 106,104,80; | стомана | 12118 |  | ф.75;90 | Констативен акт обр.17;протокол по чл.40 от НДПОС /10.03.89 |  | 803.64
177 | 2 | 204 | 2679 | НАП.ВОДОПР. | 011090 | 06806 | ЗОРНИЦА | подава вода от ВШ/ на напорен водопровод ПС1 Връх Мечковец до черпателен резервоар на ПС2 Връх Мечковец/ до напорен резервоар Г.Брястово и по хранителен водопровод до вътрешната ВМ с.Горно Брястово, от РШ с.Горно Брястово до напорен резервоар Спахиево и вътрешната ВМ с.Спахиево и до вътрешната ВМ с.Д.Брястово | напорен -хран. водопровод | подава вода от ВШ/ на напорен водопровод ПС1 Връх Мечковец до черпателен резервоар на ПС2 Връх Мечковец/ до напорен резервоар Г.Брястово и по хранителен водопровод до вътрешната ВМ с.Горно Брястово, от РШ с.Горно Брястово до напорен резервоар Спахиево и вътрешната ВМ с.Спахиево и до вътрешната ВМ с.Д.Брястово | пвц, стомана | 4392 |  | ф.90; ф.89; ф.110 | Констативен акт обр.17;протокол по чл.40 от НДПОС /10.03.89 | 42.57
178 | 2 | 204 | 12320 | Катодна станция | 26.05.2008 | 6420 | ГОРСКИ ИЗВОР | защитава металните водопроводи от корозия | катодна станция | в охр.зона на ПС Г.Извор | ел.съоръжение | [5 empty] | 3446.9
179 | 2 | 207 | 6248 | ЕМПЕС-Т-ЩЪРКЕЛИ | 30.11.2002 | 48297 | МИН.БАНИ | управлява ел.телфер | ЕМПЕС | в маш.зала на ПС Щъркелите | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
180 | 2 | 207 | 27958 | Регулатор налягане ф 125 | 30.11.2007 | 48297 | МИН.БАНИ | регулира налягането на водата във вътрешната ВМ на с.М.Бани | регулатор налягане | в РШ на с.М.Бани до чешма "Топла вода" | ВиК съоръжение | [5 empty] | 2460
181 | 2 | 207 | 27964 | Регулатор налягане ф 100 | 31.12.2007 | 48297 | МИН.БАНИ | регулира налягането на водата във вътрешната ВМ на с.М.Бани | регулатор налягане | в РШ на с.М.Бани до чешма "Топла вода" | ВиК съоръжение | [5 empty] | 909.76
182 | 2 | 207 | 22784 | ВОДОМЕР Ф 80 | 30.12.2004 | 68237 | СПАХИЕВО | измерва подаденото количество вода от ПС Спахиево | водомер | монтиран в машинната зала на ПС Спахиево на напорния водопровод | ВиК съоръжение |  |  | ф.80 |  |  | 35.52
183 | 2 | 207 | 6155 | ХЛОРАТОРИ | 01.11.1993 | 36325 | КАРАМАНЦИ | за дезинфекция на водата | хлораторно помещение | в ПС Караманци в местност "Олу дере" | бетонови корита | [5 empty] | 0
184 | 2 | 207 | 6210 | ЕЛЕКТРОМЕР ЛАНДИС | 20.12.2001 | 36325 | КАРАМАНЦИ | за измерване на изразходваната ел.енергия | електромер | в ел.таблото на Пс Караманци | ел.съоръжение | [5 empty] | 0
185 | 2 | 207 | 28074 | Редуцил винтил 3" | 31.12.2009 | 36325 | КАРАМАНЦИ | за удароубивател | редуцил винтил | монтиран в удароубивателната шахта на ПС Боян Ботево | ВиК съоръжение | [5 empty] | 648.04
186 | 2 | 207 | 22785 | ВОДОМЕР Ф 80 | 30.12.2004 | 06806 | Г.БРЯСТОВО | измерва подаденото количество вода от ПС1 Връх Мечковец в напорен резервоар Г.Брястово | водомер | монтиран в сухата камера на напорния резервоар | ВиК съоръжение | [5 empty] | 35.52
187 | 2 | 207 | 22786 | ВОДОМЕР Ф 80 | 30.12.2004 | 06806 | Г.БРЯСТОВО | измерва подаденото количество вода от ПС1 Връх Мечковец за с.Спахиево и с.Долно Брястово | водомер | монтиран в РШ до регулацията на с.Г.Брястово на пътя с.Г.Брястово - с.Д.Брястово | ВиК съоръжение | [5 empty] | 35.52
188 | 2 | 207 | 22861 | РЕГУЛАТОР НАЛЯГАНЕ 65/16 | 30.08.2005 | 06806 | Г.БРЯСТОВО | за регулиране на налягането на водата в напорния водопровод за с.Спахиево и вътрешната ВМ с.Долно Брястово | регулатор налягане | монтиран в РШ до регулацията на с.Г.Брястово на пътя с.Г.Брястово - с.Д.Брястово | ВиК съоръжение | [5 empty] | 154.6
189 | 2 | 207 | 27984 | Поплавков вентил ф 80 | 31.03.2008 | 06806 | Г.БРЯСТОВО | за регулиране нивото на водата в резервоара с.Горно Брястово | попл.винтил | в напорния резервоар на с.Горно Брястово в местност "Гарваница" | ВиК съоръжение | [5 empty] | 2469.95
190 | 2 | 207 | 6199 | ЕЛЕКТРОМЕР INDIGO | 20.11.2000 | 6420 | ГОРСКИ ИЗВОР | измерва изразходената ел.енергия | електромер | в ПС Г.Извор | ел.съоръжение |  |  |  |  | 0 | 0
191 | 2 | 207 | 22836 | УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР | 30.04.2005 | 6420 | Г. Извор | измерва подаденото количество вода от разпред.резервоар към ПС Г.Извор | ултразвуков разходомер | намира се на гравитачен водопровод в РШ до разпр.водоем "Караман тепе" | ел.съоръжение |  |  |  |  | 733.68
192 | 2 | 207 | 28119 | С-ма за у-е -АСУВ | 2011-12-31 | 6420 | ГОРСКИ ИЗВОР | С-ма за у-е | С-ма за у-е | Горски извор | ел.съоръжение |  |  |  |  | 3144.08
193 | 2 | 207 | 28120 | С-ма за у-е -АСУВ | 2011-12-31 | 48297 | МИН.БАНИ | С-ма за у-е | С-ма за у-е | МИН.БАНИ | ел.съоръжение |  |  |  |  | 3564
194 | 2 | 207 | 28121 | С-ма за у-е -АСУВ | 2011-12-31 | 48297 | МИН.БАНИ | С-ма за у-е | С-ма за у-е | МИН.БАНИ | ел.съоръжение |  |  |  |  | 3371.92
195 | 2 | 207 | 28122 | С-ма за у-е -АСУВ | 2011-12-31 | 72103 | ТАТАРЕВО | С-ма за у-е | С-ма за у-е | Татарево | ел.съоръжение | [5 empty] | 3371.92
196 | 2 | 207 | 28123 | С-ма за у-е -АСУВ | 2011-12-31 | 68237 | СПАХИЕВО | С-ма за у-е | С-ма за у-е | СПАХИЕВО | ел.съоръжение | [5 empty] | 3371.92
197 | 2 | 207 | 48297 | ПОМПА 25Е80 | 30.12.1983 | 48297 | МИН.БАНИ | обслужва напорния водопровод от ПС 1 Връх Мечковец до напорен водоем 1000 м3 за с.Мин.бани | помпа | в ПС 1 Връх Мечковец | ел.съоръжение | ПОМПА 25Е80 |  |  |  | 0
198 | 2 | 206 | 27146 | Охранително у-во | 29.02.2008 | 48297 | МИН.БАНИ | Охранително у-во | Охранително у-во | МИН.БАНИ | ел.съоръжение |  |  |  |  | 86.4
199 | 2 | 206 | 27149 | Охранително у-во | 29.02.2008 | 6420 | ГОРСКИ ИЗВОР | Охранително у-во | Охранително у-во | Горски извор | ел.съоръжение |  |  |  |  | 86.4
200 | 2 | 206 | 26062 | електронна защита | 26.05.2004 | 48297 | МИН.БАНИ-Шарапаните | електронна защита | електронна защита | МИН.БАНИ-Шарапаните | ел.съоръжение |  |  |  |  | 0
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 100151.76 | 138394.24
IІ. Задбалансови активи - ВиК системи и съоръжения
1 |  | 9902 | 40001 | КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА МРЪСНА ВОДА | 12/1995 | 153 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 42796
2 |  | 9902 | 40032 | КАНАЛ ДО СПОРТЕН КОМПЛЕКС | 12/1997 | 153 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 715
3 |  | 9902 | 40035 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 12/1997 | 153 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 723
4 |  | 9902 | 40033 | РАЗШИРЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 190006
5 |  | 9902 | 40039 | КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ.СВОБОДА | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 1234
7 |  | 9902 | 40050 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 7090
8 |  | 9902 | 40054 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 40468
9 |  | 9902 | 40056 | НАПОРЕН ВОДОПРОВОД | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 13481
10 |  | 9902 | 40057 | ВОДОПРОВОД | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 6412
11 |  | 9902 | 40066 | ТРЪБОПРОВОД | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 4655
12 |  | 9902 | 40068 | КАНАЛИЗАЦИЯ УЛИЦА СПОРТИСТ | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 2051
13 |  | 9902 | 40069 | КАНАЛ-Я НА КВ.ЯЗОВИРСКИ | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 32167
14 |  | 9902 | 40072 | КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ.ДПЕТРОВ | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 4808
15 |  | 9902 | 40073 | КАНАЛ-Я НА УЛ.КАРАДЖА | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 1087
16 |  | 9902 | 40080 | РАЗШИРЕНИЕ НА ВММ | 12/1997 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 2377
18 |  | 9902 | 40086 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 04/1991 | 72103 | С.ТАТАРЕВО | КМЕТСТВО ТАТАРЕВО | [8 empty] | 12867
20 |  | 9902 | 40112 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 04/1997 | 70250 | С.СУСАМ | КМЕТСТВО СУСАМ | [8 empty] | 7763
21 |  | 9902 | 40113 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 04/1997 | 70250 | С.СУСАМ | КМЕТСТВО СУСАМ | [8 empty] | 4578.7
22 |  | 9902 | 40117 | ВОДОПРОВОД | 04/1997 | 06803 | С.БРЯСТОВО | КМЕТСТВО БРЯСТОВО | [8 empty] | 3016
23 |  | 9902 | 40124 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 04/1997 | 06803 | С.БРЯСТОВО | КМЕТСТВО БРЯСТОВО | [8 empty] | 10633
24 |  | 9902 | 40128 | РАЗШИРЕНИЕ ВВМ | 04/1997 | 66634 | С.СИРАКОВО | КМЕТСТВО СИРАКОВО | [8 empty] | 3760
25 |  | 9902 | 40129 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 04/1997 | 66634 | С.СИРАКОВО | КМЕТСТВО СИРАКОВО | [8 empty] | 19461
27 |  | 9902 | 40135 | ВОДОХВАЩАНЕ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 04/1997 | 70651 | С.СЪРНИЦА | КМЕТСТВО СЪРНИЦА | [8 empty] | 33457
30 |  | 9902 | 40152 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 04/1997 | 38042 | С.КОЛЕЦ | КМЕТСТВО КОЛЕЦ | [8 empty] | 26218
32 |  | 9902 | 40154 | ВОДОПРОВОД | 04/1997 | 38042 | С.КОЛЕЦ | КМЕТСТВО КОЛЕЦ | [8 empty] | 1722.96
35 |  | 9902 | 40168 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 04/1997 | 38325 | С.КАРАМАНЦИ | КМЕТСТВО КАРАМАНЦИ | [8 empty] | 33470
37 |  | 9902 | 40172 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 04/1997 | 38325 | С.КАРАМАНЦИ | КМЕТСТВО КАРАМАНЦИ | [8 empty] | 5554
39 |  | 9902 | 40182 | ВОДОПРОВОД | 04/1997 | 05983 | С.БОЯН БОТЕВО | КМЕТСТВО БОЯН БОТЕВО | [8 empty] | 10962
40 |  | 9902 | 40183 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 04/1997 | 05983 | С.БОЯН БОТЕВО | КМЕТСТВО БОЯН БОТЕВО | [8 empty] | 14676.25
41 |  | 9902 | 40186 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 04/1997 | 05983 | С.БОЯН БОТЕВО | КМЕТСТВО БОЯН БОТЕВО | [8 empty] | 52175
42 |  | 9902 | 40190 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 04/1997 | 00446 | С.АНГЕЛ ВОЙВОДА | КМЕТСТВО АНГЕЛ ВОЙВОДА | [8 empty] | 2524
43 |  | 9902 | 40193 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 04/1997 | 00446 | С.АНГЕЛ ВОЙВОДА | КМЕТСТВО АНГЕЛ ВОЙВОДА | [8 empty] | 1662
44 |  | 9902 | 40194 | РАЗШИР.НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА | 04/1997 | 00446 | С.АНГЕЛ ВОЙВОДА | КМЕТСТВО АНГЕЛ ВОЙВОДА | [8 empty] | 6186
45 |  | 9902 | 40196 | ВОДОПРОВОД И ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 04/1997 | 11106 | С.ВИНЕВО | КМЕТСТВО ВИНЕВО | [8 empty] | 1682
46 |  | 9902 | 40203 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 04/1997 | 68237 | С.СПАХИЕВО | КМ.СПАХИЕВО | [8 empty] | 327.43
47 |  | 9902 | 40204 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 04/1997 | 68237 | С.СПАХИЕВО | КМ.СПАХИЕВО | [8 empty] | 578
49 |  | 9902 | 40207 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 04/1997 | 68237 | С.СПАХИЕВО | КМ.СПАХИЕВО | [8 empty] | 30086
50 |  | 9902 | 40220 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 04/1997 | 06803 | С.БРЯСТОВО | КМ.БРЯСТОВО | [8 empty] | 5956
51 |  | 9902 | 40224 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 12/2000 | 66634 | С.СИРАКОВО | КМ.СИРАКОВО | [8 empty] | 4890
52 |  | 9902 | 40231 | ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА | 12/2000 | 36325 | С.КАРАМАНЦИ | КМЕТСТВО КАРАМАНЦИ | [8 empty] | 5102
53 |  | 9902 | 40233 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 12/2000 | 11106 | С.ВИНЕВО | КМЕТСТВО ВИНЕВО | [8 empty] | 3000
55 |  | 9902 | 40264 | ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ | 12/2003 | 06803 | С.БРЯСТОВО | КМЕТСТВО БРЯСТОВО | [8 empty] | 4499.98
56 |  | 9902 | 90019 | КАНАЛИЗАЦИЯ БОЯН БОТЕВО | 10/2003 | 05983 | С.БОЯН БОТЕВО | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 332736.71
57 |  | 9902 | 90020 | КАНАЛИЗАЦИЯ КАРАМАНЦИ | 12/2003 | 36325 | С.КАРАМАНЦИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 1389796.38
58 |  | 9902 | 90022 | КАНАЛИЗАЦИЯ МИН.БАНИ | 07/2004 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 3630
59 |  | 9902 | 90023 | КАНАЛИЗАЦИЯ СУСАМ | 06/2004 | 70250 | С.СУСАМ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 566487.96
60 |  | 9902 | 90025 | КАНАЛИЗАЦИЯ С.СЪРНИЦА | 12/2004 | 70651 | С.СЪРНИЦА | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 1822186.64
61 |  | 9902 | 90026 | ВИК С.КОЛЕЦ | 10/2005 | 38042 | С.КОЛЕЦ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | ВВМ | [7 empty] | 911262.23
62 |  | 9902 | 90027 | КАНАЛИЗАЦИЯ БОЯН БОТЕВО 2 ЕТАП | 05/2005 | 05983 | С.БОЯН БОТЕВО | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 1174383.44
63 |  | 9902 | 90029 | КАНАЛИЗАЦИЯ АНГЕЛ ВОЙВОДА | 06/2006 | 00446 | С.АНГЕЛ ВОЙВОДА | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 219890
64 |  | 9902 | 90031 | НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР-С.Д.БРЯСТОВО | 09/2006 | 06803 | С.БРЯСТОВО | КМ.БРЯСТОВО | [8 empty] | 82973.43
65 |  | 9902 | 90032 | ВИК МИН.БАНИ | 03/2006 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | водопровод кв. Йонико | [7 empty] | 131236.94
66 |  | 9902 | 90033 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ ВИНЕВО | 04/2004 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 518925.04
67 |  | 9902 | 90039 | КАНАЛИЗАЦИЯ С.СИРАКОВО | 03/2008 | 66634 | С.СИРАКОВО | КМ.СИРАКОВО | [8 empty] | 1690266.56
69 |  | 9902 | 99046 | РАЗШ.КАН.МРЕЖА МИН.БАНИ | 09/2008 | 48297 | С.МИНЕРАЛНИ БАНИ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 20000
70 |  | 9902 | 99048 | КАНАЛИЗАЦИЯ С.ГОРНО БРЯСТОВО | 09/2008 | 06803 | С.БРЯСТОВО | КМ.БРЯСТОВО | [8 empty] | 10000
71 |  | 9902 | 99050 | БИТОВА КАНАЛ.С.АНГЕЛ ВОЙВОДА | 06/2009 | 00446 | С.АНГЕЛ ВОЙВОДА | КМЕТСТВО АНГЕЛ ВОЙВОДА | [8 empty] | 70000
72 |  | 9902 | 99055 | РАЗШ.КАН.МРЕЖА ДЪЖД.ВОДИ КАРАМАНЦИ | 12/2009 | 36325 | С.КАРАМАНЦИ | КМЕТСТВО КАРАМАНЦИ | [8 empty] | 17616
73 |  | 9902 | 99065 | РАЗШ.КАН.МРЕЖА С.ДОЛНО СИРАКОВО | 03/2010 | 66634 | С.СИРАКОВО | КМЕТСТВО СИРАКОВО | [8 empty] | 40255.17
79 |  | 9902 | 99084 | КАНАЛИЗАЦИЯ ГОРНО СИРАКОВО | 12/2012 | 66634 | С.СИРАКОВО | КМЕТСТВО СИРАКОВО | [8 empty] | 2400
80 |  | 9902 | 99088 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ ВИНЕВО | 12/2013 | 11106 | С.ВИНЕВО | КМЕТСТВО ВИНЕВО | [8 empty] | 68647.02
81 |  | 9902 | 99089 | КАНАЛИЗАЦИЯ СЪРНИЦА | 12/2013 | 70651 | С.СЪРНИЦА | КМЕТСТВО СЪРНИЦА | [8 empty] | 2376
82 |  | 9902 | 99094 | ВОДОПРОВОД ЩЪРКЕЛИТЕ | 12/2013 | 48297 | МЕСТНОСТ ЩЪРКЕЛИТЕ | ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ | [8 empty] | 53880
42.79
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 0 | 9785826.84

## _TM_Сравнение (hidden)
Left | Top | Right | Bottom | Ref
2 | 2 | 5 | 5 | $B$2:$E$5

## Сравнение
Сравнение
в хил.лв. | По Протокол | По Приложение 1 | Разлика
ПДС | 100.14 | 100.1518 | -0.01176
ПОС | 9924.19 | 9924.2211 | -0.03108

## Обобщена информация (hidden)
Обобщена информация - ВиК Стара Загора
в хил.лв | 2013-12-31 | 2014-12-31 | Разликаа
Публични активи
ПДС | 6927018.64 | 100151.76 | -6826866.88
ПОС | 59381954.92 | 138394.24 | -59243560.68
Корпоративна собственост | 8270869.18 | 7498931.12 | -771938.06
Сума на заприходените активи ПДС |  | 0 | 0
Сума на заприходените активи ПОС |  | 571262.75 | 571262.75
Обобщена информация
2014-12-31
Отчетна Стойност на активите според САП |  | 111931578.83
Балансова Стойност на активите според САП |  | 70831085.61
Балансова Стойност на активите според прил 1а и 2а |  | 7737477.12
Разлика |  | 63093608.49