## Приложение
П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Публични активи
№ по ред | № на район | Бал. с/ка | Инв.№ | Описание на актива | Дата на въвеждане | Код на населено място | Местоположение на актива (адрес) | Обслужва (заведено) | Вид на съоръже-нието (актива) | От.....до…. | Технически параметри на актива |  |  |  | Документ за собственост (№/дата) | Балансова ст/ст (лв.) |  | Забележка
[11 empty] | Вид материал | Площ | кв.м | Диаметър /см/
[12 empty] | Дължина | м.лин. |  |  | ПДС, съгл.чл.13 и чл.15 | ПОС, съгл.чл.19
[12 empty] | Обем | куб.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 5 | 202 | 259 | ТРАФОПОСТ 1-ВИ ПОДЕМ | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | съхранява трансформатор и ел.съоръжения, захранващи с напрежение тръбни кладенци 1ПОД Симеоновград | сграда | находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | тухлен | 12кв. |  |  | х-ка /30.06.1982 | 20.21
2 | 5 | 202 | 260 | БПС СИМЕОНОВГРАД | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | тръбни кладенци 1ПОД | сграда | находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | тухлен | 12кв. |  |  | х-ка /30.06.1982 | 4511.92
3 | 5 | 202 | 261 | БПС СИМЕОНОВГРАД | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | тръбни кладенци 1ПОД | сграда | находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | тухлен | 12кв. |  |  | х-ка /30.06.1982 | 146.85
4 | 5 | 202 | 262 | БПС СИМЕОНОВГРАД | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | тръбни кладенци 1ПОД | сграда | находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | тухлен | 12кв. |  |  | х-ка /30.06.1982 | 146.97
5 | 5 | 202 | 263 | БПС СИМЕОНОВГРАД | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | тръбни кладенци 1ПОД | сграда | находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | тухлен | 12кв. |  |  | х-ка /30.06.1982 | 146.97
6 | 5 | 202 | 264 | БПС СИМЕОНОВГРАД | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | тръбни кладенци 1ПОД | сграда | находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | тухлен | 12кв. |  |  | х-ка /30.06.1982 | 146.85
7 | 5 | 202 | 265 | БПС СИМЕОНОВГРАД | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | тръбни кладенци 1ПОД | сграда | находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | тухлен | 12кв. |  |  | х-ка /30.06.1982 | 146.85
8 | 5 | 202 | 244 | ПС ТРОЯН | 011161 | 73208 | ТРОЯН | водоснабдява с.Троян | сграда | намира се в м-ст Троянска курия, в близост до с.Троян | тухлен | [5 empty] | 1276.32
9 | 5 | 202 | 241 | БПС МЕРИЧЛЕРИ | 011260 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | изпълнява ролята на събирателна шахта | БПС(СШ) | в района на ІІ подем Симеоновград, до командна зала, в м-ст "Нар Бунар" и м-ст "Сара Сюит" | кръгъл тухли |  |  |  |  | 0
10 | 5 | 202 | 257 | ПС IIРИ ПОДЕМ С-ГРАД | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | подава вода за гр.Симеоновград и с.Преславец, общ.Харманли | сграда | находяща се на десния бряг на р.Марица, в м-сти:Нар Бунар" и "Сара Сюит" | масивна |  |  |  | х-ка /30.06.1982 | 5516.32
11 | 5 | 202 | 258 | ПС КОМАНД ЗАЛА С-ГРАД | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | управлява и контролира помпените агрегати и съоръжения към помпената станция - ІІ подем Симеоновград | сграда | находяща се на десния бряг на р.Марица, в м-сти:Нар Бунар" и "Сара Сюит", източно от входа на ПС ІІ подем Симеоновград | масивна |  |  |  | х-ка/30.06.1982 | 0
12 | 5 | 202 | 275 | ПС СИМЕОНОВГРАД-МАШИННА ЗАЛА | 011286 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | съхранява монтираните помпените агрегати и съоръжения, и хлораторно помещение към помпената станция - ІІ подем Симеоновград | сграда | находяща се на десния бряг на р.Марица, в м-сти:Нар Бунар" и "Сара Сюит", западно от входа на ПС ІІ подем Симеоновград | масивна |  |  |  |  | 202.58
13 | 5 | 202 | 276 | ТРАФОПОСТ 2-РИ ПОДЕМ | 011286 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | съхранява трансформатора и ел.съоръжения за подаване на напрежение към ПС ІІ подем Симеоновград | сграда | залепена до командна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | масивна |  |  |  |  | 80.14
14 | 5 | 203 | 7342 | ТРАНСФОР.250/20 IВИ ПРЕСЛ | 010982 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | трансформира напрежението от 20КV в 380V | трансформатор | монтиран в трафопоста на І-ви подем, имеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | ел.съоражение | 250/20 IВИ ПРЕСЛ |  |  |  | 0
15 | 5 | 203 | 14316 | ПОМПА 11 ПВ25Х3 | 01.12.1996 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | БПС 1-ВИ ПОДЕМ | потопяема | монтирана в БПС, находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | ел.съоражение | ПВ25Х3 |  |  |  | 0
16 | 5 | 203 | 14317 | ПОМПА 11 ПВ25Х3 | 01.12.1996 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | БПС 1-ВИ ПОДЕМ | потопяема | монтирана в БПС, находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | ел.съоражение | ПВ25Х3 |  |  |  | 0
17 | 5 | 203 | 22115 | ПОМПА 11ПВ25Х3 | 30.05.2003 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | БПС 1-ВИ ПОДЕМ | потопяема | монтирана в БПС, находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | ел.съоражение | ПВ25Х3 |  |  |  | 0
18 | 5 | 203 | 23082 | Помпа TWU 6-2405 | 25.04.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | БПС 1-ВИ ПОДЕМ | потопяема | монтирана в БПС, находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | ел.съоражение | TWU 6-2405 |  |  |  | 3084.05
19 | 5 | 203 | 23083 | Помпа TWU 6-2405 | 25.04.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | БПС 1-ВИ ПОДЕМ | потопяема | монтирана в БПС, находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | ел.съоражение | TWU 6-2405 |  |  |  | 3084.05
20 | 5 | 203 | 23104 | Помпа NR 623 - 7 | 12.05.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | БПС 1-ВИ ПОДЕМ | потопяема | монтирана в БПС, находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | ел.съоражение | NR 623 - 7 |  |  |  | 4770.78
21 | 5 | 203 | 23105 | Помпа NR 623-7 | 12.05.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | БПС 1-ВИ ПОДЕМ | потопяема | монтирана в БПС, находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | ел.съоражение | NR 623-7 |  |  |  | 5214.06
22 | 5 | 203 | 23109 | Помпа NR 623 - 7 | 12.05.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | БПС 1-ВИ ПОДЕМ | потопяема | монтирана в БПС, находящ се на І подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | ел.съоражение | NR 623 - 7 |  |  |  | 7826.34
23 | 5 | 203 | 6083 | ПОМПА 4МС25Х3 | 14.05.2001 | 73208 | ТРОЯН | налична, монтирана, резервна, за изпомпване на водата от ПС Троян | помпа | монтирана в ПС Троян | ел.съоръжение | 4МС25Х3 |  |  |  |  | 0
24 | 5 | 203 | 22708 | ДОЗИРАЩА ПОМПА | 31.07.2007 | 73208 | ТРОЯН | дозира натриев хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода, монтирана в ПС Троян | дозираща помпа | монтирана в ПС Троян | ВИК съоръжение | PVC |  |  |  |  | 480.18
25 | 5 | 203 | 23081 | Помпа Грунфос SP 17-7 | 17.04.2008 | 73208 | ТРОЯН | подава вода за селото по напорен водопровод, монтирана в ШК Троян | потопяема помпа | монтирана в ШК Троян, в непосредствена близост до ПС Троян | ел.съоръжение | ГрунфосSP17-7 |  |  |  |  | 4849.07
26 | 5 | 203 | 7198 | ЕЛ ТАБЛО | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | съхранява ел.съоръжения и управлява помпения агрегат, монтирано в машинна зала на ІІ подем Симеоновград | ел.табло | монтирано в машинна зала на ІІ подем Симеоновград | листова стомана |  |  |  |  | 0
27 | 5 | 203 | 7206 | ЕЛТАБЛО АВТОМ КОМ ЗАЛАС-Г | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | съхранява ел.съоръжения и управлява помпения агрегат, монтирано в командна зала на ІІ подем Симеоновград | ел.табло | монтирано в командна зала на ІІ подем Симеоновград | листова стомана |  |  |  |  | 0
28 | 5 | 203 | 7207 | ЕЛТАБЛО АВТОМ КОМ ЗАЛАС-Г | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | съхранява ел.съоръжения и управлява помпения агрегат, монтирано в командна зала на ІІ подем Симеоновград | ел.табло | монтирано в командна зала на ІІ подем Симеоновград | листова стомана |  |  |  |  | 0
29 | 5 | 203 | 7208 | ЕЛТАБЛО СТОЯЩО КОМ ЗАЛАС- | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | съхранява ел.съоръжения и управлява помпения агрегат, монтирано в командна зала на ІІ подем Симеоновград | ел.табло | монтирано в командна зала на ІІ подем Симеоновград | листова стомана |  |  |  |  | 0
30 | 5 | 203 | 7334 | ТРАНСФ 400/20 | 011070 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | трансформира напрежението от 20КV в 380V, монтиран в трафопоста до командна зала | трансформатор | монтиран в трафопоста до командна зала на ІІ подем Симеоновград | ел.съоръжение | 400/20 |  |  |  | 3213.8
31 | 5 | 203 | 7335 | ТРАНСФ 400/20 | 011070 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | трансформира напрежението от 20КV в 380V, монтиран в трафопоста до командна зала | трансформатор | монтиран в трафопоста до командна зала на ІІ подем Симеоновград | ел.съоръжение | 400/20 |  |  |  | 0
32 | 5 | 203 | 22656 | ПОМПА BOHRLOCHHUMPE КЛ.7 | 31.08.2006 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | помпят вода от Тр.кл.№7 и подават към водосъбирателна шахта 160 м3 | помпа | монтирана в Тр.кл.№7 в района на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  | BOHRLOCHHUMPE |  | 462.94
33 | 5 | 203 | 22657 | ПОМПА BOHRLOCHHUMPE КЛ.8А | 30.08.2006 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | помпят вода от Тр.кл.№8А и подават към водосъбирателна шахта 160 м4 | помпа | монтирана в Тр.кл.№8А в района на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  | BOHRLOCHHUMPE |  | 462.94
34 | 5 | 203 | 22658 | ПОМПА BOHRLOCHHUMPE КЛ.9 | 30.08.2006 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | помпят вода от Тр.кл.№9 и подават към водосъбирателна шахта 160 м5 | помпа | монтирана в Тр.кл.№9 в района на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  | BOHRLOCHHUMPE |  | 462.94
35 | 5 | 203 | 22659 | ПОМПА BOHRLOCHHUMPE КЛ.10 | 30.08.2006 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | помпят вода от Тр.кл.№10 и подават към водосъбирателна шахта 160 м6 | помпа | монтирана в Тр.кл.№10 в района на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  | BOHRLOCHHUMPE |  | 554.86
36 | 5 | 203 | 22660 | ПОМПА BOHRLOCHHUMPE КЛ.11 | 30.08.2006 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | помпят вода от Тр.кл.№11 и подават към водосъбирателна шахта 160 м7 | помпа | монтирана в Тр.кл.№11 в района на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  | BOHRLOCHHUMPE |  | 554.86
37 | 5 | 203 | 22661 | ПОМПА BOHRLOCHHUMPE КЛ.12 | 30.08.2006 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | помпят вода от Тр.кл.№12 и подават към водосъбирателна шахта 160 м8 | помпа | монтирана в Тр.кл.№12 в района на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  | BOHRLOCHHUMPE |  | 554.86
38 | 5 | 203 | 22662 | ПОМПА BOHRLOCHHUMPE КЛ.13 | 30.08.2006 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | помпят вода от Тр.кл.№13 и подават към водосъбирателна шахта 160 м9 | помпа | монтирана в Тр.кл.№13 в района на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  | BOHRLOCHHUMPE |  | 405.27
39 | 5 | 203 | 22687 | ПОМПА BOHRLOCHHUMPE | 30.06.2007 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | налична, годна за употреба, резервна; съхранява се в командна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | помпа | съхранява се в командна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  | BOHRLOCHHUMPE |  | 1770.1
40 | 5 | 203 | 23142 | ПОМПА BOHRLOCHHUMPE | 31.08.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | налична, годна за употреба, резервна; съхранява се в командна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | помпа | съхранява се в командна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  | BOHRLOCHHUMPE |  | 70126.54
41 | 5 | 203 | 23209 | ПОМПА BOHRLOCHHUMPE | 31.10.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | налична, годна за употреба, резервна; съхранява се в командна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | помпа | съхранява се в командна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  | BOHRLOCHHUMPE |  | 25685.32
42 | 5 | 203 | 23218 | ПОМПА BOHRLOCHHUMPE | 31.10.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | налична, годна за употреба, резервна; съхранява се в командна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | помпа | съхранява се в командна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  | BOHRLOCHHUMPE |  | 15705.78
43 | 5 | 203 | 9510 | Ел.телфер 2 т. | 31.01.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | обслужва ремонта на помпените агрегати в маш.зала на ПС ІІ подем Симеоновград | ел. телфер | монтиран в машинна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  |  |  | 6234.75
44 | 5 | 203 | 23163 | Помпа TWU 6-1815 | 31.08.2008 | 65721 | СВИРКОВО | резервна, но е дадена за ремонт в ЦС Хасково | помпа | дадена за ремонт в ЦС Хасково | съоражение | TWU 6-1815 |  |  |  |  | 4667.26
45 | 5 | 203 | 23281 | Помпа SAER NR 151 | 30.11.2009 | 65721 | СВИРКОВО | помпи вода и подава от ТР.кл. към резервоара на село Свирково | помпа | монтирана в Тр.кл.на ПС Свирково | съоражение | SAER NR 151 |  |  |  |  | 2582.52
46 | 5 | 203 | 23334 | Дозаторна помпа | 30.06.2011 | 1356 | ТРОЯН СИМ-ГРАД | дозира натриев хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода, монтирана в ПС Троян | помпа | монтирана в ПС Троян | ВИК съоръжение | [5 empty] | 690.87
47 | 5 | 203 | 22572 | ПОМПА 70М32Х4 | 10.02.2004 | 1357 | СИМ-ГРАД 2 ПОД | ПС Симеоновград ІІ подем | помпа | монтирана в ПС Симеоновград | [5 empty] | 0
48 | 5 | 203 | 23294 | Дозаторна помпа | 31.05.2010 | 1357 | СИМ-ГРАД 2 ПОД | дозира натриев хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода, монтирана в ПС Симеоновград | помпа | монтирана в ПС Симеоновград | ВИК съоръжение |  |  |  |  | 626.05
49 | 5 | 203 | 29955 | Помпа SAER MK 50/9 | 19.03.2012 | 1357 | СИМ-ГРАД 2 ПОД | ПС Симеоновград ІІ подем | помпа | монтирана в ПС Симеоновград | [5 empty] | 1876.48
50 | 5 | 203 | 23299 | Дозаторна помпа | 31.05.2010 | 1363 | СВИРКОВО СИМ-ГРАД | дозира натриев хипохлорид за обеззаразяване на питейната вода, монтирана в ПС Свирково | помпа | монтирана в ПС Свирково | ВИК съоръжение | [5 empty] | 626.05
51 | 5 | 203 | 29960 | Разединител ср.напр.-20 kv | 09.01.2012 | 1363 | СВИРКОВО СИМ-ГРАД | мачтов ТП | ел.съоръжение | монтирана в ПС Свирково | [6 empty] | 925
52 | 5 | 203 | 23346 | Дозаторна помпа | 30.06.2011 | 1372 | ДМА СИМЕОНОВГРАД | монтирана в ПССимеоновград | помпа | монтирана в ПССимеоновград | ВИК съоръжение |  |  |  |  | 690.87
53 | 5 | 204 | 933 | РЕЗЕРВОАР 2 Х 1000М3 | 010182 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | контраводоем, поема излишъка на вода след захранването на гр.Симеоновград | резервоар | находящ се северно от гр.Симеоновград (кв."Лозенград"-ромска махала), до изхода на пътя за гр.Ст.Загора | бетон | 2000М3 |  |  |  |  | 1669.85
54 | 5 | 204 | 1764 | РЕЗЕРВОАР СИМЕОНОВГРАД | 011260 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | наличен, но неработещ към днешна дата | резервоар | в кв."Злати дол" (на бившия автополигон на МНО) в гр.Симеоновград | бетон | R 500М3 |  |  |  | 21.07
55 | 5 | 204 | 4263 | ВЪНШЕН ВОД СИМЕОНОВГРАД | 011263 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | стар напорен водопровод на града, неработещ, изключен, подменен със стоманен, нов Ф325С (инв.№4268) | външен водопровод | м-ст "Нар Бунар" и м-ст "Сара Сюит" | етернит | 4760 |  | 250 |  | 3974.31
56 | 5 | 204 | 4264 | ВЪНШЕН ВОД СИМЕОНОВГРАД | 011070 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | подава вода от тръбните кладенци до СШ - ІІ подем Симеоновград | външен водопровод | на ІІ подем Симеоновград, в м-ст "Нар Бунар" и м-ст "Сара Сюит" | етернит | 107 |  | 150 |  | 17.18
57 | 5 | 204 | 4265 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.250-110 М | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД І ПОД | подава вода от тръбните кладенци до СШ - І подем Симеоновград | външен водопровод | на І-ви подем Симеовград , в района на с.Преславец (извън селото, до река Марица) | етернит | 110 |  | 250 |  | 78.67
58 | 5 | 204 | 4266 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.250-1851 М | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | стар вътрешен водопровод на града, неработещ, изключен, подменен с нов Ф205Е (инв.№4467) | вътрешен водопровод | от жп моста в гр.Симеоновград до контроводоем 2х1000 м3 | етернит | 1851 |  | 250 |  |  | 2066.34
59 | 5 | 204 | 4267 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.300-5000 М | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД І ПОД | външен водопровод,подава вода от 1ПОД до 2ПОД | външен водопровод | от ТК 1ПОД до Водосъбирател 2ПОД м-ст Пъзърланд и Дерен Дере | етернит | 5000М. |  | Ф.300 |  | 3519.62
60 | 5 | 204 | 4268 | ВЪНШ.ВОД.СТ.325-4200 М | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | външен водопровод,подава вода от 2ПОД до гр.Симеоновград | външен водопровод | м-ст Нар Бунар и Сара Сюит | стомана | 4200м. |  | ф.325 |  | 15666.74
61 | 5 | 204 | 4421 | ВЪТР.ВОД.УЛ.ЦАР АСЕН-СИМ-ГРАД | 14.09.1999 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | обсл.вътр.ВМ и СВО на ул.Цар Асен | вътрешен водопровод | ул.Цар Асен гр.Симеоновград | ПЕ-ВП | 145м. |  | ф.75/10 | Прот.обр.16/14.09.99 |  | 1172.39
62 | 5 | 204 | 4465 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.60-2210 М | 011263 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | обсл.вътр.ВМ на гр.Симеоновград | вътрешен водопровод | 91,100; 93,76;227,224; 120,25;322,329,332; 286,410,408,407; 454,428,461,454,452,461; | етернит | 2210м. |  | ф.60 |  |  | 1550.63
63 | 5 | 204 | 4466 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.80-13370 М | 011263 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | обсл.вътр.ВМ на гр.Симеоновград | вътрешен водопровод | 352,347,367; 361,364,367; 480,417,392,418; 486,468,471,476; 482,422,476; 534,533,488,528; 533,529,552,560; 484,481,480,479,478; 478,545; 578,588; 579,600,603,604,566; 548,574,569,600; 313,321,517,516,518,513,509,508,208,232,329,227; 211,219,200,329; 227,242; 91,88,84,82; 70,35; 66,68,63,60,59,55,126,129,123; 126,117; 126,50,74; 25,23,22,21,19; 55,108,103; 106,114,115,134,135,181,180,169,182,192; 189,169; 186,188; 281,191; 140,137,136,178,225; 137,268;143,146,144,149,151,158; 279,278,274,273,328,325,324,313; | етернит | 13370м. |  | ф.80 |  |  | 6876.94
|  |  |  | ВЪТР.ВОД.ЕТ.80-13370 М |  | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | обсл.вътр.ВМ на гр.Симеоновград | вътрешен водопровод | 352,347,367; | ПЕВП | 520 |  | 90
64 | 5 | 204 | 4467 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.250-3960 М | 011263 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | обсл.вътр.ВМ на гр.Симеоновград | вътрешен водопровод | 590,589,588,546,580,579,548,534,484,485,463,457,438,436,442,359,358,340; 193,194,140,143,106,103,58,65,28,27,17,18,19; 564 за водоем 500м3 | етернит | 3960м. |  | ф.250 |  |  | 1505.91
|  |  |  | ВЪТР.ВОД.ЕТ.250-3960 М |  | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | обсл.вътр.ВМ на гр.Симеоновград | вътрешен водопровод | ,484,485,463,457,438,436,442,359,358,340; | ПЕВП | 2000 |  | 250
65 | 5 | 204 | 4468 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.200-2020 М | 011260 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | няма намерен такъв актив към днешна дата | вътрешен водопровод |  | етернит | 2020м. |  | ф.219 |  |  | 1323.8
66 | 5 | 204 | 4469 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.150-4440 М | 011260 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | няма намерен такъв актив към днешна дата | вътрешен водопровод |  | етернит | 4440м. |  | ф.150 |  |  | 729.71
67 | 5 | 204 | 4470 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.100-2220 М | 011260 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | обсл.вътр.ВМ на гр.Симеоновград | вътрешен водопровод | 597,596,623,622,619,598; 530,440,424; 288,290,411,391,409; 28,68,102,101,100,97 | етернит | 2220м. |  | ф.100 |  |  | 414.25
68 | 5 | 204 | 4471 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.80-264 М | 011286 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | няма намерен такъв актив към днешна дата |  |  | етернит | 264м. |  | ф.80 |  |  | 0
69 | 5 | 204 | 4472 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.150-7617 М | 011286 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | обсл.вътр.ВМ на гр.Симеоновград | вътрешен водопровод | 58,55,117,132,180,178,177; 198,203,200,230,289,303,310,320; 658,236,240,242,244; 354,361,362,443,444,445,446,447,449,454,463; 463,460,431; 496,542,526,560,577,503,564; 605,6069,608,612,598,597,587;211,232,240; 91,93,97,106; | етернит | 7617 |  | ф.150 |  |  | 0
70 | 5 | 204 | 4473 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.150-313 М | 011286 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | обсл.вътр.ВМ на гр.Симеоновград | вътрешен водопровод | 96,70,64,66,67,34,12,27; | етернит | 313м. |  | ф.150 |  |  | 0
71 | 5 | 204 | 4474 | ПРЕМ.МОСТ.СТ.219-390 М | 010860 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | обсл. Вътр. ВМ на гр.Симеоновград | вътрешен водопровод | от левия до десния бряг на р.Марица | стомана | 390м. |  | ф.219 |  |  | 257.6
72 | 5 | 204 | 20732 | РЕК.ВОДОПР.СИМ-ГРАД СВИРКОВО | 30.09.2005 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД 1 ПОД | няма намерен такъв актив към днешна дата | [8 empty] | 217.16
73 | 5 | 204 | 915 | ШАХТОВ КЛАД ТРОЯН | 011061 | 73208 | ТРОЯН | черпи водата и се подава за с.Троян | кладенец | в непосредствено близост до ПС Троян (до сградата ~ 3 м) | кръгъл бетон |  |  | ф.2,5 м. |  |  | 1144.61
74 | 5 | 204 | 916 | КАПТАЖ ТРОЯН | 011061 | 73208 | ТРОЯН | водохващащо съоръжение, намира се в близост до ПС Троян | каптаж | намира се в близост до ПС Троян, ~ 50 м (зад ПС) | кръгъл бетон |  |  | ф.300 |  |  | 32.81
75 | 5 | 204 | 931 | ДРЕНАЖ ТРОЯН | 011290 | 73208 | ТРОЯН | намира се в близост до ПС Троян | дренажни тръби | между ПС Троян и река Сазлийка | дренажни тръби | 120м3 |  |  | х-ка |  | 339.75
76 | 5 | 204 | 1755 | РЕЗЕРВОАР ТРОЯН | 010961 | 73208 | ТРОЯН | контраводоем, поема излишъка на вода след захранването на с.Троян, намира се над с.Троян посока север | контра водоем | намира се над с.Троян посока север | правоъгълен бетон | R 120М3 |  |  |  |  | 11.49
77 | 5 | 204 | 4288 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.100-2700 М | 011161 | 73208 | ТРОЯН | обслужва външна ВМ от ПС Троян до с.Троян | външен водопровод | от ПС Троян до с.Троян, през м-ст "Троянска курия" | етернит | 2700м. |  | ф.100 |  |  | 427.18
|  |  |  | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.100-2700 М |  | 73208 | ТРОЯН | обслужва външна ВМ от ПС Троян до с.Троян | външен водопровод | от ПС Троян до с.Троян, през м-ст "Троянска курия" | ПЕВП | 2300 |  | 110
78 | 5 | 204 | 4289 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.150-757 М | 011161 | 73208 | ТРОЯН | няма намерен такъв актив към днешна дата |  |  | етернит | 150 757 |  | не съществува |  |  | 6649.37
79 | 5 | 204 | 4324 | ВОД.СТ.ТРЪБИ Ф 76-50 М | 011290 | 73208 | ТРОЯН | вътр.ВМ на с.Троян | вътрешен водопровод | пресича река Дряновска | стомана | 50м. |  | ф.76 |  |  | 70
80 | 5 | 204 | 4325 | ВОД.Ф 89 L36 | 011288 | 73208 | ТРОЯН | вътр.ВМ на с.Троян | вътрешен водопровод | пресича река Дряновска | стомана | 36м. |  | ф.89 |  |  | 549.28
81 | 5 | 204 | 4442 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.100-1790М | 011161 | 73208 | ТРОЯН | обсл.вътр.ВМ на с.Троян | вътрешен водопровод | 42,44,40,39,33,32,31,28,19,18; 31,9,10; 31,75,74; | етернит | 1790м. |  | ф.100 |  |  | 281.19
82 | 5 | 204 | 4510 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.60-3992 М | 011061 | 73208 | ТРОЯН | няма намерен такъв актив към днешна дата |  |  | етернит | 3992м. |  | ф.60 |  |  | 410.58
83 | 5 | 204 | 4511 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.80-6055М | 011061 | 73208 | ТРОЯН | обсл.вътр.ВМ на с.Троян | вътрешен водопровод | 44,53,52; 39,55,56,63,64,65,75; 74,67,66,65; 32,64,63,62; 33,56,58; 44,4,38,37,9; 33,37,38,39; 9,25,27,29; 27,22; 28,21,20,19; 19,83,82,18,79,73,74; 82,91,92,90,84,85,18,85,86,87,88,89; 111,117,123; 111,112,113,116,117; 111,118,119,117; | етернит | 6055м. |  | ф.80 |  |  | 138.93
84 | 5 | 204 | 20765 | Рек.външ.нап.водопр.с.Троян | 30.06.2009 | 73208 | ТРОЯН | oт ПС Троян до стопански двор с.Троян | външен водопровод | напорен водопровод | ПЕ-ВП | 1600М. |  | ф110 |  |  | 28206.41
85 | 5 | 204 | 930 | ТРЪБЕН №7 КЛАДЕНЕЦ | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | сондажен кладенец, подаващ вода към водосъбирателната шахта на ПС ІІ подем, находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | тръбен кладенец | находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | етернит |  |  | ф.400 |  | 6788.78
86 | 5 | 204 | 934 | ТРЪБЕН №8 КЛАДЕНЕЦ | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | наличен, неработещ, находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | тръбен кладенец | находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | етернит |  |  | ф.400 |  | 5641.19
87 | 5 | 204 | 935 | ТРЪБЕН №8А КЛАДЕНЕЦ | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | сондажен кладенец, дублиращ кл.№8, подаващ вода към водосъбирателната шахта на ПС ІІ подем, находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | тръбен кладенец | находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | етернит |  |  | ф.400 |  | 5641.19
88 | 5 | 204 | 936 | ТРЪБЕН №9 КЛАДЕНЕЦ | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | сондажен кладенец, подаващ вода към водосъбирателната шахта на ПС ІІ подем, находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | тръбен кладенец | находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | етернит |  |  | ф.400 |  | 5168.69
89 | 5 | 204 | 937 | ТРЪБЕН №10 КЛАДЕНЕЦ | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | сондажен кладенец, подаващ вода към водосъбирателната шахта на ПС ІІ подем, находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | тръбен кладенец | находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | етернит |  |  | ф.400 |  | 5168.69
90 | 5 | 204 | 938 | ТРЪБЕН №11 КЛАДЕНЕЦ | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | сондажен кладенец, подаващ вода към водосъбирателната шахта на ПС ІІ подем, находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | тръбен кладенец | находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | етернит |  |  | ф.400 |  | 4992.08
91 | 5 | 204 | 939 | ТРЪБЕН №12 КЛАДЕНЕЦ | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | сондажен кладенец, подаващ вода към водосъбирателната шахта на ПС ІІ подем, находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | тръбен кладенец | находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | етернит |  |  | ф.400 |  | 4992.07
92 | 5 | 204 | 940 | ТРЪБЕН №13 КЛАДЕНЕЦ | 011282 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | сондажен кладенец, подаващ вода към водосъбирателната шахта на ПС ІІ подем, находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | тръбен кладенец | находящ се в БПС към ІІ подем на Симеоновград | етернит |  |  | ф.400 |  | 6000.08
93 | 5 | 204 | 1765 | РЕЗЕРВОАРИ СИМЕОНОВГРАД | 011257 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | водосъбирателен резервоар и подава вода, през машинна зала на ПС ІІ подем за гр.Симеоновград по напорен водопровод | резервоар | до машинна зала - северно, в района на ПС ІІ подем Симеоновград | бетон | R 160М3 |  |  |  | 31.17
94 | 5 | 204 | 1774 | РЕЗЕРВОАРИ ТЕНЕВО | 011279 | 73821 | ТЯНЕВО | по хранителен водопровод,подава вода за вътр.водопроводна мрежа на с.Тянево | водна кула | от водоема до с.Тянево през местност Вълков гьол | тухлен и бетон | R 60М3 |  |  |  |  | 57.47
95 | 5 | 204 | 4297 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.100-6600 М | 011178 | 73821 | ТЯНЕВО | хранителен водопровод ,от водоем 100м3 на с.Тянево до с.Овчарово | външен водопровод | от с.Овчарово през местности Овчарожски лозя и Капинката до водоема на с.Тянево в местност Валков гьол | етернит | 6600м. |  | ф.100 |  | 2491.66
96 | 5 | 204 | 4432 | ВЪТР.ВОДОПРОВОД | 011279 | 73821 | ТЯНЕВО | вътрешна водопроводна мрежа с.Тянево | вътрешен водопровод | ф150:80,77; ф125:77,86,34,24; 77,78,94,75,98; ф80:24,40,42,43,15,10; 74,10; 98,12; 86,81,80; 80,78; | етернит | 160м; 1060м; 3400м |  | ф.150; ф.125; ф.80 |  |  | 2097.43
97 | 5 | 204 | 4298 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.150-900 М | 011279 | 35599 | КАЛУГЕРОВО | хранителен водопровод,подава вода за вътр.водопроводна мрежа на с.Калугерово | външен водопровод | от с.Навасен до с.Калугерово | етернит | 900м. |  | ф.150 |  |  | 6.76
98 | 5 | 204 | 4299 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.200-3000 М | 011279 | 35599 | КАЛУГЕРОВО | нап.водопровод от РШ Българин до водоем 350м3 Калугерово | външен водопровод |  |  | 3000 |  | 200 |  | 1863.2
99 | 5 | 204 | 4422 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.100-360 М | 011179 | 35599 | КАЛУГЕРОВО | няма намерен такъв актив към днешна дата |  |  |  | 100 360 |  |  |  |  | 77.03
100 | 5 | 204 | 4423 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.80-6460 М | 011179 | 35599 | КАЛУГЕРОВО | вътрешна водопроводна мрежа с.Калугерово | вътрешен водопровод | 112,107,106,97,98,101,102,104,105,115,113; 108,107,115; 105,106; 99,104; 90,70,126,52,50,49,51,73; 46,43,138,20,21,125,129,133; 66,55,134,133,129,131,56,51; 65,60,59,58,25,131; 51,59; 33,34,36,37,117,78; 78,116,118; 117,39; 115,116,78; 85,77,112,111,118,83; 33,38; | етернит | 6460м. |  | ф.80 |  |  | 1128.99
101 | 5 | 204 | 4424 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.150-1500 М | 011179 | 35599 | КАЛУГЕРОВО | вътрешна водопроводна мрежа с.Калугерово | вътрешен водопровод | 113,110,92,91,89,88,75,124,46,78,85,84,83; | етернит | 1500м. |  | ф.150 |  |  | 0
102 | 5 | 204 | 1772 | РЕЗЕРВОАРИ НАВЪСЕН | 010962 | 51010 | НАВЪСЕН | по хранителен водопровод, водоснабдява вътр.ВМ с.Навасен, с.Калугерово и с.Пясъчево | резервоар | в м-ст "Навъсенски борум", севеоизточно от с.Навъсен | бетон | R 350М3 |  |  |  |  | 378.75
103 | 5 | 204 | 4300 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.150-5200 М | 011279 | 51010 | НАВЪСЕН | хранителен водопровод , подава вода от водоема за вътр.ВМ на с.Навъсен | хранителен водопровод | от водоема, м-ст "Навъсенски борум" до вътр.ВМ с.Навъсен | етернит | 5200м. |  | ф.150 |  |  | 2694.45
104 | 5 | 204 | 4425 | ВЪТР.ВОД. | 011179 | 51010 | НАВЪСЕН | обсл.вътрешна ВМ с.Навъсен | вътрешен водопровод | ф.150:от 205,160,181,193,179,171,172,173,185,179,115,108;ф.100:от 115,113,86,92,93,5,2,1; от175,122,124,126,130,132 | етернит | 880м.;1580м. |  | ф.150;ф.100 |  |  | 382.24
105 | 5 | 204 | 4426 | ВЪТР.ВОД. | 011179 | 51010 | НАВЪСЕН | обсл.вътрешна ВМ с.Навъсен | ватрешен водопровод | 160,201,206,202,199,198,195,181; 181,155,157,144,141,148,149,198,205; 144,147,150,149; 155,197,198; 171,168,166,162,155,126; ,125,162; 123,166; 173,163; 130,146,143,132; 132,133,134,135,31,44,43; 44,48,41,42,40,45,47,46,43; 42,41; 49,50,32,46; 32,33,66,129,151,66,67,69,120,121,124; 120,117,116,115,116,177,176,117,123; 54,77,78,79,80,81,92; 81,85; 80,82,84,85; 78,71; 77,74; 93,91; 5,4; 2,3; 95,96,97,86; 5,6,11,12,60; 2,7,10,13,18,19; 1,8,9,14,15,18; 19,21,26,17,16,21; | етернит | 10 970м. |  | ф.80 |  |  | 1529.4
106 | 5 | 204 | 4301 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-2100м. | 011279 | 59210 | ПЯСЪЧЕВО | хранителен водопровод, подава вода от с.Калугерово до вътр.ВМ на с.Пясъчево | хранителен водопровод | от с.Калугерово през м-ст Чаирите до вътр.ВМ на село Пясъчево | етернит | 2100м. |  | ф.125 |  |  | 823.92
107 | 5 | 204 | 4427 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.80-5740 М | 011179 | 59210 | ПЯСЪЧЕВО | обсл.вътр.ВМ на с.Пясъчево | вътрешен водопровод | 45,54,59; 54,55,60; 55,53; 49,52,51,37,38,19; 38,35; 37,38; 51,50; 19,18;17,16,1; 17,25; 22,15,16; 138,14,2; 3,4,5,8; 4,126; 35,34,32,31,30,45,46,47; 31,44,42; 25,26,28,29,9,10,11; 9,7,6; | етернит | 5740м. |  | ф.80 |  |  | 1054.9
108 | 5 | 204 | 4428 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.100-1280 М | 011179 | 59210 | ПЯСЪЧЕВО | обсл.вътр.ВМ на с.Пясъчево | вътрешен водопровод | 58,45,49,50,38,35,36,25,22,138,128,8,6 | етернит | 1280м. |  | ф.100 |  |  | 90.64
109 | 5 | 204 | 932 | РЕЗЕРВОАР 160 М3 | 011279 | 23964 | ДРЯНОВО | обсл.вътр.ВМ на с.Дряново и напорен водопровод от ПС Българин | резервоар | в м-ст "Дряновските лозя" | бетон | 160 М3 |  |  |  |  | 193.86
110 | 5 | 204 | 4302 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.100-1600 М | 011279 | 23964 | ДРЯНОВО | обсл.вътр.ВМ от РШ Троян,през водоема до с.Дряново | напорен водопровод | от РШ до с.Дряново м-ст Троянски гробища | етернит | 1600м. |  | ф.100 |  | 2477.69
111 | 5 | 204 | 4537 | ВОД.ВЭТР.Ф 80,100,125 L=4360,1210,340 | 011279 | 23964 | ДРЯНОВО | обсл.с.Дряново | вътрешен водопровод | Ф80:1,8,9,30,32,53; 30,26,37,47,49,52; 73,80,82,85; 68,64; 68,64; 80,95,98,110,111,112; 110,103,104,106;99,101,88; 154,159,160,161;144,137,135; 141,142,134; 127,133; 127,120,119,113,114,115,131,128; ф125:173,161,162,154,144; ф100:154,151,148,9; 141,54,55,69,68; 141,126,127,142; | етернит | 4360м.;1210м.;340м. |  | ф80, ф100,ф125 |  |  | 4542.78
112 | 5 | 204 | 1778 | РЕЗЕРВОАР СВИРКОВО | 010970 | 65721 | СВИРКОВО | oбсл.ПС Свирково и подава за вътр.ВМ на село Свирково | резервоар | в м-ст "Джамията" | бетон | R 260М3 |  |  |  |  | 92.29
113 | 5 | 204 | 4304 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-5301 М | 011283 | 65721 | СВИРКОВО | обслужва външна ВМ от водоема на с.Свирково до вътр.ВМ на село Свирково | хранителен водопровод | от водоема, през м-ст "Стойкови нива" до с.Свирково | етернит | 5301м. |  | ф.125 |  |  | 3884.57
114 | 5 | 204 | 4305 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.200-5612 М | 011283 | 65721 | СВИРКОВО | обслужва външна ВМ от ПС Свирково до водоема на с.Свирково | напорен водопровод | от ПС Свирково, през м-ст "Див чанлък" до водоема | етернит | 5612м. |  | ф.200 |  |  | 5058.85
115 | 5 | 204 | 4512 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.60-8950 М | 011275 | 65721 | СВИРКОВО | обсл.вътр.ВМ с. Свирково | вътрешен водопровод | 32,16,25; 129,98,96,111,109,108,107,115,116,117,119,148; 148,122,124,98; 121,112,111; 146,122,121,114,113,112,124,126; 70,71,67,84,180,181,178; 178,185,195,198,199,200; 191,192,194,199; 190,191,185,184; 195,196; 115,194; 177,87,66,85; 176,137,87,88,89,91; 129,135,137; 115,168,138,137; 128,140,141,163,164,144,126,142,144;160,159,158,151,213,214,212,211,161; 164,207,206,200,225,224; 225,221,219,216,218; 206,221,222; 207,208,219,218; | етернит | 8950м. |  | ф.60 |  |  | 1476.43
116 | 5 | 204 | 4513 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.80-545 М | 011275 | 65721 | СВИРКОВО | няма намерен такъм актив към днешна дата |  |  |  | 80 545 |  |  |  |  | 161.36
117 | 5 | 204 | 4514 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.100-385 М | 011275 | 65721 | СВИРКОВО | няма намерен такъм актив към днешна дата |  |  |  | 100 385 |  |  |  |  | 139.22
118 | 5 | 204 | 4515 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.125-900 М | 011275 | 65721 | СВИРКОВО | обсл.вътр.ВМ с.Свирково | вътрешен водопровод | 128,126,146,148; 146,144,160,161; 12,37,69,70,66,178,177,176,190,115,172,200; | етернит | 900м. |  | ф.125 |  |  | 553.29
119 | 5 | 204 | 4516 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.150-560 М | 011275 | 65721 | СВИРКОВО | обсл.вътр.ВМ с.Свирково | вътрешен водопровод | 3,14,15,32,91,129,128 | етернит | 560м. |  | ф.150 |  |  | 262.32
120 | 5 | 204 | 1781 | РЕЗЕРВОАРИ КОНСТАНТИНОВО | 010875 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | обсл.хран.водопровод от резервоара до вътр.ВМ на с.Константиново | водоем | в м-ст "Александровска курия", под Тракийската гробница | бетон | R 160М3 |  |  |  |  | 1134.83
121 | 5 | 204 | 4307 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.125-1500 М | 011270 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | напорен водопровод, подава вода от РШ до водоем с.Константиново | напорен водопровод | от РШ, през м-ст "поляновските лозя" до водоема на с.Константиново | етернит | 1500м. |  | ф.125 |  | 499.7
122 | 5 | 204 | 4308 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.150-2500 М | 011270 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | хранителен водопровод, подава вода от водоема на с.Константиново до вът.ВМ на Константиново | хранителен водопровод | от водоема, през м-ст "Новото място" до с.Константиново | етернит | 2500м. |  | ф.150 |  |  | 951.56
123 | 5 | 204 | 4309 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.100-2082 М | 011270 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | няма намерен такъм актив към днешна дата |  |  | етернит | 2082м. |  | ф.100 |  |  | 874.71
124 | 5 | 204 | 4312 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.80-1386 МО | 011270 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | няма намерен такъм актив към днешна дата |  |  | етернит | 1386м. |  | ф.80 |  |  | 322.44
125 | 5 | 204 | 4313 | ВЪНШ.ВОД.ЕТ.200-4800М | 011270 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | напорен водопровод, подава вода от ПС Брягово до РШ | напорен водопровод | от ПС Брягово, през м-сти "Друма и "Поляновските лозя" до РШ | етернит | 4800м. |  | ф.200 |  | 230.61
126 | 5 | 204 | 4507 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.80-1080 М | 011170 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | няма намерен такъм актив към днешна дата |  |  |  | 1080м. |  | ф.80 |  |  | 279.34
127 | 5 | 204 | 4508 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.100-520 М | 011170 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | обсл. Сградни водопроводно отклонения | вътрешен водопровод | 27-25,57,48 | етернит | 520м. |  | ф.100 |  |  | 109.25
128 | 5 | 204 | 4509 | ВЪТР.ВОД.ЕТ.150-230 М | 011170 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | няма намерен такъм актив към днешна дата |  |  |  | 230м. |  | ф.150 |  |  | 87.24
129 | 5 | 204 | 4535 | ВОД.ВЭТР.Ф 60 L=3273М | 011270 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | обсл. Сградни водопроводно отклонения | вътрешен водопровод | 26,30,18; 30,21,22,59,60; 60,77,57,76,78,79,80; 76,75,74,70; 75,64; 55,95,91,89,88,87;93,87,85,84; 45,97,95; 94,97,96,53,51; 96,48; | етернит | 3273м. |  | ф.60 |  |  | 179.71
130 | 5 | 204 | 4538 | ВЭТР.ВОД.ЕТ.80-550 М | 011170 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | обсл. Сградни водопроводно отклонения | вътрешен водопровод | 48,45,44,94,93 | етернит | 550м. |  | ф.80 |  |  | 1113
131 | 5 | 204 | 4539 | ВОД.ВЪТР.Ф200 L=2571 | 011270 | 38368 | КОНСТАНТИНОВО | няма намерен такъм актив към днешна дата |  |  |  | 2571м. |  | ф.200 |  |  | 580.01
132 | 5 | 204 | 14814 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011271 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 129,120,132; 128,117,132; 50,55; | бетон | 620м. |  | ф.200 |  |  | 5916.86
133 | 5 | 204 | 14815 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011274 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 28,65,58; 55,120; 34,67,66,64,70; 76,93; 364,361,354; | бетон | 1230м. |  | ф.250 |  |  | 6690.75
134 | 5 | 204 | 14816 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011274 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 120,91; 82,84,88; | бетон | 711м. |  | ф.300 |  |  | 2299.51
135 | 5 | 204 | 14817 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011274 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 208,200,232; | бетон | 208м. |  | ф.300 |  |  | 266.14
136 | 5 | 204 | 14818 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011280 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 449,454; | бетон | 136м. |  | ф.400 |  |  | 488.96
137 | 5 | 204 | 14819 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011280 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 288,698; | бетон | 277м. |  | ф.600 |  |  | 1426.26
138 | 5 | 204 | 14820 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011280 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 460,430,420; | бетон | 130м. |  | ф.1000 |  |  | 695.51
139 | 5 | 204 | 14821 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011280 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 214,237; | бетон | 165м. |  | ф.300 |  |  | 639.45
140 | 5 | 204 | 14822 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011281 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 456,290; | бетон | 179м. |  | ф.400 |  |  | 696.71
141 | 5 | 204 | 14823 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011281 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 97,93,91,211; | бетон | 487м. |  | ф.500 |  |  | 4572.44
142 | 5 | 204 | 14824 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011281 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 237,329,227,224; | бетон | 912м. |  | ф.500 |  |  | 3948.03
143 | 5 | 204 | 14825 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011281 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 456,463,460; |  | 193м. |  | ф.600 |  |  | 140.99
144 | 5 | 204 | 14826 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011281 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 211,232,280,659; | бетон | 500м. |  | ф.1000 |  |  | 318.23
145 | 5 | 204 | 14827 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011071 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | няма намерен такъв актив към днешна дата |  |  |  | 400 100 |  |  |  |  | 0
146 | 5 | 204 | 14828 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011274 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | няма намерен такъв актив към днешна дата |  |  |  | 400 100 |  |  |  |  | 55.45
147 | 5 | 204 | 14829 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011274 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 63,102,101,100,99,97; 57,103,106,143,140,194; | бетон | 1181м. |  | ф.500 |  |  | 5193.99
148 | 5 | 204 | 14830 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011274 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 224,244,709; |  | 360м. |  | ф.600 |  |  | 963.57
149 | 5 | 204 | 14831 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011280 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | от ОК 354 -р.Марица; от ОК 193,158-р.Марица | бетон | 240м. |  | ф.1000 |  |  | 371.5
150 | 5 | 204 | 14832 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011280 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 219,200,329; | бетон | 70м. |  | ф.300 |  |  | 290.61
151 | 5 | 204 | 14833 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011280 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 444,446,290; | бетон | 112м. |  | ф.300 |  |  | 428.41
152 | 5 | 204 | 14834 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011280 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | няма намерен такъв актив към днешна дата |  |  |  | 301м. |  | ф.400 |  |  | 1821.67
153 | 5 | 204 | 14835 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011280 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 178,136; | бетон | 292м. |  | ф.300 |  |  | 1113.56
154 | 5 | 204 | 14836 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011286 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 488,533; | бетон | 302м. |  | ф.300 | характеристика 1986 |  | 791.14
155 | 5 | 204 | 14837 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011286 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 280,288; | бетон | 525м. |  |  | характеристика 1986 |  | 824.42
156 | 5 | 204 | 14838 | КАНАЛ БЕТОН ТРЪБИ СИМ-ГРА | 011286 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби | 114,138,137,268,132,135,136,177,203 | бетон | 640м. |  | ф.500 | характеристика 1986 |  | 3566.82
157 | 5 | 204 | 14840 | КАНАЛИЗАЦИЯ СИМЕОНОВГРАД | 011288 | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | тръби |  |  | 1190м. |  | ф.300;400;500;600 | характеристика 1988 |  | 5978.6
158 | 5 | 204 | 586 | ШАХТИ СТОМ БЕЗ ДЪНО |  | 47278 | КАНАЛИЗАЦИЯ Симеоновград | канализация | РШ | [7 empty] | 22.82
159 | 5 | 207 | 22872 | НАДЗ.ПОЖАРЕН ХИДРАНТ Ф 80 | 30.08.2005 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | използва се при пожар, наличен, действащ, монтиран към тръбопровод - вътр.ВМ Ф80Е | пожарен хидрант | находящ се на ул.Иван Арнаудов гр.Симеоновград | чугун |  |  | ПХ70/80 |  |  | 152.68
160 | 5 | 207 | 27917 | Регулатор налягане ф125-Свинар | 31.03.2007 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | понижава налягането на водата във вътр.ВМ на гр.Симеоновград | регулатор | монтиран в шахта в м-ст "Свинарника", гр.Симеоновград | чугун |  |  | ф.125 |  |  | 1892.88
161 | 5 | 207 | 27918 | Регул. налягане ф125-ж.п.моста | 31.03.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | понижава налягането на водата във вътр.ВМ на гр.Симеоновград | регулатор | ЖП Моста гр.Симеоновград | чугун |  |  | ф.125 |  |  | 1892.88
162 | 5 | 207 | 27919 | Регул.налягане ф80-Сам.знаме | 31.03.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | понижава налягането на водата във вътр.ВМ на гр.Симеоновград | регулатор | ул.Сам.Знаме гр.Симеоновград | чугун |  |  | ф.80 |  |  | 821.25
163 | 5 | 207 | 27920 | Регул.налягене ф80-кв.Йорданов | 31.03.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | понижава налягането на водата във вътр.ВМ на гр.Симеоновград | регулатор | кв.Йорданово, гр.Симеоновград | чугун |  |  | ф.80 |  |  | 821.25
164 | 5 | 207 | 27921 | Регул.налягане ф80-кв.Акардия | 31.03.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | понижава налягането на водата във вътр.ВМ на гр.Симеоновград | регулатор | кв.Акардия гр. Симеоновград | чугун |  |  | ф.80 |  |  | 821.25
165 | 5 | 207 | 27922 | Регул.налягане ф80-ул.Хр.Ботев | 31.03.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | понижава налягането на водата във вътр.ВМ на гр.Симеоновград | регулатор | кв.Хр.Ботев гр.Симеоновград | чугун |  |  | ф.80 |  |  | 821.25
166 | 5 | 207 | 28017 | КС Ф 200 | 30.09.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | спира водата при необходимост, монтиран към напорния водопровод в машинна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | кран спирателен | монтиран към напорния водопровод в машинна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | чугун |  |  | ф.200 |  | 0
167 | 5 | 207 | 28018 | КС Ф 200 | 30.09.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | спира водата при необходимост, монтиран към напорния водопровод в машинна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | кран спирателен | монтиран към напорния водопровод в машинна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | чугун |  |  | ф.200 |  | 0
168 | 5 | 207 | 28023 | Филтър фланшов 125/16 | 30.09.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД | предпазва регулатора от замърсяване, монтиран преди регулатора в шахта до жп моста в гр.Симеоновград | филтър фланшов | монтиран преди регулатора в шахта до жп моста в гр.Симеоновград | чугун |  |  | ф.125/16 |  | 0
169 | 5 | 207 | 28061 | Водомер ф 100 | 30.06.2009 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | измерва количеството подадена вода по напорния водопровод за с.Преславец, монтиран на напорния водопровод в машинна зала на ІІ подем Симеоновград | водомер | монтиран на напорния водопровод в машинна зала на ІІ подем Симеоновград | ВИК съоръжение |  |  | ф.100 |  | 38.18
170 | 5 | 207 | 29995 | С-ма за управление АСУВ | 2012-12-01 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД Іпод | С-ма за управление АСУВ | АСУВ | в ПС Симеоновград І подем | ел.съоражение |  |  |  |  | 2640
171 | 5 | 207 | 29996 | С-ма за управление АСУВ | 2012-12-01 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД Іпод | С-ма за управление АСУВ | АСУВ | в ПС Симеоновград І подем | ел.съоражение |  |  |  |  | 2640
172 | 5 | 207 | 29997 | С-ма за управление АСУВ | 2012-11-30 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД Іпод | С-ма за управление АСУВ | АСУВ | в ПС Симеоновград І подем | ел.съоражение |  |  |  |  | 2640
173 | 5 | 207 | 22758 | ДИСПЕЧЕРСКА СТАНЦИЯ | 30.09.2004 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | приема сигнала за нивото на водата във водоем 2000 м3, монтирана в командна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | диспечерска станция | монтирана в командна зала на ПС ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  |  |  | 139.63
174 | 5 | 207 | 22759 | ДИСПЕЧЕЛСКА СТАНЦИЯ | 30.09.2004 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | предава сигнала за нивото на водата във водоем 2000 м3, монтирана в сухата камера на водоем 2000 м3 | диспечерска станция | монтирана в сухата камера на водоем 2000 м3, находящ се в км."Лозенград" (ромска махала) | ел.съоражение |  |  | 2000м3 |  | 653.02
175 | 5 | 207 | 22765 | УЛТРАЗВУКОВ РАЗХОДОМЕР | 30.12.2004 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | монтиран в маш.зала на ІІ подем Симеоновград | ултразвуков разходомер | монтиран в маш.зала на ІІ подем Симеоновград | ел.съоражение |  |  |  |  | 440.36
176 | 5 | 207 | 22892 | КС 150 | 29.12.2005 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | спира и пуска водата при необходимост, монтиран на помпените агрегати в мащинна зала на пС ІІ подем Симеоновград | кран спирателен | монтиран на помпените агрегати в мащинна зала на пС ІІ подем Симеоновград | кран спирателен |  |  | КС150 |  | 70.36
177 | 5 | 207 | 27098 | ВОДОМЕР Ф 65 | 30.09.2007 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | отчита количеството подадена вода към вътр.ВМ на с.Преславец, монтиран в маш.зала на ІІ подем Симеоновград | водомер | монтиран в маш.зала на ІІ подем Симеоновград | ВИК съоръжение |  |  | ф.65 |  | 150.5
178 | 5 | 207 | 28014 | КС Ф 100 с ел.задвижка | 30.09.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | спира и пуска водата при необходимост, монтиран на помпените агрегати в мащинна зала на пС ІІ подем Симеоновград | кран спирателен | монтиран на помпените агрегати в мащинна зала на пС ІІ подем Симеоновград | кран спирателен |  |  | ф.100 |  | 0
179 | 5 | 207 | 28019 | КС Ф 100 с ел.задвижка | 30.09.2008 | 47278 | СИМЕОНОВГРАД ІІ ПОД | спира и пуска водата при необходимост, монтиран на помпените агрегати в мащинна зала на пС ІІ подем Симеоновград | кран спирателен | монтиран на помпените агрегати в мащинна зала на пС ІІ подем Симеоновград | кран спирателен |  |  | ф.100 |  | 0
180 |  |  |  | ПС Азмака |  |  | Симеоновград | Водоснабдява Троян;Калугерово, Навъсен, Пясъчево |  | з-ще Симеоновград
181 |  |  |  | напорен водопровод |  |  | Симеоновград | Водоснабдява Троян;Калугерово, Навъсен, Пясъчево |  | подава вода от ПС Азмака до резервоар 300м3 за Калугерово, Пясъчево и Навъсен
182 |  |  |  | ПС"Свирково" |  |  | Свирково | Водоснабдява Свирково и Дряново
183 | 5 | 203 | 30065 | Честотен инвертор 32 kw 3p | 41912 | 47278 | ПС 2 Симеоновград | Подава вода за Симеоновград | Съоръжение за регулиране оборотите на помпен аграгат | ПС 2 Симеоновград | [6 empty] | 14069.51
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 249109.74 | 175277.84
IІ. Задбалансови активи - ВиК системи и съоръжения
Обща стойност на активите за общината: | [15 empty] | 0 | 0

## _TM_Сравнение (hidden)
Left | Top | Right | Bottom | Ref
2 | 2 | 5 | 5 | $B$2:$E$5

## Сравнение
Сравнение
в хил.лв. | По Протокол | По Приложение 1 | Разлика
ПДС | 249.1 | 249.1097 | -0.00974
ПОС | 175.27 | 175.2778 | -0.00784

## Обобщена информация (hidden)
Обобщена информация - ВиК Стара Загора
в хил.лв | 2013-12-31 | 2014-12-31 | Разликаа
Публични активи
ПДС | 6927018.64 | 249109.74 | -6677908.9
ПОС | 59381954.92 | 175277.84 | -59206677.08
Корпоративна собственост | 8270869.18 | 7498931.12 | -771938.06
Сума на заприходените активи ПДС |  | 0 | 0
Сума на заприходените активи ПОС |  | 571262.75 | 571262.75
Обобщена информация
2014-12-31
Отчетна Стойност на активите според САП |  | 111931578.83
Балансова Стойност на активите според САП |  | 70831085.61
Балансова Стойност на активите според прил 1а и 2а |  | 7923318.7
Разлика |  | 62907766.91